
Załącznik nr 7 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
1) Nazwa przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON w ilości 80 m3 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
2) Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: olej napędowy  09134100-8.
3) Przedmiot zamówienia obejmuje:
Część 1: dostawę oleju napędowego ON w ilości  80 m³:

· dostawy  będą  się odbywać  sukcesywnie na teren bazy magazynowo – sprzętowej w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, do zbiornika na paliwo,

· wielkość minimalnego zamówienia – 4 500 litrów,
· zamówienia będą składane telefonicznie na 48 godzin przed planowaną dostawą. Dostawy będą realizowane w godzinach 7.00 – 15.00 w dni robocze (poniedziałek – piątek),

· paliwo od dostawcy przyjmowane będzie w m³ w temperaturze rzeczywistej, w cenach obowiązujących w dniu dostawy, cena netto za 1 m³ (przy czym ceny te powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku),

· Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania wraz z każdorazową dostawą świadectwa jakości paliwa, pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy i uznania tego faktu jako niezrealizowanie dostawy,

· Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych paliw pod względem spełniania wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) oraz bycia zgodnym z normami PN-EN 590+A1:2017-06E (paliwa do pojazdów samochodowych oleje napędowe – wymagania i metody badań),
· pobór próbek paliwa do badania będzie się odbywał w obecności przedstawiciela Wykonawcy (kierowcy) bezpośrednio z cysterny do legalizowanych, plombowanych pojemników na próbki paliwa,

· analiza próbek będzie wykonywana przez akredytowane laboratorium.
4) Termin wykonania: dostawy sukcesywne, od dnia podpisania umowy do dnia 24.12.2021 r. (lub do wyczerpania umowy). W przypadku dostaw zrealizowanych w miesiącu grudniu muszą być one zafakturowane w dniu dostawy lub w ciągu 3 dni od dnia dostawy, z terminem płatności do 31.12.2021 r.


