Ogłoszenie nr 540016565-N-2019 z dnia 25-01-2019 r. 

Piaseczno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 503580-N-2019 
Data: 15/01/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Starostwo Powiatowe w Piasecznie, Krajowy numer identyfikacyjny 1327098500000, ul. ul. Chyliczkowska  14, 05500   Piaseczno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 572 741, e-mail zamowienia@piaseczno.pl, faks 227 371 158. 
Adres strony internetowej (url): www.piaseczno.pl bip.piaseczno.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.4 
W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja sanitariatów oraz sieci wodno- kanalizacyjnej, wraz z dostosowaniem budynku nr 1-3 do przepisów ppoż zgodnie z ekspertyzą w ramach zdania inwestycyjnego pn: „Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod-kan budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.”. Inwestycja polega na modernizacji poszczególnych sanitariatów założono do wykonania następujący zakres prac: 1). Demontaż istniejącego wyposażenia (wanna, ubikacja, umywalka, pochwyty, oprawy oświetlenia itd.) - materiał z demontażu do dyspozycji Inwestora; 2). Skucie istniejącej okładziny ścian z płytek ceramicznych – gruz do wywiezienia przez Wykonawcę. Okładziny ścian rozbierać ręcznie. Dopuszcza się stosowanie metody udarowej rozbiórki posadzek i okładziny ścian; 3). Skucie pozostałości kleju do stanu umożliwiającego układanie nowej powierzchni z płytek ceramicznych; 4). Wykucie i demontaż wszystkich podejść kanalizacyjnych, od zdemontowanego wyposażenia do wejścia w pion kanalizacyjny; 5). Wymiana, – jeśli istnieje taka potrzeba – puszek podtynkowych instalacji elektrycznej; 6). Po uzgodnieniu parametrów montażowych baterii przeznaczonych na dane pomieszczenie, odkuć w niezbędnym zakresie, zaślepione uprzednio końcówki instalacji cwu i zwu; 7). Przygotowanie ścian nad płytkami do malowania – poprzez zdrapanie nierówności oraz zagipsowanie ubytków. Płaszczyzna ściany nad płytkami powinna być zlicowana z płaszczyzną płytek. W przypadku znacznej nierówności, dopuszcza się licowanie ścian płytami GK; 8). Skucie istniejącej posadzki z płytek i warstwy wylewki w zakresie (minimum) pozwalającym na wmontowanie brodzika „natrysku wtopionego w posadzkę”. Ewentualnie pozostawiona część podkładu musi spełniać wymagania przyczepności i wytrzymałości. Decyzje o ewentualnym pozostawieniu części podłoża podejmuje Inspektor nadzoru; Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do kontenerów, w sposób zabezpieczający przed pyleniem. 9). Wywóz zdemontowanego wyposażenia i gruzu realizować w sposób zapewniający komfort użytkowania niemodernizowanych pomieszczeń DPS, 10) doposażenie budynku w zestaw pomp hydroforowych w celu dostosowania ciśnienia wydajności w szafach gaśniczych, 11) wymiana drzwi zewnętrznych do windy na poziomie piwnicy w klasie odporności ogniowej EI60, 12) przebudowa otworów okiennych i wykonanie okien oddymiających w budynku nr 1-3 13) montaż samozamykaczy drzwiowych 14) montaż włazów dachowych o odporności ogniowej EI30 z kołnierzem uniwersalnym, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jako całość stanowiąca załącznik nr 11. 
W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja sanitariatów oraz sieci wodno- kanalizacyjnej, wraz z dostosowaniem budynku nr 1-3 do przepisów ppoż zgodnie z ekspertyzą w ramach zdania inwestycyjnego pn: „Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod-kan budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.”. Inwestycja polega na modernizacji poszczególnych sanitariatów założono do wykonania następujący zakres prac: 1). Demontaż istniejącego wyposażenia (wanna, ubikacja, umywalka, pochwyty, oprawy oświetlenia itd.) - materiał z demontażu do dyspozycji Inwestora; 2). Skucie istniejącej okładziny ścian z płytek ceramicznych – gruz do wywiezienia przez Wykonawcę. Okładziny ścian rozbierać ręcznie. Dopuszcza się stosowanie metody udarowej rozbiórki posadzek i okładziny ścian; 3). Skucie pozostałości kleju do stanu umożliwiającego układanie nowej powierzchni z płytek ceramicznych; 4). Wykucie i demontaż wszystkich podejść kanalizacyjnych, od zdemontowanego wyposażenia do wejścia w pion kanalizacyjny; 5). Wymiana, – jeśli istnieje taka potrzeba – puszek podtynkowych instalacji elektrycznej; 6). Po uzgodnieniu parametrów montażowych baterii przeznaczonych na dane pomieszczenie, odkuć w niezbędnym zakresie, zaślepione uprzednio końcówki instalacji cwu i zwu; 7). Przygotowanie ścian nad płytkami do malowania – poprzez zdrapanie nierówności oraz zagipsowanie ubytków. Płaszczyzna ściany nad płytkami powinna być zlicowana z płaszczyzną płytek. W przypadku znacznej nierówności, dopuszcza się licowanie ścian płytami GK; 8). Skucie istniejącej posadzki z płytek i warstwy wylewki w zakresie (minimum) pozwalającym na wmontowanie brodzika „natrysku wtopionego w posadzkę”. Ewentualnie pozostawiona część podkładu musi spełniać wymagania przyczepności i wytrzymałości. Decyzje o ewentualnym pozostawieniu części podłoża podejmuje Inspektor nadzoru; Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do kontenerów, w sposób zabezpieczający przed pyleniem. 9). Wywóz zdemontowanego wyposażenia i gruzu realizować w sposób zapewniający komfort użytkowania niemodernizowanych pomieszczeń DPS, 10) wymiana drzwi zewnętrznych do windy na poziomie piwnicy w klasie odporności ogniowej EI60, 11) montaż samozamykaczy drzwiowych 12) montaż włazów dachowych o odporności ogniowej EI30 z kołnierzem uniwersalnym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jako całość stanowiąca załącznik nr 11. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.8 
W ogłoszeniu jest: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-06-15 Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 2019-06-15 
W ogłoszeniu powinno być: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-30 Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 2019-09-30 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: IV.6.2 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-30, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-06, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 

