
Załącznik nr 7 
Opis przedmiotu zamówienia 
1) Nazwa przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON w ilości 25 m3 dla potrzeb  Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
2) Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: olej napędowy  091341008.
3) Przedmiot zamówienia obejmuje: 
- dostawę oleju napędowego ON w ilości  25 m³,
- dostawy  będą  się odbywać  sukcesywnie na teren bazy magazynowo – sprzętowej w Wilczej Górze, ul. Żwirowa 50/52, 05-506 Lesznowola, do zbiornika na paliwo,
- zamówienia będą składane telefonicznie na 48 godzin przed planowaną dostawą. Dostawy będą realizowane w godzinach 7.00 – 15.00 w dni robocze (poniedziałek – piątek),
- wielkość minimalnego zamówienia – 5 000 litrów,  
- paliwo od dostawcy przyjmowane będzie w m³ w temperaturze rzeczywistej, w cenach obowiązujących w dniu dostawy, cena netto za 1 m³ (przy czym ceny te powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku),
- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania wraz z każdorazową dostawą świadectwa jakości paliwa, pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy i uznania tego faktu jako niezrealizowanie dostawy,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych paliw pod względem spełniania wymagań zawartych w  rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 ) oraz bycia zgodnym z normami PN-EN 590+A1:2017-06E (paliwa do pojazdów samochodowych oleje napędowe – wymagania i metody badań),
- pobór próbek paliwa do badania będzie się odbywał w obecności przedstawiciela Wykonawcy (kierowcy) bezpośrednio z cysterny do legalizowanych, plombowanych pojemników na próbki paliwa,
- analiza próbek będzie wykonywana przez akredytowane laboratorium, 
- termin wykonania: dostawy sukcesywne, od dnia podpisania umowy do dnia 20.12.2018 r. (lub do wyczerpania umowy). W przypadku dostaw zrealizowanych w miesiącu grudniu muszą być one zafakturowane w dniu dostawy lub w ciągu 3 dni od dnia dostawy, z terminem płatności do 31.12.2018 r.


