Załącznik nr 11

Uzupełnienie do opisu przedmiotu zamówienia w części elektrycznej.

W opisie przedmiotu zamówienia dot. słupów doświetlających przejścia dla pieszych, we wszystkich miejscach dokumentacji przetargowej i STWiORB Zamawiający wprowadza następujące korekty:

- Zamawiający rezygnuje z malowania pasów koloru żółtego na słupach doświetlających przejścia dla pieszych.

- Słupy mają być wyposażone we wkręcane uchwyty do mocowania banerów reklamowych jak na dotychczas doświetlanych przejściach w Konstancinie.

- Słupy należy zabezpieczyć elastomerem do wysokości dolnej krawędzi wnęki.

W/w korekty należy uwzględnić podczas sporządzania oferty przetargowej.

Dodatkowo Zamawiający dołącza rysunek techniczny projektowanych słupów oświetleniowych.