
 Załącznik nr 7
Opis przedmiotu zamówienia 
1.Nazwa przedmiotu zamówienia:

 Sukcesywne dostawy  oleju napędowego ON w ilości  35 m3.
2.Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 
olej napędowy  09134100 -8
3.Przedmiot zamówienia obejmuje: 
- dostawa oleju napędowego ON w ilości  35 m3;  
- dostawy  będą  się odbywać  sukcesywnie na teren bazy sprzętowo – transportowej w Wilczej Górze, ul.Żwirowa 50/52, 05-506 Lesznowola, do zbiornika na paliwo, w terminie od podpisania umowy do   15.12. 2017r. ( lub do wyczerpania umowy)
- zamówienia będą składane telefonicznie na 48 godzin przed planowaną dostawą. Dostawy będą realizowane w godzinach 7.00- 15.00  w dni robocze (poniedziałek – piątek).

- wielkość minimalnego zamówienia – 5 000 litrów.  
- Paliwo od dostawcy przyjmowane będą w m3  w temperaturze rzeczywistej, w cenach obowiązujących w dniu dostawy,   cena netto za 1 m3 ( przy czym ceny te powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku ).

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania wraz z każdorazową dostawą świadectwa jakości paliwa, pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy i uznanie tego faktu jako niezrealizowanie dostawy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych paliw pod względem spełniania wymagań zawartych w  rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 ) oraz być zgodne z normą PN-EN590+A1:2017-06E Paliwa do pojazdów samochodowych -Oleje napędowe – Wymagania i metody badań.
- Pobór próbek paliwa do badania będzie się odbywał w obecności przedstawiciela Wykonawcy (kierowcy) bezpośrednio z cysterny do legalizowanych, plombowanych pojemników na próbki paliwa.

-Analiza próbek będzie wykonywana przez akredytowane laboratorium.  
-termin wykonania: dostawy sukcesywne, od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia  2017 r. (lub do wyczerpania umowy).


