  [image: image1.jpg]












               Piaseczno, 18.01.2016 r.

ZPU.272.1.2.1.2016
Dotyczy: 

przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową komina po dawnej kotłowni na szyb dźwigowy w budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach – Łbiskach przy ul. B. Chrobrego 83”
1) Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.
Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytania i odpowiedzi:
1. Z uwagi na rozbieżność w Projekcie Budowlano – Wykonawczym, a Specyfikacją Techniczną, prosimy o podanie rodzaju napędu dla dźwigu osobowego tj. elektryczny czy hydrauliczny;  

ODPOWIEDŹ: Napęd dla dźwigu osobowego powinien być zgodny z Projektem Budowlanym tj. elektryczny.

2. Czy przedmiotu zamówienia – branża elektryczna obejmuje cały zakres określony STWiOR tj. oświetlenie ewakuacyjne, zasilanie systemu napowietrzania i oddymiania klatek schodowych; prosimy o załączenie przedmiaru robót;

OPOWIEDŹ: Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie zakres konieczny do wykonania przebudowy komina po dawnej kotłowni na szyb dźwigowy oraz dostawę i montaż windy dla osób niepełnosprawnych.

3. Czy branża sanitarna – instalacja hydrantów wewn. oraz sanitarna – instalacja wodociągu p.poż. zewnętrznego, sanitarna – wentylacja mechaniczna, objęte są w całości przedmiotem zamówienia – prosimy o przedmiar robót;

OPOWIEDŹ: Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie zakres konieczny do wykonania przebudowy komina po dawnej kotłowni na szyb dźwigowy oraz dostawę i montaż windy dla osób niepełnosprawnych.

4. Czy Stolarka drzwiowa, okienna, ścianki szklane określone zestawieniami na rysunkach A.11, A.12, A.13, A.14, A.15 obejmują przedmiotowe zamówienie; 

OPOWIEDŹ: Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie zakres konieczny do wykonania przebudowy komina po dawnej kotłowni na szyb dźwigowy oraz dostawę i montaż windy dla osób niepełnosprawnych.

5. Czy Wykonawcę dotyczy tylko zakres określony pkt. 1.3.1 prace w budynku wg Projektu Budowlano – Wykonawczego str. 54. 

6. OPOWIEDŹ: Wykonawcę dotyczy tylko zakres określony pkt. 1.3.1 prace w budynku wg Projektu Budowlano – Wykonawczego str. 54, tj.:

„wykonanie windy osobowej:

· wykucie szybu windowego w istniejącym nieczynnym kominie murowanym z parteru na piętro wraz z podszybiem.

· wykonanie ściany żelbetowej od frontu otworu szybu z otworami na drzwi windowe,

· wykonanie instalacji zasilających w obrębie projektowanej windy i tynkowanie

· dostawa i montaż windy
· prace wykończeniowe”
7. Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 120 dni.  

OPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do 120 dni.

8. W opisie technicznym windy znajduje się zapis, że winda ma posiadać 2 dojścia natomiast w rysunkach jest wrysowano jedno. Jeśli ma posiadać dwa dojścia to pod jakim kątem mają zostać wykonane.

ODPOWIEDŹ: Dojście do windy powinno być zgodne z rysunkiem budowlanym, tj. powinny być jedne drzwi windowe, prowadzące na korytarz, powtarzalnie na każdej kondygnacji. 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis części I SIWZ pkt. 1.1 otrzymuje następujące brzmienie:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową komina po dawnej kotłowni na szyb dźwigowy w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach – Łbiskach, ul. B. Chrobrego 83. Zakres przewidzianych prac obejmuje wykucie szybu windowego w istniejącym nieczynnym kominie murowanym z parteru na piętro, wraz z podszybiem, wykonanie ściany żelbetowej od frontu otworu szybu z otworami na drzwi windowe, wykonanie instalacji zasilających w obrębie windy i tynkowanie, dostawę i montaż windy, prace wykończeniowe. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części III SIWZ, na którą składają się:

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis części I SIWZ pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Wymagany termin realizacji Zamówienia:
od dnia podpisania umowy 120 dni.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wydłużenie terminu składania ofert tj. do dnia 27-01-2016 r. 
9.1.” Ofertę należy złożyć w jednej kopercie do dnia 27.01.2016 r. do godziny 10:00 
w  Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, w Kancelarii Głównej hol na parterze.
Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 OFERTA na: „Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową komina po dawnej kotłowni na szyb dźwigowy w budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach – Łbiskach przy ul. B. Chrobrego 83”

Nie otwierać przed dniem 27.01.2016r. , godz. 10:15

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis części I SIWZ pkt. 10.1 otrzymuje następujące brzmienie:

10. Miejsce i termin otwarcia ofert
10.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.01.2016r., o godz. 10:15 w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, pokój nr 29 na parterze.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis części I SIWZ pkt. 7.7 otrzymuje następujące brzmienie:

7.7.” Za skutecznie wniesione wadium w  pieniądzu Zamawiający  uważa wadium, które do dnia 27.01.2016 r., do godz. 10:00 włącznie, znajdzie się na koncie Zamawiającego.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis części II SIWZ (formularz ofertowy) otrzymuje następujące brzmienie:

Prace objęte Zamówieniem wykonamy w terminie
120 dni od dnia podpisania umowy
Nową zmodyfikowaną część II (formularz ofertowy), III (Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacje techniczne) do SIWZ można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego http://www.bip.piaseczno.pl/
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Starostwo Powiatowe w Piasecznie





05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14


tel. (22) 757 20 51, 757 20 60, 737 11 57, fax 737 11 58


www.piaseczno.pl, starostwo@piaseczno.pl








