  [image: image1.jpg]












               Piaseczno, 16.02.2016 r.

Dotyczy: 

przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie ul. Szpitalna 10 w ramach zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu”
1) Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.
Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytania i odpowiedzi:
1.  Czy Zamawiający przewiduje prace budowlane polegające na:

· przekuciach stropów i ścian?
Odpowiedź:

Nową instalację należy wykonać zgodnie z projektem oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót po trasie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Jeżeli nie będzie możliwości wykonania nowej instalacji w istniejących już przekuciach przez stropy oraz ściany to należy wykonać nowe.

· zamurowanie przekuć stropów i ścian z wyprawieniem i malowaniem?
Odpowiedź:

Jeżeli w przegrodach po istniejącej instalacji centralnego ogrzewania pozostaną przekucia niewykorzystane podczas wymiany na nową instalację należy je zamurować oraz pomalować.

· szpachlowanie, tynkowanie wnęk grzejnikowych?
Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać szpachlowanie oraz tynkowanie wnęk grzejnikowych.

· malowanie wnęk grzejnikowych?
Odpowiedź:

Wnęki grzejnikowe należy pomalować.

2. Proszę o uzupełnienie nakładów rzeczowych na wywóz odpadów zmieszanych budowlanych.
Odpowiedź:

W zakresie wykonawcy jest wywóz wszelkich odpadów z placu budowy.

Umowa zawierana pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą ma charakter ryczałtowy. Przedmiar robót jest poglądowy.
Nowy aktualny przedmiar wraz z zestawieniem grzejników, izolacji i zaworów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego http://bip.piaseczno.pl/
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Starostwo Powiatowe w Piasecznie





05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14


tel. (22) 757 20 51, 757 20 60, 737 11 57, fax 737 11 58


www.piaseczno.pl, starostwo@piaseczno.pl








