  [image: image1.jpg]












               Piaseczno,07.06.2016 r.

Dotyczy: 

przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 i zagospodarowanie terenu”
1) Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.
Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytania i odpowiedzi:
1. Niniejszym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych stanowi również przedmiot zamówienia w przetargu „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14”. Dokumentacja projektowa zawiera instalacje elektryczne wewnętrzne, natomiast zamieszczone przedmiary z zakresu branży elektrycznej dotyczą tylko instalacji odgromowej i oświetlenia elewacji. Jeśli instalacje elektryczne wewnętrzne również stanowią przedmiot zamówienia proszę o zamieszczenie przedmiarów.
Odpowiedź:

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych również stanowi przedmiot zamówienia. Należy uwzględnić, że przedmiar ma charakter poglądowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową. Na jej podstawie należy określić zakres poszczególnych robót i dokonać wyceny. W załączeniu przedmiar branży elektrycznej.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Starostwo Powiatowe w Piasecznie





05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14


tel. (22) 757 20 51, 757 20 60, 737 11 57, fax 737 11 58


www.piaseczno.pl, starostwo@piaseczno.pl








