  [image: image1.jpg]












               Piaseczno, 18.02.2016 r.

Dotyczy: 

przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa budynku internatu ZSZ w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu” - etap II (Parter)
 Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.
Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
Pytanie 1:

W czasie wizji lokalnej udzielono nam informacji, że nie istnieje potrzeba zabudowy pionów wentylacyjnych proszę o korektę o w/w czynności w przedmiarze robót- jeżeli takie zostały ujęte. 

Odpowiedź:

 Zgodnie z opisem zamówienia: „Wykonanie  i montaż instalacji wentylacji mechanicznej wyszczególniony w dokumentacji projektowej i specyfikacji, nie stanowi przedmiotu zamówienia.”
Pytanie 2:
W poz. 11 KNR-W 2-15 0402 01 „rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o średnicy nominalnej 20 cm”. Podany powyżej KNR-W 2-15 0402 01 dot. Rury o średnicy nominalnej 15 cm, a nie 20 jak zostało powyżej podane, analogiczne sytuacje występują w poz. 12, 13, 14, 15, 16. Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Odpowiedź:

Rurociągi w instalacjach c.o. należy wykonać zgodnie z ponższym zapisem:

Poz. 11 średnica 20mm jest wpisany KNR-W 2-15 0402-01 powinien być KNR-W 2-15 0402-02.
Poz. 12 średnica 25mm jest wpisany KNR-W 2-15 0402-02 powinien być KNR-W 2-15 0402-03.
Poz. 13 średnica 32mm jest wpisany KNR-W 2-15 0402-03 powinien być KNR-W 2-15 0402-04.
Poz. 14 średnica 40mm jest wpisany KNR-W 2-15 0402-04 powinien być KNR-W 2-15 0402-05.
Poz. 15 średnica 50mm jest wpisany KNR-W 2-15 0402-05 powinien być KNR-W 2-15 0402-06.
Poz. 16 średnica 63mm jest wpisany KNR-W 2-15 0402-06 powinien być KNR-W 2-15 0402-07.
Pytanie 3:
Proszę o podanie danych technicznych pomp obiegowej do CT.

Odpowiedź:

 Zgodnie z opisem zamówienia: „Wykonanie  i montaż instalacji wentylacji mechanicznej wyszczególniony w dokumentacji projektowej i specyfikacji, nie stanowi przedmiotu zamówienia.”
Wykonanie pomp obiegowych do CT nie obejmuje zakresu zamówienia. 
Pytanie 4:
W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 08.03.2016r. dot. „Przebudowa budynku internatu ZSZ w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu” - etap II (Parter), zwracam się z prośbą o podanie kwoty jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację zadania. Informacja ta jest jawna i w razie odmowy jej podania, proszę o powołanie się na podstawę prawną udzielenia odpowiedzi odmownej. 
Odpowiedź:
Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zadania bezpośrednio przed otwarciem ofert zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Pytanie 5:
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy w skład niniejszego zamówienia wchodzi dostawa i montaż szaf rack 42U komputerowej oraz zasilacza UPS 400V. Brak jest wystarczającej dokumentacji do prawidłowej wyceny ww. elementów. Dodatkowo w dokumentacji przedmiarowej nie występuje zasilacz UPS. 

Odpowiedź:

 W załączeniu aktualny przedmiar.  W skład wyposażenia szafy RACK wchodzi 1 panel porządkujący, dwa panele krosujące i panel telefoniczny. Dodatkowo w szafie RACK znajduje się system rejestracji monitoringu. Podłączenie urządzeń do przygotowanej instalacji elektrycznej powinno być wykonane wg zaleceń producenta UPS.
Pytanie 6:
Jaką stawkę VAT należy przyjąć przy obliczaniu kwoty??
Odpowiedź:

 Zgodnie z zapisami SIWZ i obowiązującym stanem prawnym Wykonawca określa cenę brutto za całe Zamówienie, co za tym idzie na Wykonawcy spoczywa obowiązek ustalenia prawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT). 
Pytanie 7:
Czy z uwagi na obszerny zakres prac objętych zamówieniem Zamawiający dopuszcza stosowanie rozliczenia częściowych wykonanych prac a jeśli tak to w jakiej formie?

Odpowiedź:

 Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie ryczałtowe. Zamawiający dopuszcza, aby rozliczenie następowało raz w miesiącu w stosunku do zaawansowania robót budowlanych, które zostały potwierdzone przez Inspektora Nadzoru a następnie Zamawiającego odebrane. Podstawę płatności stanowi zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru usługi zawierający szczegółowe wyliczenie wynagrodzenia.
Pytanie 8:

Czy Zamawiający posiada przedmiar robót odnoszący się do wykonania systemu CCTV a jeśli tak to proszę o jego udostępnienie? 

Odpowiedź: 

 W załączeniu aktualny przedmiar.  W szafie RACK znajduje się system rejestracji monitoringu CCTV.
Pytanie 9:
W przedmiarach robót branży elektrycznej pojawia się pozycja dotycząca dostawy kompletnej rozdzielnicy TL - licznikowej. Brak jest niestety schematu tej rozdzielnicy w dokumentacji projektowej. Znajduje się jedynie informacja, iż ta tablica jest poza zakresem opracowania projektowego. Prosimy o wyjaśnienie czy ta tablica podlega wycenie i realizacji w zakresie postępowania.
Odpowiedź:

 Zamawiający przewiduje jedynie modernizację obudowy rozdzielnicy TL- Licznikowej. W załączeniu aktualny przedmiar.  

Nowe aktualne przedmiary można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego http://bip.piaseczno.pl/.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Starostwo Powiatowe w Piasecznie





05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14


tel. (22) 757 20 51, 757 20 60, 737 11 57, fax 737 11 58


www.piaseczno.pl, starostwo@piaseczno.pl








