  [image: image1.jpg]












               Piaseczno, 08.04.2016 r.
Dotyczy: 

przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2849W Wola Mrokowska - Garbatka”
1) Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.
Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie:
  Czy  poświadczenie dotyczące wykonania chodnika oraz drogi z kostki brukowej będzie dla Zamawiającego wystarczające, żeby spełnić wymagania dotyczące rozbudowy oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 2849W?
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał doświadczenie polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy chodnika o wartości wskazanej w ogłoszeniu o zamówieniu.

Pytanie:
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zamówienia na roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budowy ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego o wartości 1.014.723,55 zł brutto?
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał doświadczenie polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy chodnika o wartości wskazanej w ogłoszeniu o zamówieniu.
Pytanie:
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli Oferent przedłoży poświadczenia  na budowę drogi oraz parkingów z kostki brukowej?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał doświadczenie polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy chodnika o wartości  wskazanej w ogłoszeniu o zamówieniu

Pytanie:
Dotyczy pozycji 25 przedmiaru robót – Czy Zamawiający dopuszcza ułożenie przepustów z rur PVC Incor SN8, jako zamiennik rur betonowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów z rur PVC o sztywności obwodowej SN≥8kN/m2
Pytanie:
Dotyczy pozycji 26 przedmiaru robót – Czy Zamawiający dopuszcza ręczne wykonanie ścianek czołowych z kamienia polnego lub kostki brukowej betonowej na podbudowie betonowej czy tylko z prefabrykowanych elementów betonowych?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie ścianek czołowych z kamienia polnego.

Pytanie:
Czy w zakres robót związanych z budową chodnika i zjazdów po stronie południowej należy wykonać zjazdy wraz z przepustami po stronie przeciwnej, północnej?

Odpowiedź:

 Należy ująć w ofercie wykonanie wszystkich istniejących zjazdów, ujętych w dokumentacji projektowej.

Pytanie:
Czy odtworzenie rowów należy wykonać po stronie północnej?

Odpowiedź:

Należy ująć w ofercie odtworzenie rowów po obu stronach drogi.
Pytanie:
Czy w zakres robót wchodzi również wykonanie przepustów o średnicy DN800 mm w hektometrze +444,50 ; +178,50 i + 280,50? Jeżeli tak, prosimy o podanie długości oraz materiału z jakiego należy wykonać dany przepust.

Odpowiedź:

Wykonanie przedmiotowych przepustów nie wchodzi w zakres robót.

Pytanie:
Czy odcinek od zjazdu +959 do +344 i dalej w kierunku skrzyżowania jest wyłączony z postępowania ?

Odpowiedź:

Postępowanie obejmuje odcinek drogi powiatowej Nr 2849W (ul. Ogrodowej) od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z ulicą Mrokowską wraz z wykonaniem zjazdu do ogródków działkowych.
Pytanie:
Przedmiar robót nie zakłada wykonania nasypów, jednak w wielu miejscach nie zmieści się chodnik o szerokości 1,5 m od krawężnika i zachodzi konieczność zasypania rowu. Czy Wykonawca w cenie ryczałtowej ma uwzględnić te koszty?

Odpowiedź:

Przedmiar ma charakter poglądowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową. Na jej podstawie należy określić zakres poszczególnych robót i dokonać wyceny.

Pytanie:
Czy ścianki czołowe przepustów fi 40 mogą być ze skrzydełkami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie ścianek czołowych przepustów ze skrzydełkami.

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur z PEHD na przepusty?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur z PE HD.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Starostwo Powiatowe w Piasecznie





05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14


tel. (22) 757 20 51, 757 20 60, 737 11 57, fax 737 11 58


www.piaseczno.pl, starostwo@piaseczno.pl








