               Góra Kalwaria dn.14.04.2016 r.

DPS/ZP/A-G.3421/7/........../2016







Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: dostawy leków  do  Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.

Nr sprawy DPS/ZP/A-G.3421/7/2016
Na podstawie art. 38 ust. 1 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r z póź. zm. do zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie od Wykonawcy:

Pytania Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w postępowaniu w Poz. Nr 84 pasków testowych iXell odznaczających się następującymi cechami:

· paski pakowane po 50 sztuk w opakowaniu chroniącym je przed wpływem czynników zewnętrznych (paski można dotykać na całej powierzchni bez wpływu na wynik badania);

· funkacja „Auto Coding”  (brak konieczności ręcznego ustawiania kodów, użycia kluczy bądź chipów kodujących, bez konieczności sprawdzania poprawności kodu na wyświetlaczu 
z kodem na paskach testowych);

· termin przydatności pasków wynoszący 6 miesięcy od momentu otwarcia fiolki z paskami potwierdzony w instrukcji obsługi;

· biosensoryczna metodą pomiaru opartą na enzymie Oksydaza Glukozowa (GOD) -  maksymalna minimalizacja zafałszowań pomiarów - obecnych w  próbce krwi ponad 
70 substancji endo i egzogennych  nie ma wpływu na wyniki pomiarów dokonanych proponowanymi testami; brak interferencji m.in. z maltozą, galaktozą, laktozą, paracetamolem, metforminą)

· paski posiadające kapilarę do automatycznego zasysania próbki umieszczoną na szczycie (czubku) paska testowego z czujnikiem objętości krwi otrzymanej z krwi włośniczkowej gdzie objętość próbki krwi do badania wynosi 0,7 µl, a czas pomiaru7 sekund;

· paski będące na listach NFZ dostarczane przez hurtownie medyczne, co zwiększa bezpieczeństwo dostawy w odpowiednich warunkach przechowywania pasków testowych;

· pomiar stężenia glukozy kalibrowanej do osocza w zakresie 20-600 mg/dl i zakresie hematokrytu od 20 do 60%;
· paski  kompatybilne z aparatem umożliwiającym automatyczny wyrzut paska 
(brak bezpośredniego kontaktu personelu medycznego z zużytym testem paskowym co eliminuje niebezpieczeństwo zakażenia chorobami przenoszonymi drogą krwi - uniknięcie zagrożenia zakażeniem materiałem biologicznym);

· paski kompatybilne z aparatem umożliwiającym nakłuwanie alternatywnych miejsc nakłucia (możliwość nakłuwania, poza opuszkami palca, alternatywnych miejsc nakłucia takich jak: ramię, przedramię, udo, podudzie, podstawa małego palca oraz podstawa kciuka);
· temperatura przechowywania pasków wynosząca od 4ᵒC do 40ᵒC (maksymalny dostępny 
na rynku polskim zakres temperatury przechowywania pasków) 

· możliwość kontroli systemu na 3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski 
i wysoki) co pozwala skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy odpowiadających prawidłowej, hipo i hiper glikemii u pacjenta; ważność płynów kontrolnych po otwarciu opakowania wynosi 6 miesięcy co potwierdzone jest w instrukcji obsługi;

· system posiadający znak CE spełniający wymagania zarówno normy ISO 15197:2003
 jak i wymagania normy ISO 15197:2013;

Dopuszczenie przez Zamawiającego wyżej opisanych  produktów pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej. 

Po wprowadzeniu nowych pasków testowych producent zapewnia nieodpłatne dostarczenie odpowiedniej ilości sztuk glukometrów (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) oraz szkolenie personelu i pełen serwis przez cały czas trwania umowy.

W przypadku dopuszczenia prosimy o podanie ilości glukometrów potrzebnych Zamawiającemu.

Odpowiedzi zamawiającego:
NIE
Zaparafowaną odpowiedź na zapytanie od wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć wraz z ofertą na dostawy leków  do  Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.












PAGE  
2

