  [image: image1.jpg]












               Piaseczno, 13.05.2016 r.

Dotyczy: 

przetargu nieograniczonego pn.: Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Sierzchów-Czarny Las-Krępa. Gm. Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów- Etap III obejmujący przebudowę drogi powiatowej Nr 2811W na odcinku od km 4+750 w miejscowości Solec do skrzyżowania z drogą krajową nr 79
 Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.
Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
Pytanie 1:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu kostki kamiennej i przekaże ją nieodpłatnie Wykonawcy w celu wykonania umocnienia wlotów i wylotów przepustów, ze względu na zapisy pkt.5.8 Specyfikacji Technicznej nr D.06.02.01a
Odpowiedź:

 Zamawiający nie jest w posiadaniu kostki kamiennej, umocnienie skarp należy do Wykonawcy.
Pytanie 2:
Według uzgodnień branżowych (wodociągowych) należy zabezpieczyć przed zamarzaniem istniejący wodociąg (zastosować termoizolację). Prosimy o podanie szczegółów dot. tych robót oraz udostępnienie Specyfikacji Technicznych.
Odpowiedź:

Zabezpieczenie sieci wodociągowej przed zamrażaniem należy wykonać za pomocą keramzytu  lub innej technologii dostępnej na rynku. W ramach ceny ryczałtowej..

Pytanie 3:
Według uzgodnień branżowych (gazowych) należy: przebudować istniejące przyłącza gazowe oraz przenieść szafki gazowe, na przebudowy należy wykonać projekt i uzgodnić go w Sekcji Ewidencji Majątku i Uzgodnień. Prosimy o udostępnienie uzgodnionego Projektu, Przedmiaru robót oraz Specyfikacji Technicznych robót gazowych.
Odpowiedź:

 W ramach prac budowlanych Wykonawca ma za zadanie zabezpieczyć istniejące przyłącza gazowe za pomocą rur ochronnych zgodnie z dokumentacją techniczną,

Pytanie 4:
Według uzgodnień branżowych (energetycznych) inwestycja koliduje z urządzeniami energetycznymi. Prosimy o udostępnienie uzgodnionego Projektu, Przedmiaru robót oraz Specyfikacji Technicznych robót elektroenergetycznych.
Odpowiedź:

W ramach prac budowlanych Wykonawca ma za zadanie zabezpieczyć istniejące sieci elektryczne  za pomocą rur ochronnych zgodnie z dokumentacją techniczną
Pytanie 5:
W związku z koniecznością odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej i punktów referencyjnych dróg (Przedmiar Robót poz. Nr.2), prosimy o udostępnienie wykazu tych punktów wraz z podaniem ich klasy.
Odpowiedź:

 Wykonawca w ramach przygotowania do robót budowlanych rozezna położenie punktów osnowy w oparciu o informacje z PODGiK w Piasecznie. W przypadku kolizji z projektowanym układem drogowym dokona ich przebudowy i inwentaryzacji w geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Pytanie 6:
Prosimy o udostępnienie tabeli robót ziemnych, w celu zweryfikowania ilości wykopów i ilości nasypów, z uwagi na ryczałtową formę kontraktu.
Odpowiedź:

Wykonawca w oparciu  o dostępną dokumentację projektową jest w stanie obliczyć samodzielnie  roboty ziemne i je zweryfikować.
Pytanie 7:
Prosimy o udostępnienie Specyfikacji Technicznej na przepusty średnicy 40 cm, gdyż zamieszczona Specyfikacja Techniczna D.06.02.01a dotyczy przepustów śr. 50 cm.
Odpowiedź:

W ramach kontraktu należy zastosować przepusty o średnicy 400 mm wykonane z polietylenu PEHD o parametrach min. SN8, 

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji nr 54 Przedmiaru Robót dot. nawierzchni zjazdów należy wycenić grubość destruktu 30 cm (20+10 zgodnie z projektem), mimo że w Specyfikacji Technicznej podano 35 cm.
Odpowiedź: 

 Nawierzchnię zjazdów wykonać o grubości 30 cm,

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że poz. Nr 55 Przedmiaru Robót dotyczy nawierzchni poboczy a nie zjazdów i należy wycenić grubość destruktu 20 cm zgodnie z projektem ( w Specyfikacji Technicznej błędnie podano 35 cm)
Odpowiedź:

 Pobocza należy wycenić o grubości 20 cm, 

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że w poz. Nr 67 Przedmiaru Robót nie należy uwzględnić kosztów umocnienia wlotów i wylotów przepustów płytami ażurowymi, gdyż zgodnie z projektem należy wykonać z kostki kamiennej.

Odpowiedź:

Wloty i wyloty przepustów należy umocnić za pomocą kostki kamiennej pod kątem 45- 60o,

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, że poz. Nr 70 Przedmiaru Robót dotyczy umocnienia wlotów i wylotów przepustów kostką kamienną zgodnie z opisem w projekcie i Specyfikacji Technicznej.

Odpowiedź:

Pozycja 70 przedmiaru robót uwzględnia przybliżone powierzchnie potrzebne do umocnienia wlotów i wylotów przepustów
Pytanie 12:

Prosimy o uzupełnienie Przedmiaru Robót o regulacje i wymiany elementów żeliwnych uzbrojenia.

Odpowiedź:

Regulację i ewentualną wymianę elementów żeliwnych, betonowych należy skalkulować w oparciu o przeprowadzoną wizję w terenie i ocenę stanu technicznego, w ramach ceny ryczałtowej.
Pytanie 13:

Prosimy o potwierdzenie, że ze względu na ryczałtowy charakter Umowy, Wykonawca może złożyć Kosztorys Ofertowy w dowolnej formie, który nie musi zawierać wszystkich pozycji wykazanych w Przedmiarze Robót, ilości kosztorysowe poszczególnych pozycji mogą się różnić od podanych w przedmiarze, a także może zawierać dodatkowe pozycje kosztorysowe.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że umowa ma charakter ryczałtowy. Wykonawca nie jest zobowiązany dołączać do oferty kosztorysu ofertowego. Natomiast przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji tabelę rozliczeniową ( pkt 10.5 cz. IV)
Pytanie 14:

W związku z zapisami Specyfikacji Technicznej nr D.00.00.00, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy zabezpieczenia zaplecza Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie będzie wymagał od Wykonawcy zabezpieczenia zaplecza Zamawiającego.

Pytanie 15:

Prosimy o udostępnienie lepszej jakości dokumentów – rysunków z Projektu Budowlano-Wykonawczego, gdyż załączone w materiałach przetargowych są mało czytelne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rysunki z Projektu Budowlano-Wykonawczego są czytelniejsze po powiększeniu.

Pytanie 16:

W projekcie na planie występuje palisada, a w przedmiarze robót brak jest tych prac do wykonania. Czy zatem w cenie ryczałtowej Wykonawca ma uwzględnić wykonanie palisady zgodnie z projektem?
Odpowiedź:

Palisadę należy uwzględnić w cenie ryczałtowej zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 17:

Czy palisada z prefabrykowanych elementów betonowych wys. 120 cm. I długości ok. 150 m, przedstawiona na rysunku nr 4.2 i planie sytuacyjnym a nieujęta w przedmiarze robót, wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak prosimy o zamieszczenie na stronie opisu palisady oraz SST.

Odpowiedź:

Palisadę należy uwzględnić w cenie ryczałtowej zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 18:

Prosimy o zamieszczenie aktualnego pozwolenia na budowę lub zgody na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót, na podstawie którego realizowana jest przedmiotowa inwestycja.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie robót związanych z budową nawierzchni mineralno-asfaltowej w technologii „pełną szerokością” z równoczesnym zamknięciem drogi (z zapewnieniem dojazdu do posesji) pozwoli to na uniknięcie podłużnych połączeń technologicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni ścieralnej przy całkowitym zamknięciu odcinka drogi w godzinach nocnych.

Pytanie 20:

Czy materiały z rozbiórek są własnością Wykonawcy czy Zamawiającego? Jeśli Zamawiającego prosimy o wskazanie dokładnego miejsca przewozu w/w materiału.

Odpowiedź:

Materiały z rozbiórek należą do Wykonawcy.

Pytanie 21:

Prosimy o zamieszczenie prawomocnego pozwolenia na wycinkę drzew na przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający złożył wniosek o usunięcie drzew. Oczekuje na wydanie zezwolenia.

Pytanie 22:

Prosimy o sprecyzowanie, czego ma dotyczyć nadzór dendrologiczny i ornitologiczny.

Odpowiedź:

Osoba pełniąca nadzór ornitologiczny i dendrologiczny powinna wykazać się odpowiednim doświadczeniem oraz wykształceniem w tym kierunku. Nadzór prowadzony będzie ze względu na okres lęgowy ptaków.

Pytanie 23:

W SST D.04.04.02a Tablica 1. Wymagania według WT-4 [24] i PN-EN 13242 [19] wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych w warstwie podbudowy pomocniczej podaje zaniżone parametry zapylenia w stosunku do dokumentu odniesienia. Tj SST wymaga zawartości pyłów dla kruszywa drobnego i grubego  f 3, producenci kruszyw nie deklarują takich wartości tym bardziej że dokument odniesienia dla mieszanki dopuszcza zapylenie zależnie od przeznaczenia do 9 ( dla podbudowy zasadniczej)  i 12 ( dla podbudowy pomocniczej) i takie też materiały dostępne są na rynku. Prosimy zatem o przywrócenie zapisu wytycznych technicznych i pozostawienie dla kruszywa grubego i drobnego wartości deklarowanej.    

Odpowiedź:

W tablicy 1 dla wymagań według WT-4 należy przyjąć, że dla kruszywa drobnego i grubego zawartość pyłów powinna wynosić f deklarowaną.

Pytanie 24:

W SST D.04.04.02a Tablica 1. Wymagania według WT-4 [24] i PN-EN 13242 [19] wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych w warstwie podbudowy pomocniczej podaje wyłącznie parametry dla mrozoodporności dla skał magmowych i przeobrażonych, prosimy o uzupełnienie wymagań dla pozostałych kruszyw jak to jest w dokumencie odniesienia tj WT- 4 2010

Odpowiedź:

Mrozoodporność dla skał osadowych powinna wynosić F10, dla kruszyw z recyklingu: F10.

Pytanie 25:

Proszę o jednoznaczne określenia jakiej średnicy należy zastosować rury karbowane HDPE :

- w Specyfikacji technicznej D.06.02.01 przepusty pod zjazdami w pkt. 1.3  widnieje zapis o stosowaniu rur Dn 500, podczas gdy w opisie technicznym str. 12 pkt. 3.3.6 zjazdy publiczne i indywidualne mowa jest o rurze Dn 400; podobnie str. 16 pkt. 3.5 odwodnienie jezdni, chodników oraz ciągu pieszo – jezdnego mowa jest o rurze dn 400, podobnie w przedmiarze dział 6 przepusty pod zjazdami poz. 29.d 6.

Zapis w Specyfikacji Technicznej D.06.02.01 pkt. 5.5  „przepusty o długości do 12 m mają być wykonane w jednym odcinku” podczas gdy standardowe długości produkowanych rur wynoszą 6m, 7m, 8m. Proszę zatem aby Zamawiający zamieścił zestawienie przepustów koniecznych do wykonania  z podaniem średnicy i długości każdego z nich i jednoznacznie określił do jakiej długości przepust ma być wykonany z jednego odcinka rury. W przypadku podtrzymania zapisu w ST o wykonaniu przepustów do 12m z jednego odcinka rur Zamawiający musi się liczyć ze wzrostem kosztów produkcji i transportu rur a co za tym idzie wzrostem kosztów inwestycji.

Odpowiedź:

W ramach kontraktu należy zastosować przepusty pod zjazdami o średnicy 400 mm wykonane z polietylenu PEHD o parametrach min. SN8. Przepusty pod zjazdami w przypadku większej długości można zastosować złącza zalecane przez producenta zgodnie z Aprobatą Techniczną, jednak zaleca się stosowanie odcinków jednorodnych.
Pytanie 26:

   W opisie technicznym załączonym do materiałów przetargowych pkt. 3.6.5 widnieje zapis: „ … w przypadku konieczności przebudowy sieci gazowej ….” podczas gdy w „załączniku do opisu uzgodnienia wywiady branżowe” – załączonym również do materiałów przetargowych na str. 4 jest pismo PSG dotyczące warunków przebudowy sieci gazowej z którego jednoznacznie wynika konieczność przebudowy w/w sieci wraz ze zmianą lokalizacji skrzynek gazowych z głównymi zaworami gazowymi. W załączonym przedmiarze robót nie ma na ten temat żadnej wzmianki. Proszę o doprecyzowanie czy sieć gazowa ulega przebudowie; a jeżeli tak to proszę o zamieszczenie uzgodnionego z PSG projektu wykonawczego przebudowy sieci wraz z przedmiarem robót.
Odpowiedź:

W ramach prac budowlanych Wykonawca ma za zadanie zabezpieczyć istniejące przyłącza gazowe za pomocą rur ochronnych zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pytanie 27:

  Podobna sytuacja występuje z siecią elektroenergetyczną: wg PGE (pismo z dn. 26.10.2016r.) przedmiotowa inwestycja koliduje z 4 liniami napowietrznymi SN i 3 liniami napowietrznymi NN. W opisie technicznym i przedmiarze nie ma na ten temat żadnej wzmianki. Proszę o doprecyzowanie czy sieci napowietrzne należy przebudowywać; a jeżeli tak to proszę o zamieszczenie uzgodnionego z PGE projektu wykonawczego w/w sieci wraz z przedmiarem robót.
Odpowiedź:

W ramach prac budowlanych Wykonawca ma za zadanie zabezpieczyć istniejące sieci elektryczne za pomocą rur ochronnych zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pytanie 28:

  W załączonym przedmiarze robót branża drogowa widnieją w dziale 15 Roboty Inne:

-  poz. 76  dotycząca zabezpieczenia infrastruktury podziemnej wraz z nadzorem branżowym za pomocą rur dwudzielnych z tworzyw sztucznych średnicy 160 – 315 mm m 110 – proszę o zamieszczenie planu sytuacyjnego z zaznaczonymi miejscami zabezpieczeń, ich długości i średnic wraz z rysunkiem szczegółowym jak należy wykonać takie zabezpieczenie i jakiej branży dotyczy.

- poz. 77  dotycząca zabezpieczenia infrastruktury podziemnej wraz z nadzorem branżowym za pomocą rur dwudzielnych stalowych wraz z manszetami średnicy 250 – 400 mm – 255m -  proszę o zamieszczenie planu sytuacyjnego z zaznaczonymi miejscami zabezpieczeń, ich długości i średnic wraz z rysunkiem szczegółowym jak należy wykonać takie zabezpieczenie i jakiej branży dotyczy. Jakie manszety należy zastosować (należy domniemywać że dzielone skoro rura osłonowa ma być dzielona). Czy rury osłonowe stalowe dwudzielne po założeniu na rurę przewodową mają być spawane, na całości czy tylko odcinkowo?

Odpowiedź:

W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć rurą osłonową każde przejście poprzeczne pod drogą.

Pytanie 29:

Czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na realizację tej inwestycji.

Odpowiedź:

Przedmiotowa budowa będzie realizowana na podstawie zgłoszenia, które zostało skierowane do odpowiedniego organu w dniu 28 sierpnia 2015 r.

Pytanie 30:

Jakie wymagania powinna spełniać osoba pełniąca nadzór ornitologiczny i dentrologiczny?

Odpowiedź:

Osoba pełniąca nadzór ornitologiczny i dendrologiczny powinna wykazać się odpowiednim doświadczeniem oraz wykształceniem w tym kierunku.

Pytanie 31:

Czy Zamawiający dysponuje decyzją RDOŚ określająca zakres nadzoru dendrologicznego i ornitologicznego?

Odpowiedź:

 Dla przedmiotowej inwestycji nie ma konieczności uzyskania decyzji środowiskowej.

Pytanie 32:

Czy w ramach nadzoru ma być przeprowadzona inwentaryzacja dendrologiczna?

Odpowiedź:

W ramach nadzoru nie ma konieczności prowadzenia inwentaryzacji dendrologicznej. Zamawiający dysponuje inwentaryzacją dendrologiczną.

Pytanie 33:

Czy Zamawiający posiada uprawomocnioną decyzję na wycinkę drzew i krzewów?

Odpowiedź:

Zamawiający wystąpił z wnioskiem o zezwolenie na usunięcie drzew, oczekuje na wydanie odpowiedniej decyzji.

Pytanie 34:

Czy nadzór dendrologiczny i ornitologiczny ma być sprawowany w związku z przewidzianą wycinką drzew i krzewów?

Odpowiedź:

Nadzór ma być sprawowany w związku z koniecznością wykonania wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków.

Pytanie 35:

Czy Zamawiający udostępni projekt inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu o którym jest mowa w opisie technicznym?

Odpowiedź:

W załączeniu wniosek o wycinkę drzew.

Pytanie 36:

Czy Zamawiający udostępni zatwierdzony projekt przebudowy kolizji istniejącej sieci gazowej zgodnie z wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa warunkami technicznymi o numerze OIU-IO/G/291/2015?

Odpowiedź:

W ramach prac budowlanych Wykonawca ma za zadanie zabezpieczyć istniejące przyłącza gazowe za pomocą rur ochronnych zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pytanie 37:

Czy Zamawiający udostępni zatwierdzony projekt przebudowy kolizji urządzeń zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A. z dnia 28.10.2015 w sprawie uzgodnień projektowych rozwiązań i wydania warunków technicznych zabezpieczenia istniejących sieci?

Odpowiedź:

W ramach prac budowlanych Wykonawca ma za zadanie zabezpieczyć istniejące sieci elektryczne za pomocą rur ochronnych zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pytanie 38:

Czy Zamawiający uzupełni przedmiary robót i SST o pozycje dotyczące ustawienia palisady betonowej na ławie betonowej?

Odpowiedź:

Palisadę należy uwzględnić w cenie ryczałtowej zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 39:

Zgodnie planem sytuacyjnym od km 5+101 do km 5+417 pod projektowanym ciągiem pieszo rowerowym i barierą U-11 na fundamentach prefabrykowanych  znajdować się będzie istniejąca kanalizacja teletechniczna, czy Zamawiający przewiduje dodatkowe roboty polegające na zabezpieczeniu lub przebudowie kanalizacji teletechnicznej wraz z studniami? 

Odpowiedź:

Istniejąca kanalizacja teletechniczna zostanie pod projektowaną ścieżką pieszo rowerową, ze względów na nawierzchnie rozbieralną.

Pytanie 40:

Jakich asfaltów należy użyć do produkcji mas bitumicznych?

Odpowiedź:

Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej zastosować asfalty modyfikowane polimerami.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis części I SIWZ pkt. 7.6. i 7.7 otrzymuje następujące brzmienie:

7.6.Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 20.05.2016r. godz. 10:00
7.7.” Za skutecznie wniesione wadium w  pieniądzu Zamawiający  uważa wadium, które do dnia 20.05.2016 r., do godz. 10:00 włącznie, znajdzie się na koncie Zamawiającego.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wydłużenie terminu składania ofert tj. do dnia 20.05.2016 r. 
9.1.” Ofertę należy złożyć w jednej kopercie do dnia 20.05.2016 r. do godziny 10:00 
w  Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, w Kancelarii Głównej hol na parterze.
Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 OFERTA na: „ Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Sierzchów-Czarny Las-Krępa. Gm. Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów- Etap III obejmujący przebudowę drogi powiatowej Nr 2811W na odcinku od km 4+750 w miejscowości Solec do skrzyżowania z drogą krajową nr 79”
Nie otwierać przed dniem 20.05.2016r. , godz. 10:15

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis części I SIWZ pkt. 10.1 otrzymuje następujące brzmienie:

10. Miejsce i termin otwarcia ofert
10.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.05.2016r., o godz. 10:15 w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, pokój nr 29 na parterze.
Nową zmodyfikowaną część III SIWZ można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego http://bip.piaseczno.pl/
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Starostwo Powiatowe w Piasecznie





05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14


tel. (22) 757 20 51, 757 20 60, 737 11 57, fax 737 11 58


www.piaseczno.pl, starostwo@piaseczno.pl








