[image: image1.jpg]



 Piaseczno, dnia 14 czerwca 2016 roku.
CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.) w trybie:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na usługę pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. :  „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.”

I. INFORMACJE OGÓLNE
Zamawiający:
Powiat Piaseczyński- Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Adres zamawiającego:    ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno.

AI. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.”
Kod CPV – 74222000-1-usługi projektowania architektonicznego. 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.1 Przeznaczenie terenu.
Dom Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego w Górze Kalwarii znajduje się w centrum miasta przy ul. Szpitalnej 1 i stanowi jednostkę organizacyjną Powiatu Piaseczyńskiego, działającą w formie jednostki budżetowej o zasięgu ponadgminnym. Przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób przewlekle psychicznie chorych. Dom posiada zezwolenie na prowadzenie działalności i wpisany jest do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Nadzór nad Domem sprawuje Starosta Powiatu Piaseczyńskiego przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie oraz Wojewoda Mazowiecki w zakresie wymaganych standardów określonych odrębnymi przepisami
Na powierzchni ponad 8 hektarów znajdują się 24 budynki, pawilony mieszkalne zostały umiejscowione w sześciu budynkach, zaś pozostałe obiekty to budynki pomocnicze i administracji. W Domu funkcjonuje magazyn żywności i sprzętu, szwalnia, kuchnia, pralnia, rehabilitacja, fizykoterapia oraz terapia zajęciowa.

Budynki i teren Domu Opieki Społecznej w Górze Kalwarii znajdują się pod ochroną konserwatorską, wybudowane w technologii tradycyjnej murowanej, stropy konstrukcji różnej, więźba dachów drewniana, dachy w większości dwuspadowe pokryte blachą, jedna lub dwie kondygnacje naziemne.

1.2 Zakres opracowania obejmuje: 
1. Budynek nr 1:
1.1 Projekty architektoniczno - budowlane: termomodernizacja i remont elewacji, izolacja przeciw wilgociowa ścian piwnic i fundamentów, ekspertyza mykologiczno- konstrukcyjna, remont dachu i pokrycia, wymiana instalacji odgromowej, projekty wzmocnień i sprawdzenie dotyczące lokalizacji central wewnętrznych. 
1.2 Projekt instalacji sanitarnej i wentylacji: wentylacja mechaniczna z rekuperacją, instalacja c.o. regulacja inst. Istniejącej. 

1.3 Kosztorysy, przedmiary, specyfikacje. 

1.4 Prace przygotowawcze min. Inwentaryzacja na potrzeby projektów, pozyskanie podkładów i wymaganych uzgodnień. 

Główne przedsięwzięcia termomodernizacyjne w rozpatrywanym budynku obejmują: 

1) Instalację c.o. ustawienie przerw dobowych. regulacja hydrauliczna instalacji po robotach termomodernizacyjnych;
2) c.w.u.- beznakładowo w budynku;
3) modernizacja oświetlenia- uporzadkowanie gospodarki oświetleniowej poprzez wymianę oświetlenia na zgodne z obowiazujacymi przepisami;
4) wentylacja mechaniczna z rekuperacją- usprawnienie polegajace na modernizacji układu wentylacji z grawitacyjnej na regulowną mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Czyli montaż kompletnej instalacji z systemem, rekuperacji ciepła z powietrza usuwanego.
5) ocieplenie ścian wewnętrznych ze strychem, docieplenie ścian pomieszczeń ogrzewanych na poddaszu metodą BSO;
6) ocieplenie stropów.- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wraz z wymianą pokrycia dachowego.
2. Budynek nr 10:

2.1 Projekty architektoniczno - budowlane: termomodernizacja i remont elewacji, izolacja przeciw wilgociowa ścian piwnic i fundamentów, ekspertyza mykologiczno- konstrukcyjna, remont dachu i pokrycia, wymiana instalacji odgromowej, projekty wzmocnień i sprawdzenie dotyczące lokalizacji central wewnętrznych. 

2.2 Projekt instalacji sanitarnej i wentylacji: wentylacja mechaniczna z rekuperacją, instalacja c.o. regulacja inst. Istniejącej. 

2.3 Kosztorysy, przedmiary, specyfikacje. 

2.4 Prace przygotowawcze min. Inwentaryzacja na potrzeby projektów, pozyskanie podkładów i wymaganych uzgodnień. 

Główne przedsięwzięcia termomodernizacyjne w rozpatrywanym budynku obejmują: 

1) instalację c.o. obejmującą, kompleksową wymianę instalacji c.o. Montaż zaworów regulacyjnych podpionowych. Montaż zaworów termostatycznych przygrzejnikowych. Montaż zaworów automatycznego odpowietrzania. Ustawienie przerw dobowych. Regulacja hydrauliczna instalacji po robotach termomodernizacyjnych;
2) modernizacja oświetlenia tzn. uporzadkowanie gospodarki oświetleniowej poprzez wymianę oświetlenia na zgodne z obowiazujacymi przepisami;
3) wentylacja mechaniczna z rekuperacją, usprawnienie polegajace na modernizacji układu wentylacji z grawitacyjnej na regulowną mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Czyli montaż kompletnej instalacji z systemem rekuperacji ciepła z powietrza usuwanego;
4) ocieplenie ścian wewnętrznych poddasza,
5) ocieplenie stropów pod nieogrzewanym poddaszem,

6) modernizacja c.w.u.- usprawnienie systemu zaopatrzenia w cwu : kompleksowa wymiana instalacji c.w.u. wraz z montażem zaworów podpionowych termoregulacyjnych na instalacji cyrkulacji. 
3. Zespół źródła ciepła:

3.1 Wykonanie kotłowni gazowej, oraz montaż głównego licznika ciepła c.o. na wyjściu z węzła ciepłowniczego oraz montaż liczników ciepła c.o. na wejściu do każdego zasilanego budynku. 
3.2 Modernizacja  instalacji c.w.u polegająca na: Zainstalowanie systemu mikrokogeneracji wykożystującej zestawy agregatów MCHP, 
3.3 Wykonanie projektu modernizacji sieci wod-kan, instalacja solarna, instalacja elektryczna, instalacja gazowa. 

3.4 Adaptacja i modernizacja pomieszczeń pod względem achitektoniczno- budowlanym na cele kotłowni, adaptacja dachów dla instalacji solarnych ( w tym również budynek magazynowy nr 28), ekspertyzy konstrukcji, termomodernizacja stropodachów, izolacje ścian piwnic i fundamentów, remont elewacji. 

3.5 Sieci zewnętrzne: modernizacja sieci c.o. cwu i cyrkulacji, modernizacja sieci elektrycznej, przyłącze gazowe. 

3.6 Kosztorysy, przedmiar i specyfikacje, 

3.7 Prace przygotowawcze min. Inwentaryzacja na potrzeby projektów, pozyskanie podkładów i wymaganych uzgodnień. 

4. Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne (dla 11 budynków), modernizacja, szkice i wytyczne wymiany opraw oświetleniowych z uwzględnieniem sterowania. 

5. Budynki 2, 3, 4, 5, 6, 14, 17, 18, 19:

5.1 Modernizacja oświetlenia- wymiana opraw.

5.2 Usprawnienie polegajace na modernizacji układu wentylacji z grawitacyjnej na mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Czyli montaż kompletnej instalacji z systemem rekuperacji ciepła z powietrza usuwanego.

5.3 Projekt instalacji sanitarnych i wentylacji.

5.4 Kosztorysy, przedmiary, specyfikacje, 

5.5 Inwentaryzacje na potrzeby projektów, podkłady. 
5.6 Dla budynków nr 2, 4, 5, docieplenia stropów nad ostatnią kondygnacją. 
Dokumentację należy przygotować z zastosowaniem rozwiązań termomodernizacyjnych i energooszczędnych w zakresie nie mniejszym niż określone w audycie energetycznym. Zleceniem objęte jest uzyskanie wszelkich dodatkowych wymaganych prawem zgód, pozwoleń, opinii, warunków technicznych.

2. CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest opracowanie projektów zgodnie z obowiązującym prawem polskim oraz wspólnotowym oraz przygotowanie dokumentacji przetargowych na wyłonienie wykonawców robót budowlanych. Przygotowana dokumentacja ma być jednym z elementów niezbędnych do uzyskania Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie współfinansowania projektu.
3. ZAKRES ZADAŃ DLA WYKONAWCY
Wykonawca w ramach zadania musi przygotować dokumentację projektową wraz ze STWiOR  i przedmiarami dla: „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.”
4.  WYMAGANE OPRACOWANIA I ILOŚĆ EGZEMPLARZY
4.1 Wymagane opracowania:

1) Wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami szczegółowymi, uzgodnieniami i opiniami:

a) Projekt architektoniczno–budowlany we wszystkich niezbędnych dla realizacji branżach. 

2) Pozyskanie niezbędnych materiałów do projektowania – mapa do celów projektowych, rzuty istniejącego budynku, warunki techniczne - należy do wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów i uzgodnień celem uzyskania pozwolenia na budowę.

3) Wykonanie projektu wykonawczego - w zakresie uzupełniającym i uszczegóławiającym projekt budowlany oraz projekt wykończenia wnętrz i zastosowania materiałów. 

4) Wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla wszystkich branżach.

4.2 Ilość egzemplarzy: 

1) Wielobranżowy projekt budowlany –  po 5 egz. dla każdej branży. 

2) Wielobranżowy projekt wykonawczy – po 5 egz. dla każdej branży. 

3) Specyfikacja techniczna – po 5 egz. dla każdej branży lub opracowanie zbiorcze.

4) Kosztorys inwestorski – po 2 egz. dla każdej branży.  

5) Przedmiar – po 2 egz. dla każdej branży.

6) Wykonanie 1 egz. dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej, na płycie CD.

5. Czynności odbioru przedmiotu zamówienia

5.1 Wykonawca każdorazowo potwierdzi Zamawiającemu wykonanie każdego elementu dokumentacji projektowej, opisanej w niniejszym OPZ.

5.2 Potwierdzenie, o którym mowa, będzie w formie pisemnego protokołu przekazania Zamawiającemu.

54.3 Zamawiający potwierdzi należyte wykonanie każdego elementu, o którym mowa wyżej, poprzez zatwierdzenie protokołu, o którym mowa.

5.4 W przypadku uwag do sposobu wykonania odbieranej dokumentacji (elementu dokumentacji) Zamawiający w protokole, o którym mowa wyżej, wpisze uwagi i wyznaczy termin na usunięcie wad bądź wyjaśnienie uwag.

5.5 Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentacji protokół odbioru końcowego.

5.6 Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu odbioru końcowego, zatwierdzi jego przyjęcie bądź wniesie uwagi. W przypadku wniesienia uwag, Zamawiający wyznaczy termin na ich wyjaśnienie bądź usunięcie wad.

5.7 Ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w chwili zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w warunkach ogólnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach prawa.
Starostwo Powiatowe w Piasecznie


05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14


tel. (22) 756 61 28, fax 756 61 33


www.piaseczno.pl









