  [image: image1.jpg]












               Piaseczno,05.07.2016 r.

ZPU.272.26.2.472.2016 
Dotyczy: 

przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i rozbudowa Budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 – Etap II”
1) Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.
Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytania i odpowiedzi:
1. Na podstawie Art. 150 ust. 3 stawy PZP zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu poprzez potracenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane z zastrzeżeniem zapisów art. 150 ust. 4
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane. 
2. Zwracamy się z zapytaniem czy Wykonawca spełni warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia, jeżeli doświadczeniem polegającym na budowie dwóch budynków użyteczności publicznej, która każda z nich zrealizowana została za kwotę 4 000 000 zł brutto.

3. W związku z obszernym zakresem robót zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

4. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie parametrów technicznych dźwigu osobowego. 
ODPOWIEDZI: 

Ad. 2 Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zamówienia na roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwiema robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej, która każda z nich powinna być zrealizowana na kwotę co najmniej 4.000.000,00 zł. Brutto.

Ad. 3 Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostanie przedłużony do dnia 15.07.2016 r. 

Ad. 4 Poniżej podajemy parametry techniczne dźwigu osobowego:

Dane podstawowe

Udźwig nominalny 1125 kg

Liczba pasażerów 15

Wysokość podnoszenia 8.33 m

Prędkość nominalna 1.0 m/s

Typ sterowania 1KA (sterowanie zbiorcze w dół)

Liczba przystanków 4

Liczba wejść do kabiny 1, Kabina bez przelotu

Liczba dojść 4

Typ napędu Bezprzekładniowy, regulowany częstotliwościowo

Falownik bez odzysku energii

Liczba startów na godzinę 120

Maszynownia Bez maszynowni, napęd i sterowanie umieszczone w szybie

Moc silnika 7.7 kW

Zasilanie główne dźwigu 400 V, 50 Hz

Zasilanie oświetlenia 230 V, 50 Hz
Szyb
Typ szybu Betonowy

Szerokość szybu 1750 mm

Głębokość szybu 2840 mm

Głębokość podszybia 1060 mm

Wysokość nadszybia 3400 mm
Kabina
Wymiary Kabiny:

szerokość 1200 mm

głębokość 2100 mm

wysokość 2100 mm

Wymiary drzwi

szerokość 900 mm

wysokość 2000 mm
Prosimy o:
5. Zamieszczenie brakujących rysunków z branży elektrycznej  od E16 do E 23 –  zgodnie ze spisem treści w opisie technicznym.  

6. Wg opisu technicznego rys. E15  -  Schematy oraz widoki zabudowy rozdzielnic RKU, RPS, natomiast zamieszczony na stronie rysunek E15 – Schemat instalacji oddymiania klatek schodowych. Prosimy o zamieszczenie rysunków wg których będzie możliwe skalkulowanie ceny rozdzielnic RKU i RPS.

7. Zamieszczenie informacji  na  temat zaprojektowanej windy osobowej i podnośników  dla niepełnosprawnych lub wskazanie miejsca w dokumentacji gdzie możemy  odnaleźć  potrzebne informacje, np. udźwig windy, wyposażenie windy, drzwi do  kabiny o odporności ogniowej czy bez,  itp.  
8. Czy Inwestor dopuści zastosowanie  drzwi wewnętrznych płytowych, wzmocnionych  płytą  wiórową  w okleinie CPL 0,2mm np. Porta lub Pol-skone?   
9. W opisie technicznym do architektury wskazany jest typ gresu na posadzki: Płytki gres np. Paradyż  Taranto Grafit Mat, prosimy o podanie rozmiaru płytek, ponieważ wielkość  płytki wpływa na cenę  zakupu.  
10. Jaki rozmiar płytek należ y przyjąć  do wyceny przy okładzinach ściennych. Wielkość płytki wpływa znaczą co na cenę  materiału.  
11. Czy płytki na ściany maja być  matowe czy w połysku? 
12. Wyjaśnienie, czy w kamerze obrotowej, zgodnie z informacjami technicznymi w opisie  do  DT,  powinien być oświetlacz  podczerwieni  IR  do  15m?  Wg  informacji  od  dostawców w znanych im kamerach obrotowych o obiektywie 4,44-142,6mm w ogóle nie występuje oświetlacz   podczerwieni   a   dodatkowo   przy   modelach   kamer  obrotowych o innych obiektywie oświetlacz podczerwieni jest do minimum 80m. 
13. Czy w wycenie należy uwzględnić  układ pomiarowy pomp ppoż  UP 40 do 5 l/s?
14. Zamieszczenie brakujących rysunków z branży konstrukcyjnej, np. KA2-06, KA2-16 oraz  wiele innych. Brak rysunków uniemożliwia Wykonawcom sprawdzenie poprawności  przedmiarów pod kątem ilościowym.  

ODPOWIEDZI: 

Ad. 5  Rysunki znajdują się na stronie internetowej. 

Ad. 6  Na stronie zamawiającego jest zamieszczony projekt Wykonawczy jak i Zamienny wykonany później ze względu na uwagi rzeczoznawcy ppoż proszę o dokładniejsze zapoznanie się z załączoną dokumentacją (Brakujące rysunki konstrukcji w załączniku). Natomiast jeżeli chodzi o część elektryczną, to różnice pomiędzy projektem wykonawczym a PB zamiennym są następujące:

1. zasilanie central oddymiania z sekcji pożarowej - patrz. schemat RG w projekcie PB zamiennym

2. zmiana liczb opraw awaryjnych na klatkach schodowych oraz na korytarzach parteru - patrz. rzuty piwnicy, parteru w projekcie PB zamienny.

3. wyraźne zaznaczenie że GWP musi odłączać również UPS znajdujący się w serwerowni

w/w zmiany podyktowane były uwagami rzeczoznawcy ppoż. Uwagi te zawarte są na papierowej wersji projektu wykonawczego.

AD. 7  Poniżej podajemy parametry techniczne dźwigu osobowego:

Dane podstawowe

Udźwig nominalny 1125 kg

Liczba pasażerów 15

Wysokość podnoszenia 8.33 m

Prędkość nominalna 1.0 m/s

Typ sterowania 1KA (sterowanie zbiorcze w dół)

Liczba przystanków 4

Liczba wejść do kabiny 1, Kabina bez przelotu

Liczba dojść 4

Typ napędu Bezprzekładniowy, regulowany częstotliwościowo

Falownik bez odzysku energii

Liczba startów na godzinę 120

Maszynownia Bez maszynowni, napęd i sterowanie umieszczone w szybie

Moc silnika 7.7 kW

Zasilanie główne dźwigu 400 V, 50 Hz

Zasilanie oświetlenia 230 V, 50 Hz
Szyb
Typ szybu Betonowy

Szerokość szybu 1750 mm

Głębokość szybu 2840 mm

Głębokość podszybia 1060 mm

Wysokość nadszybia 3400 mm
Kabina
Wymiary Kabiny:

szerokość 1200 mm

głębokość 2100 mm

wysokość 2100 mm

Wymiary drzwi

szerokość 900 mm

wysokość 2000 mm
AD. 8 Drzwi powinny być wizualnie zgodne z wykazem stolarki wewnętrznej, dopasowane do drzwi wykorzystanych w budynku A, szczegóły wykończenia wg wytycznych Użytkownika.
AD. 9, 10, 11 Należy wykonać płytki w kolorze szarym w rozmiarach 60x60(59,8x59,8cm) ze względów wizualnych zgodnie z architekturą. Na ścianach należy przyjąć płytki o rozmiarach 40x25cm w połysku ze względu na łatwość w utrzymaniu. 

AD. 12 Kamera nie posiada promiennika a jedynie filtr.

AD. 13 W WYCENIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ UKŁAD POMIAROWY  UP 40 do 5 l/s
(Licznik energii elektrycznej znajduje się w złączu zlokalizowanym przed projektowaną sekcją pożarową rozdzielnicy RG. Co za tym idzie wszystkie obwody sekcji pożarowej są opomiarowane.)
AD. 14 Brakujące rysunki branży konstrukcyjnej w załączniku.
15.  Czy  w  zakres  prac  wchodzi  dostawa  i  montaż   odbojnic ściennych?  Jeśli należy  wycenić odbojnice ścienne to prosimy o podanie:  - szerokości odbojnic, - materiału z jakiego powinny być  wykonane,  - wskazanie pomieszczeń , w których należy je zamontować ?  

16.  Prosimy  o  udostępnienie  zestawienia  stali  zbrojeniowej  -  dot.  Elementów  konstrukcyjnych  budynku,  podestu  stalowego,  belek  stalowych  stropowych,  słupów  parawanu,  podkonstrukcji komina.  

17. Prosimy o wskazanie, z jakiego materiału należy wycenić  balustrady wewnętrzne i zewnętrzne - wg projektu balustrady powinny być  stalowe, malowane proszkowo, a wg opisów przedmiarów  robót balustrady, pochwytny należy wycenić  ze stali nierdzewnej?  

18.  Prosimy  o  uzupełnienie  dokumentacji  o  rysunki  podszybia  i  nadszybia,  przekroju  przez  szyb windowy na postawie, których będzie dobierana winda.  

19. Prosimy o podanie parametrów windy: 

- udźwig,  - szybkość  podnoszenia,  - automatyczny zjazd windy, 

- rodzaj wykończenia wnętrza windy,  - ilość  przystanków,  - czy winda będzie przelotowa,   - czy drzwi powinny posiadać  odporność  ogniową ,  - czy winda powinna być  wyposażona w moduł komunikacji alarmowej, a jeżeli tak to za pomocą dodatkowej linii telefonicznej, czy GSM? 

20.  Czy  dźwig  kuchenny  podlega  demontażowi  lub  renowacji?  Prosimy  o  opisanie  prac,  jakie  należy wykonać .  

21.  Czy  lustra  wklejane  w  gres  będą   lustrami  zwykłymi,  hartowanymi,  barwionymi  i  czy  powinny  posiadać  frezowania lub inne ozdobne obróbki?  

22.   Prosimy   o   podanie   rodzaju   szklenia   okien   PCV,   ilości   komór   (5-cio   komorowe,   6-cio  komorowe, itd...) oraz współczynników przenikania dla całego okna? 

23. Czy Zamawiający posiada decyzje na wycinkę  8-u drzew?  

24. Po czyjej stronie jest wycinka 8-u drzew – czy 
należy ująć  tą  wycinkę  w kosztorysie?   

25.  Czy  sufity  g-k  powinny  być   wykonane  jako  standardowe  sufity  podwieszane  z  płyt  g-k  (gładkie),  czy  jako  systemowe  60x60  cm  również   z  wypełnieniem  z  płyt  g-k  (z  widocznym  podziałem na pola)? 

26. Wg pozycji przedmiarowych Wykonawca powinien do starczy ć  obiekty kontenerowe - prosimy  o określenie jakie wyposażenie (ilość  okien, wejść , ilość  pomieszczeń  wewnątrz, z ogrzewaniem  lub bez ogrzewania, węzeł sanitarny itp.) powinny posiadać  kontenery?  

27.  Prosimy  o  podanie  klasy  betonu,  jaka  powinna  być   zastosowana  na  posadzki  -  wg  opisu  z przekroju W1 - podkład betonowy gr.10 cm? ​

28.  Prosimy  o  uzupełnienie  dokumentacji  technicznej
  konstrukcyjnej o rysunki  konstrukcyjne wieńców, trzpieni, nadproży, słupów, belek, fundamentów, podciągów, stropów, schodów – są  to  dokumenty niezbędne do zweryfikowania przedmiarów robót i rzetelnej wyceny prac.  
29. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt podbicia istniejących fundamentów.  

30. Czy w związku z realizacją  Etapu I przebudowy i rozbudowy Ośrodka, dotyczącego Budynku  A, prace objęte niniejszym postępowaniem nie kolidują  z gwarancją  udzieloną  przez wykonawcę Etapu  I  na  wykonany  przez  niego  zakres  robót?  Czy  Zamawiający  posiada  zgodę   gwaranta  na  ingerencję  w elementy realizowane w Etapie I, bez utraty gwarancji na te elementy?  

31.  W  SIWZ  określono  miejsce  składania  dokumentu  wadium  w  innym  miejscu  niż   składanie  ofert, co w przypadku wysyłania oferty pocztą  lub firmą  kurierską  wiąże się  z wysyłaniem dwóch  przesyła,   czy   w   związku   z  powyższym   dla   obniżenia   kosztów   wykonawców   oraz   w   celu  usprawnienia   doręczania   przesyłek   Zamawiający   wyraża   zgodna   umieszczenie   dokumentu  wadium w jednej przesyłce wraz z ofertą ?  

32.  W  związku,  z  tym,  że  w  SIWZ  nie  wspomniano  o  konieczności  załączania  kosztorysów  ofertowych   do   oferty,   a   w   Części   IV   i   V   SIWZ   mowa   tylko   o   „tabeli   rozliczeniowej” i „harmonogramie  rzeczowo-finansowym”,  natomiast  nie  wspomina  się   tam  o  kosztorysach  ofertowych, czy należy rozumieć ,  że nie ma obowiązku załączania kosztorysów do oferty?  

33. Zapis warunków udziału w postępowaniu mówi o przedstawieniu przez wykonawcę  dowodów  wykonania co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na przebudowie lub rozbudowie  budynku użyteczności publicznej o wartości min. 4 mln zł. Czy Zamawiający uzna  za spełnienie  warunku  udziały  legitymowanie  się   wykonaniem tak
że  budowy  budynku  użyteczności  publicznej  o podobnej wartości?  

34.  W  związku  ze  znacznym  zakresem  objętym  niniejszym  postępowaniem,  koniecznością wyjaśnienia   w/w   zagadnień    oraz   stosunkowo   krótkim,   jak   dla   takiego   zakresu, czasem  przewidzianym  na  przygotowanie  oferty,  zwracamy  się   z  prośbą   o  zmianę   terminu  składania  ofert.   Zmiana   terminu   umożliwi   wykonawcom   dokładne   przeanalizowanie   przekazanych  materiałów  oraz  dokonanie  rzetelnej  wyceny,  co  będzie  z pożytkiem  także  dla  Zamawiającego,  gdyż  usprawni późniejszą  realizację  prac.

35. Wg  pozycji  103  przedmiarów  robót  należy  wycenić  informacje  wizualne-   prosimy  o  podanie konkretnych  wymiarów,  rodzaju  materiału  z   jakiego  powinny  być  wykonane  wskazane elementy oraz ilości poszczególnych materiałów do wyceny:

· tabliczki przydrzwiowe-  ilość?

· tablice informacyjne- ilość?

· tablice na klucze- ilość?

· oznaczenia dróg ewakuacyjnych-  ilość?

36. Czy  „  listwą  ścienną  dekoracyjną  fornirowaną  szer  20  cm”  należy  okładać  ościeża  wokół

drzwi?  Wg  przedmiaru  robót listwy  narożnikowe  wokół  drzwi  nie  zostały  ujęte
-   czy  należy wycenić te listwy przy drzwiach
.

37 . Czy  listwy  fornirowane  powinny  być  wykonane  tylko  w  wymiarze  20  cm  szerokości  czy  wg rysunków
przekrojów  odbojnice powinny być o szerokości 50 cm i
  80 cm?

38 . Prosimy o podanie współczynnika lambda λ dla styropianów na elewacje oraz  na posadzki.

39 . W  przedmiarach  robót  do  wyceny  jest  źródełko  wody  pitnej
-   prosimy  o  podanie  kształtu, materiału z jakiego owe źródełko powinno być wykonane?

40. Czy  zakres  wykonania  wchodzą  wpusty  dachowe  podciśnieniowe  i  awaryjne?  Jeśli  tak  to prosimy o podanie zestawienia materiałów jakie należy zamontować przy tej instalacji.

41 . Prosimy  o  podanie  wymiarów płytek  na  posadzki
  czy  mają
by ć to  płytki  o  wymiarach 59,8x59,8cm , 44,8x89 cm, 59,8 x29,8 cm?

42. Prosimy o podanie klasy ścieralności farby wewnętrznej silikonowej oraz kolorystyki farb?

43 . Czy w wycenie należy ująć drabinę (klamry stalowe co 30) zaznaczoną na rzucie dachu A2?

44 . Prosimy  o  podanie  rozwiązania  technicznego  dotyczącego    poruszania  się,  komunikacji  na dachu  p o położeniu membrany dachowej np. przy przeglądach technicznych budynków

45 . Okna aluminiowe-  proszę o podanie rodzaju szklenia okien
.

46 . Okna OP3- OP5 -  proszę o podanie szklenia pasów nieprzeziernych.

47 . Okna OP6- OP8 -  proszę o podanie z jakiego materiału (aluminium ,PCV ) mają

być wykonane okna?

48 . Drzwi DZ4-  DZ7 -  z jakiego materiału mają być wykonane drzwi( aluminium, stal) i  podanie  rodzaju  szklenia  gdyż  jest  określone  szkło  bezpieczne  jednostronne czy obustronne?

49. Drzwi DS1- DS9 -  z jakiego materiału mają być wykonane te drzwi aluminium czy stal?

50. Fasady  OS1- OS3 -   proszę  o  podanie  rodzaju  szklenia  części  przeziernych  i pasów stropowych?

51. Fasady WZ1-  OS4 -  proszę o podanie rodzaju szklenia

52. Wiatrołap wewn. PW3 z drzwiami DS9
-  zgodnie z rys. A/59 PW3
-  5szt. Zgodnie z rys. A/10 PW3-  6szt.

53. Wysokość na zestawieniach 296cm-  wysokość zgodnie z rys. A/24 przekrój F- F 338cm -  który wymiar należy przyjąć do wyceny?

54. Zgodnie  z  opisem  proponowany  kolor  stolarki  biały,  zgodnie  z  kolorystyką elewacji  ślusarka  jest  w  kolorze  szarym.  Proszę  o  podanie  koloru  wg  palety RAL

ODPOWIEDZI: 

AD. 15 Odbojnice ścienne i ich zamówienie oraz montaż to kwestia porozumienia z producentem. Odbojnice montowane w korytarzach zgodnie z projektem. Odbojnice należy dobrać do tych użytych w budynku A. W załączniku rysunek. 

AD. 16 W załączniku brakujące rysunki branży konstrukcyjnej. 

AD. 17 Balustrady stalowe malowane proszkowo w kolorze szarym.

AD. 18 W załączniku brakujące rysunki branży konstrukcyjnej. 

AD. 19 Poniżej podajemy parametry techniczne dźwigu osobowego:

Dane podstawowe

Udźwig nominalny 1125 kg

Liczba pasażerów 15

Wysokość podnoszenia 8.33 m

Prędkość nominalna 1.0 m/s

Typ sterowania 1KA (sterowanie zbiorcze w dół)

Liczba przystanków 4

Liczba wejść do kabiny 1, Kabina bez przelotu

Liczba dojść 4

Typ napędu Bezprzekładniowy, regulowany częstotliwościowo

Falownik bez odzysku energii

Liczba startów na godzine 120

Maszynownia Bez maszynowni, napęd i sterowanie umieszczone w szybie

Moc silnika 7.7 kW

Zasilanie główne dźwigu 400 V, 50 Hz

Zasilanie oświetlenia 230 V, 50 Hz
Szyb
Typ szybu Betonowy

Szerokość szybu 1750 mm

Głębokość szybu 2840 mm

Głębokość podszybia 1060 mm

Wysokość nadszybia 3400 mm
Kabina
Wymiary Kabiny:

szerokość 1200 mm

głębokość 2100 mm

wysokość 2100 mm

Wymiary drzwi

szerokość 900 mm

wysokość 2000 mm

AD. 20 Dźwig kuchenny do demontażu, kanał po windzie wykorzystany na kanały wentylacyjne i inne instalacje.

AD. 21 Lustra w łazienkach zwykłe. 

AD. 22 Współczynnik przenik. Ciepła dla nowych okien U max=1.1W/(m2xK).

AD.. 23 Zamawiający wystąpił o wydanie decyzji na wycinkę 8-u drzew. 

AD. 24 Wycinka drzew jest po stronie Wykonawcy.

AD. 25 Sufity podwieszane g-k gładkie-obudowy kanałów wentylacji mechanicznej.

AD. 26 Kontenery będą pełnić rolę zastępczych sal dydaktycznych. Powinny posiadać jedno wejście, ilość okien dostosowana do powierzchni kontenera, posiadać ogrzewanie i oświetlenie.

AD. 27 Klasa betonu podkładu betonowego gr. 10cm B15 zbrojona siatką ∅6mm co 15cm lub zbrojeniem rozproszonym

AD. 28 i 29 W załączniku brakujące rysunki branży konstrukcyjnej.

AD. 30 Budynek A poza ingerencją w kl. schodowe pozostaje bez zmian.

AD. 31 Zamawiający dopuszcza wysłanie jedną paczką kurierską wadium i oferty, jednak rozdzielonych osobnymi kopertami.

AD. 32. Zamawiający informuje, że nie ma obowiązku załączania kosztorysów do oferty. 

AD. 33 Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zamówienia na roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwiema robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej, która każda z nich powinna być zrealizowana na kwotę co najmniej 4.000.000,00 zł. Brutto.

AD. 34 Zamawiający informuję, że czas składania ofert zostanie przedłużony do dnia 15.07.2016 r.

AD. 35 Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

AD. 36 i 37 Listwy fornirowane wokół drzwi były zaprojektowane w budynku A lecz zostały one zamienione w trakcie wykonawstwa na odbojnice systemowe.(rysunek w załączniku)

AD. 38 Styropian na elewacje maks λ = 0,035 (W/mK) , Pod posadzki na gruncie maks λ = 0,035 (W/mK)
AD. 39 Źródełko wody pitnej ze stali nierdzewnej posiadające niezbędne atesty. 

AD. 40 W zakres wykonania wchodzą wpusty dachowe podciśnieniowe i awaryjne. (instalacja odwodnienia w załączniku)

AD. 41 Należy wykonać płytki w kolorze szarym w rozmiarach 60x60(59,8x59,8cm) ze względów wizualnych zgodnie z architekturą.
AD. 42 Klasa ścieralności farby I, kolor do uzgodnienia z użytkownikiem.

AD. 43 Drabinę dachową należy ująć w wycenie.

AD. 44 Po wykonaniu membrany można normalnie się poruszać po dachu ze względu na dużą trwałość i elastyczność materiału, szczegóły wg wytycznych producenta.

AD 45    Wszystkie przeszklenia aluminiowe projektowane za pomocą systemu wg rysunków.

AD 46   Rodzaj szklenia wg producenta.

AD 47 Okna OP6-8 wykonane z PCV

AD 48 Wszystkie drzwi w komunikacjach ze szkła bezpiecznego, jednostronne i obustronne   

AD 49  Rodzaj materiału jest uzależniony od systemu jaki zalecany jest przez producenta.

AD 50 Rodzaj materiału jest uzależniony od systemu jaki zalecany jest przez producenta.

AD 51 Rodzaj materiału jest uzależniony od systemu jaki zalecany jest przez producenta.

AD 52 Wiatrołap wewn. PW3 szt.6+ drzwi DZ9

AD 53 Wysokość drzwi 296cm jest do sufitu podwieszanego, konstrukcja drzwi jest do wysokości   

   sufitu macierzystego, przestrzeń pomiędzy sufitem na h=296 do h=338  wypełniona matą  

   systemową ppoż.

AD 54 Kolor stolarki szary kolor RAL7001 maks 7011
55. Prosimy o udostępnienie dokumentacji rysunkowej w plikach edytowalnych np. dwg w celu możliwości dokonania dokładnej analizy dokumentacji i weryfikacji ilości przedmiarowych. 

56. Prosimy o udostępnienie przedmiarów w plikach edytowalnych np. ath. 

57. W opisie projektu budowlanego konstrukcyjnego jest mowa o wykonaniu podbicia fundamentów budynków istniejących, a dokładnie jest zapis: „Podbicie fundamentów wykonać  wg. Projektu wykonawczego konstrukcji.” W dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego brak jest dokumentacji wykonawczej konstrukcyjnej. Prosimy o pilne uzupełnienie dokumentacji o projekt konstrukcyjny wykonawczy, celem umożliwienia prawidłowej wyceny. 

58. W projekcie wykonawczym Architektury jest, opisana technologia izolacji przeciwwodnej fundamentów w budynku B. Nie ma zaś informacji na temat izolacji fundamentów w pozostałych budynkach. Prosimy o podanie informacji na temat rodzaju izolacji przeciwwodnej fundamentów oraz ścian fundamentowych w pozostałych budynkach. Informacje te są niezbędne do prawidłowego wycenienia robót. 

59. W projekcie wykonawczym Architektury brak jest informacji szczegółowych dotyczących rodzaju izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków nad ziemnych i podziemnych. Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji dotyczących izolacji zewnętrznej. Informacje te są niezbędne do prawidłowego wycenienie robót. 

60. W dokumentacji brak jest informacji na temat Dźwigu osobowego i platformy dla osób niepełnosprawnych. Prosimy o uzupełnienie dane techniczne w/w urządzeń. Informacje te są niezbędne do prawidłowego wycenienie robót. 

ODPOWIEDZI:

AD 55 i 56 Zamawiający nie udostępni dokumentacji rysunkowej w plikach edytowalnych dwg jak i kosztorysów nakładczych w formacie „ath”. Zamawiający udostępnia dokumentacji w formacie „pdf”.

Należy uwzględnić, że przedmiar ma charakter poglądowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową. Na jej podstawie należy określić zakres poszczególnych robót i dokonać wyceny.

AD. 57 Brakujące rysunki branży konstrukcyjnej w załączniku
AD. 58 Izolacja fundamentów z bloczków betonowych - hydrostop mieszanka profesjonalna 209, 2x malowana, zużycie 1,6kg/m2, Izolacja fundamentów wylewanych – hydrostop zaprawa wodoszczelna 401,złużycie 2,4kg/m2 przy 0,5cm \tynku.

AD. 59 Izolacja cieplna budynków-nadziemnych 15cm styropianu, podziemnych 8cm styroduru.

AD. 60 Platformy dla os. niepełnosprawnych do uzgodnienia z Użytkownikiem.  Poniżej podajemy parametry techniczne dźwigu osobowego:

Dane podstawowe

Udźwig nominalny 1125 kg

Liczba pasażerów 15

Wysokość podnoszenia 8.33 m

Prędkość nominalna 1.0 m/s

Typ sterowania 1KA (sterowanie zbiorcze w dół)

Liczba przystanków 4

Liczba wejść do kabiny 1, Kabina bez przelotu

Liczba dojść 4

Typ napędu Bezprzekładniowy, regulowany częstotliwościowo

Falownik bez odzysku energii

Liczba startów na godzine 120

Maszynownia Bez maszynowni, napęd i sterowanie umieszczone w szybie

Moc silnika 7.7 kW

Zasilanie główne dźwigu 400 V, 50 Hz

Zasilanie oświetlenia 230 V, 50 Hz
Szyb
Typ szybu Betonowy

Szerokość szybu 1750 mm

Głębokość szybu 2840 mm

Głębokość podszybia 1060 mm

Wysokość nadszybia 3400 mm
Kabina
Wymiary Kabiny:

szerokość 1200 mm

głębokość 2100 mm

wysokość 2100 mm

Wymiary drzwi

szerokość 900 mm

wysokość 2000 mm
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis części I SIWZ pkt. 7.6. i 7.7 otrzymuje następujące brzmienie:

7.6.Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 15.07.2016r. godz. 11:00
7.7.” Za skutecznie wniesione wadium w  pieniądzu Zamawiający  uważa wadium, które do dnia 15.07.2016 r., do godz. 11:00 włącznie, znajdzie się na koncie Zamawiającego.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wydłużenie terminu składania ofert tj. do dnia 15.07.2016 r. 
9.1.” Ofertę należy złożyć w jednej kopercie do dnia 15.07.2016 r. do godziny 11:00 
w  Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, w Kancelarii Głównej hol na parterze.
Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 OFERTA na: „Przebudowa i rozbudowa Budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 – Etap II”
Nie otwierać przed dniem 15.07.2016r. , godz. 11:15
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis części I SIWZ pkt. 10.1 otrzymuje następujące brzmienie:

10. Miejsce i termin otwarcia ofert
10.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.07.2016r., o godz. 11:15 w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, pokój nr 29 na parterze.
Nową zmodyfikowaną część III SIWZ można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego http://bip.piaseczno.pl/
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Starostwo Powiatowe w Piasecznie





05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14


tel. (22) 757 20 51, 757 20 60, 737 11 57, fax 737 11 58


www.piaseczno.pl, starostwo@piaseczno.pl








