
 Część II





Opis przedmiotu zamówienia 

1) Nazwa przedmiotu zamówienia: sukcesywna dostawa paliw dla potrzeb  Starostwa Powiatowego w Piasecznie – dostawa oleju napędowego ON w ilości 25 000 litrów.
2) Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 
 olej napędowy 09134100-8.

3) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju napędowego ON w ilości  25 000 litrów.

- dostawy oleju napędowego będą się odbywać sukcesywnie na teren bazy sprzętowo – transportowej w Wilczej Górze, ul. Żwirowa 50/52, 05-506 Lesznowola, do zbiornika                                 na paliwo, w terminie od podpisania umowy do 24 grudnia 2015 r.

- zamówienia będą składane telefonicznie na 48 godzin przed planowaną dostawą. Dostawy będą realizowane w godzinach 7.00- 15.00  w dni robocze (poniedziałek – piątek).
- wielkość minimalnego zamówienia – 5 000 litrów.  

- Paliwo od dostawcy przyjmowane będą w m³ w temperaturze rzeczywistej, w cenach obowiązujących w dniu dostawy, cena netto za 1 m³ (przy czym ceny te powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania wraz z każdorazową dostawą świadectwa jakości paliwa, pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy i uznanie tego faktu jako niezrealizowanie dostawy.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych paliw pod względem spełniania wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1058 ze zm.) oraz być zgodne z normami PN-EN 228:2008 i PN-EN 590:2008.

- Pobór próbek paliwa do badania będzie się odbywał w obecności przedstawiciela Wykonawcy (kierowcy) bezpośrednio z cysterny do legalizowanych, plombowanych pojemników na próbki paliwa.

- Analiza próbek będzie wykonywana przez akredytowane laboratorium. 

- Wyznacznikiem wielkości dostarczonego paliwa będzie obliczenie stosunku wagi netto paliwa do gęstości określonej w świadectwie jakości (masa netto paliwa: gęstość np. 10 000kg : 0,8373 = 11 943litrów). 

- termin wykonania: od dnia podpisania umowy do dnia 24 grudnia 2015 r.


