Załącznik nr 1

Nazwa Wykonawcy..........................................................................                           

Adres Wykonawcy........................................................................... 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Oświadczamy,  że spełniamy warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.................................., dnia………………….

                                                                                    ................................................................... 

(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy) 

Załącznik nr 2
     (WYKONAWCA)
OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, iż na podstawie art. 24 ust.1, 2 i 2a uPzp nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne.
Art. 24.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) (uchylony); 

1a) (uchylony); 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeśli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
10)  wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11)  wykonawców będących spółką jawną, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2,
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,

5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.3)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2a. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 

                                                                                                                              ….................................................................
                                                                                                                          podpis i pieczęć upoważnionych przedstawicieli firmy                                                                                                                  
  ....................................., dn.  …..............2015
Załącznik nr 3
      Nazwa i adres Wykonawcy

........................................................

........................................................

 Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonane należycie 
	Lp.
	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

wykonany zakres rzeczowy
	Wartość

zamówienia

(brutto)
	Termin

realizacji

od - do
	Miejsce wykonania

Nazwa Zamawiającego

	
	
	
	
	


 W załączeniu kopie dowodów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane lub są wykonane należycie.
                                                                              

     …...................................
                                                                                   
       

    pieczęć i podpis upoważnionych
                                                                                          
        
           przedstawicieli firmy
Załącznik nr  4
INFORMACJA WYKONAWCY 

o przynależności do grupy kapitałowej 

(o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy  Prawo zamówień publicznych)
Składając ofertę w niniejszym postępowaniu informuję, że:
  należę do grupy kapitałowej 
i przedstawiam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Lista podmiotów (co najmniej nazwa i adres) należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy  Prawo zamówień publicznych:
1. …....................................................................................................................................

2. ….....................................................................................................................................

3. …...................................................................................................................................

4. …....................................................................................................................................

Oświadczam(-y), iż powyższa informacja została podpisana przez wskazane w KRS/wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/pełnomocnictwie* osoby właściwe do dokonania tej czynności, tj.: 

Pana/Panią …...................................................................................... (imię i nazwisko)
  ......................................................, dn. ......................... 2015 r. 
 * niepotrzebne skreślić;   
                                                                                                   …...................................
                                                                                                                    pieczęć i podpis upoważnionych
                                                                                                                             przedstawicieli firmy
Załącznik Nr 5 do formularza ofertowego na zadanie nr 1           
Zadanie 1, część  zamówienia  
Rozbudowa serwerów aplikacyjnych i bazodanowych - dostawa 3 sztuk serwerów. 

Wymagane jest podanie konkretnych parametrów i informacji szczegółowych na temat oferowanego sprzętu: 

producent………………………………………………………     

nazwa ………………………………………………………….. 

typ ………………………………………………………………
a) Serwer musi być fabrycznie nowy, 

b) Serwer i jego komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta, 

c) Wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia producenta, że oferowane urządzenie będzie fabrycznie nowe i pochodzić będzie z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. 
	Lp   
	Parametry                 techniczne               
	                            Wymagania minimalne                 
	Oferowane parametry                  

	I
	Serwer – sztuk 3:

	1
	Obudowa
	przeznaczona do montażu w standardowej szafie stelażowej typu RACK 19-calowej, wysokość nie większa niż 3U
	

	2
	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów  ośmio rdzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. Serwer musi posiadać unikatowy kod serwisowy
	

	3
	Warunki pracy
	Temperatura w zakresie 10 – 35 stopni Celsjusza, wilgotność -i od 10 do 80%
	

	4
	 Współpraca z siecią     energetyczną o parametrach
	  230 V ± 15% , 50 Hz,
	

	5
	Chipset

	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
	

	6
	Procesor

	Dwa procesory ośmio-rdzeniowe  klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem, umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 700 punktów w teście SPECint rate base 2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej, 
– pojedynczy procesor w teście http://www.cpubenchmark.net/ -  wynik powyżej – 14 000 
	

	7
	Pamięć RAM

	Minimum 32 GB pamięci RAM RDIMM o minimum 1333MT/sek ECC

płyta powinna obsługiwać do minimium 128 GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 14 slotów przeznaczonych na pojedynczy moduł  pamięci (minimum w 3 bankach na procesor).
	

	8
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca pracę w rozdzielczości minimum 1280x1024
	

	9
	Wbudowane porty
	minimum 3x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy obsługujące 'bootowanie' z napędów zewnętrznych: dyskietek, CD/DVD, klucza USB.

Zamawiający nie dopuszcza realizacji poprzez zastosowanie przejściówek, adapterów oraz modułów lub kabli rozszerzających.
	

	10
	I/O (I/nputO utup) sloty
	Minimum 2 PCIe x8 + 2 PCIe x4 G2 or 1 x PCIe x16 + 2 PCIe x4 G2 
	

	11
	Interfejsy sieciowe
	minimum 4 wbudowane złącza 1GbE zintegrowane z płytą główną. Możliwość instalacji kart 1Gb, 10Gb, FC lub Infiniband
	

	12
	Kontroler zdalnego zarządzania
	Klasy Enterprice, dedykowany przez producenta serwera, vFlash 
	

	13
	System zarządzania
	Dedykowany i przetestowany przez producenta serwera
	

	14


	Kontroler dysków
	Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający minimum 1GB nieulotnej pamięci cache , możliwe utworzenie konfiguracji poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
	

	15
	Dyski twarde

	Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowanych 6 dysków twardych (5+spare) dedykowanych dla danego serwera, - o pojemności minimum 600 GB, interfejs SAS minimum10 000 obr/sek, maksymalny czas dostępu R/W (Average Seek Time (read/write ms): 4.5 / 5,0 msek
  Cache-16MB,  minimum 1,4 miliona godzin MTTF.
 Skonfigurowane fabrycznie w RAID 5 (5 dysków+ zapasowy). Dyski z adapterem/kieszenią 2,5” lub 3,5”
	

	16
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.
	

	17
	System operacyjny - 
	Obsługiwane
 Microsoft Windows Server 2008 R2 , x86/x64 (x64 includes Hyper-V) ; Windows Server 2012 - wszystkie
Novell SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux;

Optional Embedded Hypervisors: Citrix® XenServer Microsoft Hyper-V through Microsoft ,Windows Server 2008 VMware vSphere 4.1 (including VMware ESX 4.1 or VMware ESXi 4.1) 
Bazy danych obsługiwane:

Microsoft SQL Server solutions,  Oracle database solutions 
	

	18
	System operacyjny  - dołączony
	Windows Server 2008 R2 x64  Standard Edition/    lub Windows Server 2012 z możliwością downgrade do 2008, z minimum 15 licencjami CAL  dla użytkowników (Standard or Datacenter)
	

	19
	Karta zarządzająca
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, a posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:

· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

· zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, )

· szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
· wsparcie dla IPv6
· wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer

· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer

· integracja z Active Directory
· możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie

· wsparcie dla dynamic DNS
· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

· możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232
  wbudowana karta VFlash minimum 8GB
	

	20
	Mocowanie, Organizery kabli, Inne
	Wymagana instalacja zaoferowanego urządzenia w dostarczonej obudowie, umożliwiającej zamontowanie w szafie typu Rack 19”- prace wykonane zostaną przez oferenta wraz z  organizerem kabli (Sliding Rails  oraz  Cable Management Arm (CMA)  - tylna ścianka serwera), prowadnicami, kablami, elementami montażowymi i innymi wymaganymi komponentami składowymi.
	

	21
	Gwarancja na serwer
	Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem naprawy najpóźniej w 16 godzin roboczych od chwili zgłoszenia awarii, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. Diagnostyka awarii nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. W przypadku awarii Diagnostyka realizowana w miejscu instalacji sprzętu przez pracownika autoryzowanego serwisu. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek dysku twardego, jego wymianie na nowy równorzędny, uszkodzony dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

	

	22
	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą IS0-9001 oraz IS0-14001. Serwer musi posiadać Certyfikat „B” (dla obudowy) lub oznakowanie CE produktu albo spełniać normy równoważne.

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows" dla rodziny systemów Windows Server 2008 R2 x64,  Windows Server 2012
	

	23
	Dokumentacja
	Zamawiający wymaga pełnej dokumentacji w języku polskim lub angielskim.  Do serwera musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej. Musi być zapewniona możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	

	
	
	
	

	II
	Zasilacze bezprzerwowe  do serwerów - 3 sztuki, przeznaczone do montażu w szafie Rack 19”  po jednym do każdego serwera  o minimalnych parametrach jak niżej:
  

	1
	Zasilacz bezprzerwowy - (UPS)
	Zasilacz  wraz z kompletem okablowania (zasilanie, sygnałowe) przeznaczony do instalacji w  szafie typu  RACK 19”
	

	2
	Zasilacz bezprzerwowy  ze złączem USB HID i oprogramowaniem umożliwiającym wyłączenie podtrzymywanego urządzenia (serwera, NAS) w wyniku zaniku zasilania zewnętrznego AC na wejściu UPSa, o mocy rzeczywistej nie mniejszej niż

	1600 W

współpracujący z serwerem
	

	3
	Architektura UPSa

	Podwójna konwersja  (double conversion) on-line

	

	4
	Maks. czas przełączenia na baterię

	O msek
	

	5
	Liczba  gniazdek (10A) z podtrzymaniem zasilania
	 6 sztuk IEC320 C13 (10A)

uwaga: dołączone kable – 2x 1metr, 4x1,5m
	

	6
	Gniazdo wejściowe AC 230V

	IEC320 C14 (10A) – dołączony kabel 1,5 m

	

	7
	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%
	5 minut
	

	8
	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%
	15 minut
	

	9
	Sinus podczas pracy na baterii
	Tak
	

	10
	Zmienny zakres napięcia wejściowego
	 230 +/- 10%V
	

	11
	Zimny start
	Tak
	

	12
	Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)
	Tak
	

	13
	Sinus podczas pracy na baterii
	Tak
	

	14
	Alarmy dźwiękowe znaczne wyczerpanie baterii
	Tak
	

	15
	Porty komunikacji
	RS232 (RJ45), USB
	

	16
	Sygnalizacja stanu pracy
	   Tak, w tym: 
- stan obciążenia UPS'a

- praca w trybie „bypass”

- awaria akumulatora

- wyświetlacz LCD
	

	17
	Ochrona baterii
	Tak, zabezpieczenie przez przed głębokim rozładowaniem baterii
	

	18
	Typ obudowy, Rack 19” max.
	3U
	

	19
	Wyposażenie UPS
	Instrukcja obsługi,  oprogramowanie na CD/DVD oraz kabel USB/RJ45 służący do połączenia  logicznego UPS'a z serwerem, kompletny zestaw do montażu w szafie Rack 19"
	

	20
	Funkcjonalność zasilacza/ oprogramowania
	Funkcja EPO - Emergency Power Off
Zapewniająca programowe wyłączenie serwera (Shutdown Software)  dla systemów Windows, Linux
	

	21
	Karta SNMP/HTTP
	 karta zarządzająca SNMP/HTTP do zasilacza UPS dedykowana przez producenta
	

	22
	Gwarancja na UPS
	Minimum 36 miesięcy
	

	
	
	
	

	III
	Konsola zarządzająca z przełącznikiem  KVM – sztuk jeden:

	1
	Konsola KVM, minimum 6 portów, monitor  LCD 17'' + klawiatura + touchpad PS/2 do szafy Rack 19”

	 Monitor minimum 17”, rozdzielczość minimalna 1024x768 pikseli, 

Klawiatura 102 przyciskowa + touchpad
PSP- kontrola i autoryzacja użytkowników przez administratora
Dwa poziomy logowania - manualny i synchroniczny
umożliwia podłączanie i odłączanie PC bez wyłączania przełącznika
W komplecie minimum 6  kabli o długościach, pozwalających podłączyć 6 serwerów w  jednej szafie Rack'owej

Uchwyty do mocowania w szafie Rack
	

	2
	Gwarancja na KVM

	Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem naprawy najpóźniej w 16 godzin roboczych od chwili zgłoszenia awarii, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365.
	


Załącznik Nr 6 do formularza ofertowego na zadanie nr 2
Zadanie 2, część  zamówienia  - Macierz dyskowa (NAS) – 1 (jedna) sztuka,
a) macierz oraz dyski zainstalowane w macierzy muszą być fabrycznie nowe, 

b) macierz oraz jej komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była jednoznaczna identyfikacja zarówno produktu jak i producenta, 
c) Wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia producenta, że oferowane urządzenie będzie fabrycznie nowe i pochodzić będzie z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. 
producent ………………………………model…………………………………………………………...
	lp
	Parametry techniczne
	
	Wymagane parametry
	Oferowany parametr:

	1
	2
	
	3
	4

	I
	Parametry fizyczne obudowy::
	
	
	

	1
	Obudowa dostosowana do szafy serwerowej typu RACK 19”
	
	Tak
	

	2
	Wysokość obudowy, maks.
	
	2 U
	

	3
	Waga całkowita z nośnikami pamięci, maks.
	
	30 kg
	

	4
	Temperatura pracy w zakresie
	
	0 - 40 °C
	

	5
	Wilgotność pracy w zakresie
	
	15 – 90 %
	

	6
	Specyfikacja zasilania
	
	Zasilacz nadmiarowy Hot-Swap redundantny minimum 2x400 W ze źródła  o parametrach U=230 V AC, 50 Hz, z zapasem mocy wyjściowej zapewniającej prawidłową pracę zestawu
	

	7
	Pobór mocy w trybie uśpienia HDD 
	
	< 130 W
	

	8
	Pobór mocy w trybie pracy, nominalny
	
	< 260 W
	

	9
	Szyny montażowe wraz z wyposażeniem dedykowane dla w/w sprzętu do szafy RACK 19”
	
	Tak
	

	10
	Wskaźniki LED
	
	Sygnalizujące stan/status: dysków HDD, eSATA, LAN
	

	11
	Przyciski operacyjne
	
	Włącz zasilania, reset
	

	II
	Systemowe 
	
	Wartości minimalne:
	

	1
	System operacyjny obsługiwany
	
	Windows /UNIX/ Linux
	

	2
	Procesor CPU
	
	osiągający w teście https://www.cpubenchmark.net
Average CPU Mark > 9000
	

	3
	Ilość rdzeni, minimum
	
	4
	

	4
	Ilość wątków, minimum
	
	8
	

	5
	Pamięć RAM  DDR 3 ECC
	
	16 GB
	

	6
	Pamięć Flash
	
	512 MB
	

	7
	Liczba gniazd pamięci RAM
	
	4  
	

	8
	Dostępne rozszerzenie pamięci RAM  do
	
	32 GB
	

	9
	Minimalna liczba dysków HDD zainstalowanych
	
	12 sztuk
	

	10
	Obsługiwane rozmiary HDD i interfejsy obsługujące dyski  6 Gb/s, 3 Gb/s
	
	2,5 i/lub 3,5 - SAS/SATA cale
	

	11
	Zabezpieczona/zamykana kieszeń na dyski HDD wymienialne podczas pracy
	
	Tak
	

	12
	Dyski HDD z tej samej serii produkcyjnej o identycznych parametrach fizycznych, elektrycznych i logicznych 
	
	tak
	

	13
	Pojemność zainstalowanej pamięci NAS HDD, minimum
	
	72 TB
	

	14
	Zapasowe nośniki HDD  z tej samej serii produkcyjnej o identycznych parametrach fizycznych, elektrycznych i logicznych
	
	2 sztuk
	

	15
	Odporność na wstrząsy podczas pracy 
	
	65 G
	

	16
	Odporność na wstrząsy w spoczynku
	
	 300 G
	

	17
	Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)
	
	1 200 000 h
	

	18
	Obsługa modułów rozszerzających
	
	8 
	

	III
	INTERFEJSY::
	

	1
	Porty  Gigabit LAN
	
	4 z możliwością rozszerzenia do 8 
	

	2
	Gniazdo rozszerzeń PCIe
	
	2, w tym 1- PCIe Gen.3 x8
	

	3
	USB 2.0
	
	2
	

	4
	USB 3.0
	
	4
	

	5
	HDMI
	
	1
	

	IV
	Software::
	

	1
	Obsługiwane systemy plików 
	
	EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+
	

	2
	Agregacja łączy LAN
	
	Tak
	

	3
	Wirtualne sieci LAN (VLAN)
	
	Tak
	

	4
	Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych
	
	Tak
	

	
	256-bitowe szyfrowanie AES na podstawie wolumenów
	
	Tak
	

	5
	Szyfrowanie dysków 
	
	Tak
	

	6
	Mechanizm szyfrowania sprzętowego
	
	Tak (AES-NI)
	

	7
	Przywracanie RAID
	
	Tak
	

	8
	Powiększanie pojemności RAID on-line
	
	Tak
	

	9
	Migracja poziomów RAID online
	
	Tak
	

	10
	RAID:: 0,1,10, 5, 5+,6,6+ hot spare, JBOD,JOB
	
	Tak
	

	11
	Narzędzie NAS Discovery
	
	dla systemów Windows,  i Linux
	

	12
	Buforowanie SSD
	
	Tak
	

	13
	Obiekt docelowy iSCSI
	
	Tak
	

	14
	Kontroler domeny i serwer NTP
	
	Tak
	

	15
	Wolumin z elastycznym alokowaniem
	
	Tak
	

	16
	Odzyskiwanie miejsca
	
	Tak
	

	17
	Funkcja Storage Plug & Connect (iSCSI i CIFS)
	
	Tak
	

	18
	File Station
	
	Tak
	

	19
	Obsługa ACL na poziomie folderów współdzielonych
	
	Tak
	

	20
	Replikacja zdalna w czasie rzeczywistym 
	
	Tak
	

	21
	Replikacja zdalna
	
	Tak
	

	22
	Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych klientów
	
	Tak
	

	23
	Obsługa etykiet woluminu na dyskach zewnętrznych
	
	NTFS
	

	24
	Uwierzytelnianie Microsoft Active Directory (AD)
	
	Tak
	

	25
	Serwer i klient LDAP
	
	Tak
	

	26
	Powiadomienia (e-mail, SMS)
	
	Tak
	

	27
	Wake on LAN (WOL)
	
	Tak
	

	28
	Zaplanowane włączanie i wyłączanie 
	
	Tak
	

	29
	SNMP w wersji 2, 3
	
	Tak
	

	30
	Logowanie przez Telnet i SSH  dla administratora
	
	Tak
	

	31
	Pobieranie przez HTTP, FTP
	
	Tak
	

	32
	Opcjonalnie – instalacja programu antywirusowego
	
	Tak 
	

	33
	Serwer VPN 
	
	Tak, dla minimum 8 użytkowników
	

	34
	Dostęp zdalny i udostępnianie plików
	
	Tak
	

	35
	Obsługa VMware®
	
	Tak
	

	36
	Obsługa Citrix
	
	Tak
	

	37
	Zgodność z Microsoft Hyper-V
	
	Tak
	

	38
	Liczba użytkowników
	
	512
	

	39
	liczba grup użytkowników
	
	256
	

	40
	liczba folderów współdzielonych
	
	256
	

	41
	liczba jednoczesnych połączeń (CIFS)
	
	512
	

	42
	Obsługa w językach
	
	 polski i angielski 
	

	43
	Gwarancja na kompletne urządzenie (macierz + dyski twarde HDD)
	
	Minimum 60 miesięcy

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek dysku twardego, jego wymianie na nowy równorzędny, uszkodzony dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego.
	

	V
	Dodatkowe wyposażenie:

	1
	Karta umożliwiająca podłączenie dodatkowego modułu rozszerzenia pamięci NAS wraz z kablem połączeniowym
	
	tak
	

	2
	Szyny umożliwiające montaż urządzenia w szafie RACK 19”
	
	tak
	

	3
	Wszystkie wymagane przez producenta kable, elementy montażowe, instrukcje, oprogramowanie, certyfikaty 
	
	tak
	

	VI
	Zasilanie awaryjne dla macierzy:

	1
	Zasilacz bezprzerwowy - (UPS)
	
	Zasilacz  wraz z kompletem okablowania (zasilanie, sygnałowe) przeznaczony do instalacji w  szafie typu  RACK 19”
	

	2
	Zasilacz bezprzerwowy  ze złączem USB HID i oprogramowaniem umożliwiającym wyłączenie podtrzymywanego urządzenia (serwera, NAS) w wyniku zaniku zasilania zewnętrznego AC na wejściu UPSa, o mocy rzeczywistej nie mniejszej niż

	
	1600 W

współpracujący z serwerem
	

	3
	Architektura UPSa

	
	Podwójna konwersja (on-line double conversion)
	

	4
	Maks. czas przełączenia na baterię

	
	O msek
	

	5
	Liczba  gniazdek (10A) z podtrzymaniem zasilania
	
	 6 sztuk IEC320 C13 (10A)

uwaga: dołączone kable – 2x 1metr, 4x1,5m
	

	6
	Gniazdo wejściowe AC 230V

	
	IEC320 C14 (10A) – dołączony kabel 1,5 m
	

	7
	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%
	
	5 minut
	

	8
	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%
	
	15 minut
	

	9
	Sinus podczas pracy na baterii
	
	Tak
	

	10
	Zmienny zakres napięcia wejściowego
	
	 230 +/- 10%V
	

	11
	Zimny start
	
	Tak
	

	12
	Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)
	
	Tak
	

	13
	Sinus podczas pracy na baterii
	
	Tak
	

	14
	Alarmy dźwiękowe znaczne wyczerpanie baterii
	
	Tak
	

	15
	Porty komunikacji
	
	RS232 (RJ45), USB
	

	16
	Sygnalizacja stanu pracy
	
	   Tak, w tym: 
- stan obciążenia UPS'a

- praca w trybie „bypass”

- awaria akumulatora

- wyświetlacz LCD
	

	17
	Ochrona baterii
	
	Tak, zabezpieczenie przez przed głębokim rozładowaniem baterii
	

	18
	Typ obudowy, Rack 19” max.
	
	3U
	

	19
	Wyposażenie UPS
	
	Instrukcja obsługi,  oprogramowanie na CD/DVD oraz kabel USB/RJ45 służący do połączenia  logicznego UPS'a z serwerem, kompletny zestaw do montażu w szafie Rack 19"
	

	20
	Funkcjonalność zasilacza/ oprogramowania
	
	Funkcja EPO - Emergency Power Off
Zapewniająca programowe wyłączenie serwera (Shutdown Software)  dla systemów Windows, Linux
	

	21
	Karta SNMP/HTTP
	
	 karta zarządzająca SNMP/HTTP do zasilacza UPS dedykowana przez producenta
	

	22
	Gwarancja na UPS
	
	Minimum 36 miesięcy
	


