Wyjaśnienia z dnia 15.01.2013 r. dotyczące SIWZ w przetargu na dostawę stacji graficznych z monitorami na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej: http://bip.piaseczno.pl
(zakładka ogłoszenia przetargów).

Zapytania

1. W opisie  : Specyfikacja techniczna stacji graficznych: — szt 6 w pozycji nr 34 jest: listwa zasilająca do szafy RACK 19” – sztuk 3, o parametrach .....

Czy do 6 stacji mają być 3 listwy , czy do każdej stacji po 3 listwy ?

Jakiej długości kable zasilające ?

2. W pozycji nr 35 : Detektor zaniku napięcia zmiennego 230V podobne pytanie.

 Jeden detektor do 6 stacji graficznych czy może po jednym detektorze na stację ?

Odpowiedzi

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w treści Załącznika Nr 2 do SIWZ Część  nr 1a - Specyfikacja techniczna stacji graficznych, pkt 34 i 35 i jednocześnie wyjaśnia, że 

Ad.1: Zamawiający wymaga dostawy 3 sztuk listew do całości zamówienia (tj. do 6 stacji graficznych) bez kabla zasilającego (tj. same listwy, umożliwiające doprowadzenie zasilania gwarantowanego z UPS'a).

Ad.2: Zamawiający wymaga dostawy JEDNEGO detektora zaniku napięcia zmiennego 230V do całości zamówienia (tj. do 6 stacji graficznych).

