               Góra Kalwaria dn. 8.01.2014 r.

DPS/ZP/A-G.3421/18/........../2014







Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: dostawy materiałów opatrunkowych, drobnego sprzętu medycznego, środków dezynfekcyjnych  do  Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.
Nr sprawy DPS/ZP/A-G.3421/18/2013
Na podstawie art. 38 ust. 1 7ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r z póź. zm. do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania od Wykonawcy:

I. Pytanie do Projektu umowy § 3
1. Czy zamawiający zgodzi się na wprowadzenie zapisu w tej części umowy mówiącego, że: „ W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegną ceny brutto. Cena netto pozostanie bez zmian” – lub podobnie brzmiącym, zachowującym kontekst? 

W związku z tym, iż zmiany stawek podatku VAT wchodzą w życie z mocy samego prawa, odmienne postanowienia pozostają w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.

II. Pytania do Drobnego sprzętu medycznego:

Pozycje 10-13

2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta?

3. Czy Zamawiający wymaga aby opakowanie jednostkowe igły było barwnie oznaczone, zgodnie z normą ISO 6009?

4. Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym igły znajdowała się informacja o rodzaju ścięcia ostrza (krótko/długo ścięte)?

Pozycje 27-30

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawek w przeliczeniu na opakowanie zawierające 100 sztuk?

Pozycje 33-34

6. W związku z tym, iż „venflon” jest zarejestrowaną nazwą handlowa wskazującą na konkretny produkt jednego producenta, zwracamy się z prośbą o zmianę opisu przedmiotu zamówienia na kaniula dożylna. Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych art. 29.3 „Przedmiotu  zamówienia  nie  można  opisywać przez  wskazanie  znaków  towarowych, patentów  lub  pochodzenia”.
7. Czy w pozycji 33 Zamawiający dopuści kaniule dożylną w rozmiarze 0,9x25mm - niebieska, co zgodnie z normą ISO 10555-5:2013, odpowiada rozmiarowi 22G (skala Gauge).

8. Czy w pozycji 34 Zamawiający dopuści kaniulę dożylną w rozmiarze 1,1x33mm – różową, co zgodnie z normą ISO 10555-5:2013, odpowiada rozmiarowi 20G (skala Gauge).

Odpowiedzi zamawiającego:
I. Ad. Pytanie do Projektu umowy § 3
Zamawiający wprowadza zmiany w § 8 ust. 2 dotyczące zmiany cen brutto w przypadku zmiany stawki VAT. „Cena jednostkowa danego towaru ulegnie zmianie w przypadku zmiany obowiązujących stawek podatku VAT za sprzedaż danego towaru, o wartość wynikającą z tej zmiany, przy czym nowa cena jednostkowa danego towaru będzie obowiązywała w takim przypadku od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wejdzie w życie zmiana stawki podatku VAT na dany towar. Wykonawca zobowiązany jest przy tym każdorazowo niezwłocznie informować o zmianach stawek podatku VAT na dany towar.“
II. Pytania do Drobnego sprzętu medycznego:
Ad. Pozycje 10-13 - Tak
Ad. Pozycje 27-30  - Nie
Ad. Pozycje 33-34: 

5) Zamawiający poprzez modyfikację treści SIWZ w poz. 33 i 34 zmieni opis przedmiotu zamówienia z obecnej nazwy „Velfron” na kaniula dożylna.

6) Tak

7) Tak
Zaparafowaną odpowiedź na zapytanie od wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć wraz z ofertą na dostawy materiałów opatrunkowych, drobnego sprzętu medycznego, środków dezynfekcyjnych  do  Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.












PAGE  
2

