CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ZADANIE I
DOSTAWA NA TEREN BAZY W WILCZEJ GÓRZE NASTĘPUJĄCYCH  

MATERIAŁÓW                    
· Wielkość zamówienia
Krawężnik drogowy 100/30/15 w ilości  1520 szt. 
Obrzeże drogowe 100/30/8 w ilości  1610 szt. 
Kostka brukowa szara 6 (holland) w ilości 1900 m2  
Kostka brukowa czerwona 8(holland) w ilości 530 m2 
Płyta ażurowa ECO 60/40/8 w ilości 230 szt.
· Dostawy wszystkich rodzajów materiałów  będą odbywać się na teren bazy sprzętowo – transportowej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 1 gmina Lesznowola 05-506, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, ewentualnie w soboty robocze Spółki Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego
· Zamówienia będą składane telefonicznie po podpisaniu umowy między godziną 700 a 1500od poniedziałku do piątku.
· Krawężnik i obrzeże muszą spełniać wymogi normy PN:EN 1340:2004 klasa D,I,T.
           Kostka musi spełniać wymogi normy PN-EN 1338:2005 klasa D,I,B.
· Każda fakturowana dostawa musi mieć załącznik z odpowiednią                                                                                                                                                                                                                                                                                   
     deklaracją zgodności, świadectwem jakości, atestem. 
· Dostawy realizowane będą w terminie od dnia podpisania umowy do 27.06.2014r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE II

DOSTAWA NA TEREN BAZY W WILCZEJ GÓRZE MATERIAŁÓW:                    
  PRZEPUSTY I WPUSTY DROGOWE DO BUDOWY CHODNIKA  
· Wielkość zamówienia
Rury kielichowe na przepusty drogowe z polipropylenu PP typ rur B Ø 400/3000 w ilości  10 szt. 

Ścianka oporowa przepustu na rurę Ø 400 w ilości  6 szt. 
Wpust uliczny (do 40 ton) w ilości 8 szt.  
Przykanaliki PVC Ø 200 w ilości 64 m. 
Wylot przykanalików Ø 200 w ilości 8 szt.
· Dostawy wszystkich rodzajów materiałów  będą odbywać się na teren bazy sprzętowo – transportowej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 1 gmina Lesznowola 05-506, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, ewentualnie w soboty robocze Spółki Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego
· Zamówienia będą składane telefonicznie po podpisaniu umowy między godziną 700 a 1500od poniedziałku do piątku.
· Rury muszą spełniać wymogi normy EN 13476-1
           Wpusty muszą spełniać wymogi normy PN-EN 124 grupa 4 klasa D 400                  
          Ścianki oporowe muszą posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM
· Każda fakturowana dostawa musi mieć załącznik z odpowiednią                                                                                                                                                                                                                                                                                   
     deklaracją zgodności, świadectwem jakości, atestem. 
· Dostawy realizowane będą w terminie od dnia podpisania umowy do 27.06.2014r.
