                                                         Część II – zadanie II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA NA TEREN BAZY W WILCZEJ GÓRZE MATERIAŁÓW:                    
  PRZEPUSTY I WPUSTY DROGOWE                
· Wielkość zamówienia
Rury kielichowe na przepusty drogowe z polipropylenu PP typ rur                             B Ø 400/3000 w ilości  10 szt. 
Ścianka oporowa przepustu na rurę Ø 400 w ilości  6 szt. 
Wpust uliczny (do 40 ton) w ilości 8 szt.  
Przykanaliki PVC Ø 200 w ilości 64 m. 
Wylot przykanalików Ø 200 w ilości 8 szt.
· Dostawy wszystkich rodzajów materiałów  będą odbywać się na teren bazy sprzętowo – transportowej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 1, gmina Lesznowola 05-506, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, ewentualnie w soboty robocze Spółki Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego
· Zamówienia będą składane telefonicznie po podpisaniu umowy między godziną 700 a 1500od poniedziałku do piątku.
· Rury muszą spełniać wymogi normy EN 13476-1
           Wpusty muszą spełniać wymogi normy PN-EN 124 grupa 4 klasa D 400                  
          Ścianki oporowe muszą posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM
· Każda fakturowana dostawa musi mieć załącznik z odpowiednią                                                                                                                                                                                                                                                                                   
     deklaracją zgodności, świadectwem jakości, atestem. 
