Informacja o modyfikacji treści SIWZ 

 z dnia  28.08.2013 r.

Zamawiający dokonał następujących modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn. „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie”:

w § 2 SIWZ ust. 1 w opisie przedmiotu zamówienia myślnik drugi po słowach (… o przekroju minimum 4x95 mm2) dodaje się zapis: 

 „położeniu nowej linii kablowej pomiędzy agregatem prądotwórczym  i TG (kable miedziane ziemne o przekroju minimum 5x95 mm2)”

w § 2 SIWZ ust. 1 w opisie przedmiotu zamówienia myślnik trzeci otrzymuje następujące brzmienie:

- uruchomieniu agregatu wraz z osprzętem, przeprowadzeniu minimum 3 prób uruchomieniowych agregatu pod pełnym obciążeniem odbiorów obiektu oraz wykonaniu pomiarów eksploatacyjnych

w § 2 SIWZ ust. 1 w opisie przedmiotu zamówienia myślnik czwarty otrzymuje następujące brzmienie:

 - wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej oraz przeszkoleniu minimum 3 osób w zakresie obsługi agregatu i automatyki systemu SZR,

w § 2 SIWZ ust. 2 pkt 2.1 otrzymuje następujące brzmienie:

2.1 Agregat prądotwórczy musi być wyposażony w: wyłącznik przeciwpożarowy, interfejs zdalnego monitoringu SNMP, detektor środowiskowy temperatury i wilgotności.

w § 2 SIWZ ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

4. Wymagany termin wykonania zamówienia: 26.11.2013 r.

w § 3 SIWZ ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

Oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu (koperta zewnętrzna) opatrzona napisem:

	Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno 
Oferta na zakup agregatu prądotwórczego
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM  06.09.2013 r. GODZ. 10:15.


w § 8 SIWZ ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, 

  ul. Chyliczkowska 14, w Kancelarii (parter budynku) nie później niż do dnia 06.09.2013 r. do  godz. 10:00.

w § 9 SIWZ ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, 
    ul. Chyliczkowska 14, pokój nr 131, w dniu 06.09.2013 r. o godz. 10:15.

w Załączniku Nr 1 do SIWZ „Specyfikacja techniczna ...” 

 - pozycja 3 w tabelce w części „Wymagane parametry”otrzymuje następujące brzmienie:

    „Znamionowa wartość natężenia prądu – max. 160 A”

 - pozycja 9 w tabelce w części „Wykonanie” otrzymuje następujące brzmienie:

   Wlew zbiornika musi być osłonięty (zamknięty)  i zabezpieczony na kluczyk

 - pozycja 3 lit. b) w tabelce w części „PRACE INSTALACYJNE i Związane”otrzymuje
    następujące brzmienie:

   b) ułożenie trasy kablowej odbioru mocy pomiędzy agregatem, a TG budynku (klatka A) oraz wewnątrz budynku o przekroju wynikającym z projektu i długości ok. 15mb (wskazana miedziana linia kablowa 5x95 mm2), łączącej agregat prądotwórczy z rozdzielnicą główną (TG) wraz podłączeniem do agregatu za pomocą zacisków szynowych lub adaptera

 - pozycja 4 w tabelce w części „PRACE INSTALACYJNE i Związane”otrzymuje
    następujące brzmienie:

  „Przeprowadzenie minimum 3 prób uruchomieniowych agregatu pod pełnym obciążeniem

    odbiorów obiektu”

 - pozycja 6 w tabelce w części „PRACE INSTALACYJNE i Związane”otrzymuje
    następujące brzmienie:

 „Przeprowadzenie szkolenia personelu w ilości minimum 3 osób, w obsłudze agregatu i automatyki

   systemu  SZR oraz wydanie im stosownych certyfikatów obsługi”

w Załączniku Nr 2 do SIWZ – projekt umowy

w § 1 w opisie przedmiotu umowy myślnik drugi po słowach (… o przekroju minimum 4x95 mm2) dodaje się zapis: 

 „położeniu nowej linii kablowej pomiędzy agregatem prądotwórczym  i TG (kable miedziane ziemne o przekroju minimum 5x95 mm2)”

w § 1 w opisie przedmiotu umowy myślnik trzeci otrzymuje następujące brzmienie:

- uruchomieniu agregatu wraz z osprzętem, przeprowadzeniu minimum 3 prób uruchomieniowych agregatu pod pełnym obciążeniem odbiorów obiektu oraz wykonaniu pomiarów eksploatacyjnych

w § 1 w opisie przedmiotu umow  myślnik czwarty otrzymuje następujące brzmienie:

 - wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej oraz przeszkoleniu minimum 3 osób w zakresie obsługi agregatu i automatyki systemu SZR,

w § 3 ust. 1 pkt 1.5 otrzymuje następujące brzmienie:

1.5 odbiór techniczny przedmiotu umowy odbędzie się w obecności przedstawicieli obydwu stron po pozytywnym przeprowadzeniu minimum 3 prób uruchomieni owych agregatu pod pełnym obciążeniem odbiorów obiektu oraz po przekazaniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej dla zmodernizowanej infrastruktury elektrycznej rozdzielni głównej i zakończony zostanie podpisaniem protokołu odbioru (w protokole muszą być wyszczególnione numery fabryczne sprzętu).

w § 3 ust. 1 pkt 1.6 otrzymuje następujące brzmienie:

1.6 przeszkolenie minimum 3 osób w zakresie obsługi agregatu i automatyki systemu SZR i wydanie im stosownych certyfikatów.

w § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia 26.11.2013 r.

Osobami uprawnionymi do podpisania protokółu odbioru będą:

 - ze strony Dostawcy: ........................................................................... 

 - ze strony Zamawiającego: .................................................................. 

w Załączniku Nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy

zdanie „Zamówienie wykonamy w terminie 60 dni od daty podpisania umowy.” zastępuje się zdaniem: „Zamówienie wykonamy w terminie do dnia 26.11.2013 r.”

Zamawiający dokonał odpowiednich zmian wynikających z powyższej „Modyfikacji” w treści ogłoszenia o zamówieniu poprzez zamieszczenie „Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia” w Biuletynie Zamówień Publicznych.

1

