II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DOSTAWA NA TEREN BAZY W WILCZEJ GÓRZE                      

OLEJU NAPĘDOWEGO I OPAŁOWEGO       

1. Szacowana wielkość zamówienia
     - olej napędowy w ilości  – 19 m3 spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy DzU. Nr 216 poz 1825 z 2005r. (Polska Norma PN-EN 590),

     - olej opałowy  w ilości 14,5 m3 spełniający wymogi Polskiej Normy                PN-C-96024

2. Dostawy paliwa będą odbywać się na teren bazy sprzętowo - transportowej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 1, gmina Lesznowola 05-506, gdzie znajduje się zbiornik na paliwo w terminie od podpisania umowy do 27-12-2013r.

3. Zamówienia będą składane telefonicznie na 48 godzin przed planowaną dostawą między godziną 700 a 1500 od poniedziałku do piątku i potwierdzane faxem (jeśli zaistnieje taka konieczność).

4 . Wielkość minimalnego zamówienia szacujemy na 5 000 litrów  paliwa.

5. Paliwa od dostawcy przyjmowane będą w m3  w temperaturze rzeczywistej, w cenach obowiązujących w dniu dostawy ( cena na fakturze obowiązuje z dnia dostawy po udokumentowaniu zmian cen rynkowych PKN ORLEN), cena netto za 1 m3( przy czym ceny te powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku ).
6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania wraz z każdorazową dostawą świadectwa jakości paliwa, pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy i uznanie tego faktu jako niezrealizowanie dostawy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych paliw pod względem spełniania wymagań zawartych w dokumentach określonych w punkcie 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

8. Pobór próbek paliwa do badania będzie się odbywał w obecności przedstawiciela Wykonawcy (kierowcy) bezpośrednio z cysterny do legalizowanych, plombowanych pojemników na próbki paliwa.

9.Analiza próbek będzie wykonywana przez akredytowane laboratorium. 

10. Wyznacznikiem wielkości dostarczonego paliwa będzie obliczenie stosunku wagi netto paliwa do gęstości określonej w świadectwie jakości

(masa netto paliwa : gęstość np. 10 000kg : 0,8373 = 11 943litrów). 

