Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego na zakup agregatu prądotwórczego 

dla Wydziału Geodezji i Katastru w Piasecznie

Zamawiający: Powiat Piaseczyński - Starostwo Powiatowe w Piasecznie,



05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, NIP 123- 12-68-996

§ 1


Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm), zwanej w dalszej treści „ustawą”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

§ 2

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 90 kVA z instalacją, wymianą przyłącza (kabli i rozdzielnicy) do TG z 4x35 mm2 na 4x90 (120) mm2 na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ulicy Czajewicza 20” o parametrach wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę (wraz z transportem), fabrycznie nowego, nieużywanego agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem o mocy 90 kVA ( ± 10 kVA), zwanego dalej również ”sprzętem” i jego posadowienie zgodnie z zaleceniami producenta, montaż wraz z wykonaniem niezbędnych zmian w istniejącej instalacji elektrycznej oraz z wykonaniem projektu technicznego przyłączenia agregatu do sieci, pomiędzy Zewnętrzną Rozdzielnią Przyłącza obiektu (ZRPn/n) typu MNS a Tablicą Główną (TG) obiektu, usytuowaną na parterze budynku w klatce A, (rozdzielnice napięcia ZRG i TG, wymiana istniejącej linii kablowej pomiędzy ZRPn/n i TG na kable o przekroju minimum 90 mm2, wyłączniki, bezpieczniki, kanały kablowe, itp. - opis szczegółowy w Załączniku Nr 1 do SIWZ - PRACE INSTALACYJNE, uruchomienie agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem, przeprowadzenie prób uruchomieniowych agregatu pod pełnym obciążeniem odbiorów obiektu oraz wykonanie pomiarów eksploatacyjnych, wykonanie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej oraz przeszkolenie 2 osób w zakresie obsługi agregatu i automatyki systemu.

Dostarczony agregat prądotwórczy musi być wykonany w strukturze modułowej zamkniętej, odpornej na działanie warunków atmosferycznych (lato, zima), wyposażony w panel automatyki, urządzenia rozruchu działające przy temperaturach: od minus 25 do plus 40 stopni Celsjusza i musi być wyprodukowany i serwisowany zgodnie z normami ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

UWAGA: Zamawiający uważa za konieczne przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w miejscu instalacji przed złożeniem oferty, potwierdzonej podpisaniem stosownego protokołu (załącznik nr 9).

2. Założenia ogólne:

2.1 Agregat prądotwórczy musi być wyposażony w wyłącznik przeciwpożarowy, interfejs zdalnego monitoringu SNMP, detektor środowiskowy temperatury i wilgotności.

2.2 Oferowany agregat prądotwórczy musi być fabrycznie nowy. Data produkcji urządzenia nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed terminem złożenia oferty.

2.3. Agregat prądotwórczy musi obejmować takie wyposażenie, jak: wyłącznik „Bypassu”, wyłącznik p/ppoż, interfejs SNMP, detektor środowiskowy temperatury i wilgotności. 

2.4 Agregat prądotwórczy musi posiadać wszelkie instrukcje i certyfikaty, niezbędne do normalnego funkcjonowania, deklaracje zgodności CE i oznakowanie zgodności CE 

2.5 System automatyki agregatu prądotwórczego powinien zapewniać jego bezproblemowy rozruch oraz stabilną pracę z odbiorami nieliniowymi, takimi jak zainstalowane na obiekcie UPS ENERTRONIC Modular firmy BENNING o mocy do 80 kVA. 

UWAGA: Przy doborze typu i automatyki dostarczanego agregatu współpracującego z w/w zasilaczem UPS wskazane  jest zapoznanie się z dokumentacją techniczną instalacji producenta UPS w celu określenia warunków poprawnej współpracy AGREGAT – UPS.

2.6. System automatyki agregatu prądotwórczego powinien być przystosowany do pracy ciągłej z odbiorami jednofazowymi i trójfazowymi, z możliwością przeciążenia przez 1 godzinę w ciągu 10 godzin pracy. 

2.7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i specyfikację wymaganych parametrów stanowi Załącznik Nr 1(kolumna 2). 

2.8 Oferowany agregat prądotwórczy musi obligatoryjnie spełniać wszystkie parametry i wymagania wyszczególnione w Załączniku Nr 1.

2.9 Zamawiający zweryfikuje oferowany agregat prądotwórczy poprzez analizę specyfikacji jego parametrów ze specyfikacją wymaganych parametrów przez Zamawiającego, stanowiącego Załącznik Nr 1.

3. Oznaczenia wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 31.15.40.00-0;  31.12.11.00-1

4. Wymagany termin wykonania zamówienia: 45 dni od daty podpisania umowy.

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia. Wizja lokalna odbędzie się, po uprzednim zgłoszeniu Wykonawcy, w terminie ustalonym z Wykonawcą. Zgłoszenia proponowanego terminu przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie WGIK należy kierować do Zbigniewa Pietrzaka, tel. 22-735-58-23, wraz z podaniem danych osoby działającej w imieniu Wykonawcy (imienia i nazwiska, rodzaju i numeru ważnego dokumentu tożsamości, nazwy i adresu Wykonawcy oraz nr telefonu kontaktowego), nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający wyznaczy inny termin wizji lokalnej, o którym powiadomi wszystkich Wykonawców zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.piaseczno.pl

8. Termin związania ofertą 30 dni. 

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w 
     art. 67 ust 1 pkt 7 Ustawy.

§ 3

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze lub przy użyciu nośnika pisma nie pozwalającego na usunięcie zapisu bez pozostawienia śladów i złożona na kolejno ponumerowanych stronach,

2. Każda strona oferty musi być parafowana przez osobę (lub osoby) upoważnioną do podpisywania oferty,

3. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę (lub osoby) upoważnioną do podpisywania oferty,

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena

5. Oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu (koperta zewnętrzna) z napisem:

	Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno 
Oferta na dostawę Agregatu prądotwórczego
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 2012.05.22   GODZ. 10:15.


Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem wykonawcy, wraz z numerem telefonu i faksu. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 4

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące::

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
 zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

a) Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj. dostawy Agregatu Prądotwórczego wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych o wartości minimum 50 000 zł (brutto) każde z zamówień.

b) Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje serwisem technicznym, który posiada certyfikat ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) oraz ISO 14001:2004 (PN-EN ISO 14001:2005) na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzacje producenta Agregatu Prądotwórczego – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty 

c) Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednimi osobami, w szczególności osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usług serwisu gwarancyjnego, które posiadają wymagany certyfikat ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) oraz ISO 14001:2004 (PN-EN ISO 14001:2005) na świadczenie usług serwisowych oraz posiadają autoryzacje producenta Agregatu Prądotwórczego 

d) Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z kwotą ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000 zł

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły:

 „spełnia / nie spełnia” na podstawie dostarczonych w ofercie oświadczeń i/lub dokumentów. 

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w ofercie, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, w tym dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3.1 Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji (SIWZ), 

3.2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: wymagane jest podanie nazw producenta(-ów), modelu, typu oraz parametrów dla każdego z oferowanych elementów zamówienia na poziomie szczegółowości co najmniej takim jak w Załączniku nr 1 do SIWZ - specyfikacja parametrów technicznych oferowanego agregatu prądotwórczego, musi być potwierdzona przez dystrybutora lub producenta agregatu albo poprzez załączoną do oferty publicznie dostępną kartę(-y) katalogową(-e) agregatu prądotwórczego, silnika i prądnicy zawierającą(-e) powyższe dane

3.3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków – art.22 Ustawy  - Załącznik nr 4.

3.4 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – art. 24 Ustawy – Załącznik nr 5.

3.5 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy – Załącznik nr 6.

  W przypadku podmiotów występujących wspólnie, wymienione w ust. 3.4 i 3.5 dokumenty powinny być złożone osobno przez każdego ze wspólników.

3.6 Wykaz wykonanych w okresie 3 lat dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencji) – wymagane jest wykazanie co najmniej 3 zamówień, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj. dostaw agregatu prądotwórczego  o wartości minimum 60 000 zł (brutto) każde z zamówień.,

3.7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług serwisu gwarancyjnego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli Ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – oraz oświadczeniem, że osoby te posiadają certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadają autoryzacje producenta (-ów) agregatu  (Załącznik nr 8 ) 

3.8 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z kwotą ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000 zł

3.9 Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – należy załączyć do oferty w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. 

3.10 Dokument ustanawiający pełnomocnika (dotyczy tylko podmiotów, które składają wspólną ofertę).

3.11 Protokół z przeprowadzonej wizji lokalnej. 

3.12 Dokumenty potwierdzające, że sprzęt został wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) i ISO 14001:2004 (PN-EN ISO 14001:2005)

3.13 Dokumenty potwierdzające, że serwis będzie realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008
       (PN-EN ISO 9001:2009)

3.14 Dowód wpłaty wadium 

3.15 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
      przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
      że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

Za aktualny dokument należy rozumieć dokument przedstawiający stan faktyczny i prawny na dzień składania ofert. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie oferenta.

§ 5

Kryteria oceny i wyboru ofert: 

najniższa cena brutto - waga kryterium 80%, 

długość okresu naprawy do przywrócenia pełnej sprawności  - waga kryterium 10%, 

długość okresu gwarancji  - waga kryterium 10%

Ocena każdej nieodrzuconej oferty zostanie obliczona w punktach wg poniższego wzoru. 
Jako oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najwyższą sumą punktów.

W = Ci + TPi  + Gi (a.p.)

gdzie:

 a) Ci = (Cmin / Cocen)  x 80%  x  100


Ci – punkty uzyskane przez daną ofertę za kryterium „cena brutto” 

 
Cmin – cena najniższej oferty

   
Cocen – cena ocenianej oferty

b) TPi = (TPmin / TPocen)  x  10%  x  100

     TPi – punkty uzyskane przez daną ofertę za kryterium  „czas przywrócenia pełnej sprawności”

    TPmin – czas przywrócenia pełnej sprawności wg oferty z najkrótszym czasem naprawy (godziny)
                     (punktowany czas naprawy nie krótszy niż 2 godziny i nie dłuższy niż 24 godziny)

    TPocen – czas przywrócenia pełnej sprawności wg ocenianej oferty [godziny]

c) Gi (a.p.) = (Gocen / Gmax) x 10% x 100

   Gi – punkty uzyskane przez daną ofertę za kryterium okres trwania gwarancji agregatu
             prądotwórczego

   Gmax  - najdłuższy czas gwarancji agregatu prądotwórczego podany w złożonych ofertach
                  (punktowany okres: nie krótszy niż 36 miesięcy, lecz nie dłuższy niż 84 miesięcy)

     Gocen – okres trwania gwarancji podany przez Wykonawcę 

Punktacja obliczana będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

§ 6

1. Sposób obliczania ceny:

Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia uwzględniając wymogi SIWZ i warunki wykonania zamówienia. Cena: musi zawierać wszystkie koszty związane z dostawą, rozładunkiem, montażem agregatu prądotwórczego, wykonaniem niezbędnych robót elektrycznych i budowlanych koniecznych do montażu i podłączenia agregatu, wykonaniem projektu, próbami uruchomieniowymi oraz wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami od dystrybutora energii elektrycznej jak również przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi agregatu i automatyki systemu. Upusty oferowane przez Wykonawcę (jeśli dotyczy) muszą być zawarte w cenie oferty.

Cena ryczałtowa w formularzu ofertowym postrzegana jest jako cena stała i niezmienna w rozumieniu art. 628 §1 Ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 z późn. zm).

2. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia powinien wskazać jaką część  przedmiotu zamówienia powierzy podwykonawcom.

3. Wymagania dotyczące oferty, składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy także spółek cywilnych):

Wykonawcy występujący wspólnie, ustanawiają na piśmie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy (zgodnie z art. 141 Prawa zamówień publicznych, wykonawcy, występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy).

Formularz ofertowy i dokumenty dotyczące składanej oferty powinny być podpisane przez pełnomocnika wspólnie występujących wykonawców.

Dokumenty wymienione w § 3 ust. 3.4 i 3.5  musi złożyć każdy podmiot występujący wspólnie. 

Kopie dokumentów dotyczących poszczególnych wykonawców potwierdza „za zgodność z oryginałem” pełnomocnik wspólnie występujących wykonawców.

§7

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 2.000 zł 
    (słownie: dwa tysiące złotych)

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

   - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 

 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
      poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

   - gwarancjach bankowych, 

   - gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 
        9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego ul. Chyliczkowska 14 w pokoju 131 lub w przypadku przesłania oferty pocztą umieścić oryginał dokumentu w oddzielnej kopercie i razem z ofertą przesłać do Zamawiającego. Gwarancja wadialna musi zawierać zobowiązanie instytucji zabezpieczającej do  bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wypłaty kwoty wynikającej z niniejszego dokumentu i być wystawiona na Powiat Piaseczyński - Starostwo Powiatowe w Piasecznie (beneficjent).

4. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert - za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się na rachunku Zamawiającego. 

5. Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcy wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie równej 10% wartości oferty brutto, pod rygorem nie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu , poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust.3 pkt. 4 lit b Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Piasecznie Nr: 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 w banku PKO BP.

8. Wszelkie inne, niż pieniężna i wniesiona w pełnej wartości, formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy muszą być zgłoszone i uzgodnione z zamawiającym na co najmniej 3 dni przed terminem podpisania umowy pod rygorem nie wyrażenia zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie niepieniężnej.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy w wysokości 70% w okresie 30 dni od daty podpisania protokółu odbioru, a pozostałe 30% po wygaśnięciu okresu rękojmi (odpowiednio dla każdego z zadań i okresu rękojmi) zgodnie z postanowieniami umowy.

§8

Miejsce oraz termin złożenia ofert:  

1. Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, 

  ul. Chyliczkowska 14, w Kancelarii (parter budynku) nie później niż do dnia 22.05.2012 r. do 
   godz. 10:00.

2.  Zamawiający może przed terminem składania ofert zmodyfikować SIWZ.

§9

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 
 pokój nr 131, w dniu 22.05.2012 r o godz. 10:15.

2. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy i adresy wykonawców, terminy wykonania, okresy gwarancji oraz ceny złożonych przez nich ofert.

3. W toku oceniania ofert zamawiający może zażądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert.

4. Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie regulacjami Ustawy.

5. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu złożenia oferty.

§ 10

I. Wybór najkorzystniejszej oferty:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria  wyboru i uzyska największą liczbę punktów.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w punkcie 2 podpunkt 1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

II. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności:

1. Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

2. W przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.

§11

1. Osoby upoważnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

    - w sprawach merytorycznych Zbigniew Pietrzak Wydział Geodezji i Katastru tel. (022) 7355823; 

 - w sprawach proceduralnych Jan Kobak–Nowacki Gł. specjalista ds. zamówień publicznych 
   tel. (022) 7566136, faks (022) 7566133.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

3. Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy dostarczenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5. Wybrany wykonawca ma obowiązek skontaktować się w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty i uzgodnić sposób wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i termin podpisania umowy. 

§12

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. Środki ochrony prawnej zostały unormowane w  Dziale VI Ustawy, art. 179 - 198g.

2. W przypadku przedmiotowego postępowania Wykonawcy przysługuje prawo do:.

   2.1 Odwołania wyłącznie wobec czynności Zamawiającego:

        a). opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

        b). wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

        c). odrzucenia oferty odwołującego;

   2.2  Skargi do sądu.

§13

Zasady udostępniania dokumentów:

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie według poniższych zasad:

-zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

-zamawiający wyznaczy termin oraz miejsce udostępnienia dokumentów

-zamawiający wyznaczy członka komisji w którego obecności zostaną udostępnione dokumenty

-zamawiający udostępni odpłatne kopiowanie dokumentów

-udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie jego godzin urzędowania 

§14

Integralną część SIWZ stanowią: 

załącznik nr 1 – specyfikacja techniczna; 

załącznik nr 2 – projekt umowy; 

załącznik nr 3 – formularz ofertowy; 

załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Ustawy; 

załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania z art. 24 Ustawy;

załącznik nr 6 – oświadczenie osób fizycznych;

załącznik nr 7 – wykaz wykonanych dostaw;

załącznik nr 8 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

załącznik nr 9 – protokół przeprowadzonej wizji lokalnej Obiektu.

Załącznik 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia agregatu prądotwórczego o mocy 90 kVA      (+/- 10 kVA)

	
	Wymagane parametry przez Zamawiającego:
	Oferowane parametry Dostawcy

	1
	2
	3

	1
	Moc znamionowa agregatu prądotwórczego Pz wg PN-ISO 8528 – 90 kVA      (+/- 10 kVA)
	

	2
	Moc znamionowa w stanie gotowości – minimum 80 kVA
	

	3
	Znamionowa wartość natężenia prądu – max. 125 A
	

	4
	Maksymalny poziom mocy akustycznej (LWA) zgodnie z 2000/14/EC OND
nie większy niż 95 dBA
	

	5
	Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w odległości 

7 m przy obciążeniu 75% nie większe niż -  70 dBA
	

	6
	Zużycie paliwa przy pełnym obciążeniu nie większe niż - 17 l/h
	

	7
	Minimalny czas pracy na jednym zbiorniku paliwa przy pełnym obciążeniu to minimum - 12 h 




	

	8
	Pojemność zbiornika paliwa minimalna – min. 210 litrów

	

	9
	Silnik Diesla o wymaganej ilości cylindrów minimum:- 4

	

	10
	Moc znamionowa silnika netto osiągana w zakresie pomiędzy 1500 - 1800 obr/min nie mniej niż: - 68 kW
	

	11
	Prądnica wykonana w klasie izolacji: IP23/H
	

	12
	Masa agregatu gotowego do pracy nie większa niż: 2000 kg
	

	13
	Długość agregatu nie większa niż:
3,0 m
	

	14
	Szerokość agregatu nie większa niż: 1,3 m
	

	15
	Wysokość agregatu nie większa niż: 1,6 m
	

	16
	Spełnione wymagania normy jakościowej ISO 9001
	

	17
	Agregat musi być wyposażony w elektroniczny licznik motogodzin, sterownik z wyświetlaczem LCD o programowalnych zabezpieczeniach <V, >V, <Hz,>Hz 
	

	18
	Agregat musi być wyposażony w układ zdalnego startu i zatrzymania wraz ze stykami potwierdzającymi pracę
	

	19
	Agregat musi być wyposażony w wyłącznik różnicowo-prądowy z włącznikiem aktywującym i deaktywującym
	

	20
	Agregat musi być wyposażony w tablicę zacisków z możliwością wprowadzenia przewodów od dołu agregatu i zabezpieczeniem przewodów przed wyrwaniem.
	

	21
	Szafka agregatu musi być wykonana w klasie ochronnej IP54 z zamknięciem
	

	22
	Wymagane, bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym agregatu nie częściej niż co 500 moto godzin [mh]
	

	23
	Silnik agregatu musi być wykonany zgodnie z aktualnymi wymaganiami UE w zakresie emisji spalin
	

	24
	Agregat musi być wyposażony w:

1.  dwustopniowy filtr powietrza. Podwójny filtr powietrza z układem bezpieczeństwa umożliwiający wymianę głównego filtra podczas pracy generatora;

2. wskaźnik zużycia filtra powietrza z przyciskiem kasującym;

3. panel sterujący przystosowany do podłączenia systemu zdalnego monitoringu pracy agregatu, również poprzez komputer zdalny;

4. minimum w dodatkowe  2 gniazda trójfazowe;

5. kontroler pracy agregatu;

6. dwa filtry paliwa i separator wody;

7. sterownik agregatu przystosowany do pracy w niskich (ujemnych) temperaturach.
	

	
	WYKONANIE:
	

	1
	Zbiornik umieszczony w ramie maszyny musi być wyposażony w otwór rewizyjny przewidziany do łatwego mycia i czyszczenia zbiornika.
	

	2
	Obudowa agregatu musi być wykonana z trwałego i odpornego na warunki zewnętrzne materiału i zabezpieczona przed korozją. Konstrukcja obudowy musi być sztywna.
	

	3
	Dodatkowo prądnica winna być pokryta powłoką antykorozyjną, odporną na agresywne zewnętrzne czynniki środowiskowe, ponieważ agregat będzie eksploatowany na zewnątrz budynku
	

	4
	Rama generatora musi być wykonana w standardzie  pełnej szczelności oraz posiadać otwory technologiczne dla przewozu wózkiem widłowym, a także musi posiadać zaczep dźwigowy umieszczonym w środku ciężkości maszyny dla przemieszczania dźwigiem
	

	5
	Agregat w wykonaniu przewoźnym/przenośnym do postawienia na gruncie bez potrzeby fundamentowania. 
	

	6
	Agregat wyposażony w zdejmowany panel przedni w maszynie, zapewniający wygodny i łatwy dostęp do mycia, bądź przedmuchiwania chłodnicy. 
	

	7
	Agregat powinien być wyposażony w szczelną ramę przeciw wyciekową (oleje, paliwo, płyn chłodzący).
	

	8
	Agregat powinien być  wyposażony w szpikulec uziemiający i punkt przyłączeniowy na zewnątrz obudowy.
	

	9
	Wlew zbiornika osłonięty i zabezpieczony na kluczyk
	

	10
	Agregat powinien być wyposażony w zabezpieczenie odgromowe, chroniące go przed  oddziaływaniem impulsowego pola elektromagnetycznego powstającego w wyniku uderzenia pioruna. 
	

	11
	Konstrukcja agregatu powinna zapewniać wygodny dostęp do regulacji zaworów i innych elementów silnika. 
	

	
	
	

	
	AUTOMATYKA:
	

	1
	Agregat winien być wyposażony w zintegrowany elektroniczny wskaźnik paliwa.
	

	2
	Agregat winien być wyposażony w wyłącznik główny czteropolowy oraz oddzielne zabezpieczenia dla każdego z gniazd.
	

	3
	Akumulator agregatu winien być przystosowany do pracy w ciężkich warunkach i do transportu.

Potwierdzony certyfikatem w który zaświadcza że jest odporny na drgania wywołane silnikiem Diesla
	

	4
	Wiązki elektryczne silnika winny być poprowadzone w oplocie przygotowane do pracy na zewnątrz.
	

	5
	Agregat winien być wyposażony w prądnicę synchroniczną, bezszczotkową z elektronicznym regulatorem napięcia kontrolującym napięcie na 3 fazach
	

	6
	Agregat winien być wyposażona w elektroniczny zegar serwisowy
	

	7
	Agregat winien być wyposażona w układ sterowania z pamięcią zdarzeń 
	

	8
	Agregat winien być wyposażona w elektroniczny wskaźnik napięcia akumulatora
	

	9
	Agregat winna być wyposażona w wychyłowy i elektroniczny wskaźnik napięcia wyjściowego
	

	10
	Generator powinien być wyposażony też w wizualizację następujących stanów alarmowych:

- niskie ciśnienie oleju

- wysoka temperatura cieczy chłodzącej

- ładowanie akumulatora

- wysokie/niskie napięcie generatora z możliwością regulacji

- wysoka/niska częstotliwość generatora z możliwością regulacji.
	

	11
	Agregat  winien być wyposażony w automatyczny układ przełączania zasileń
	

	12
	Agregat winien posiadać system przełączania ręcznego/mechanicznego zasileń
	

	13
	Agregat winien być wyposażony w płynne nastawienie czułości 
	

	14
	Agregat winien być wyposażony w diodową wizualizację obecności zasilania z sieci lub z agregatu
	

	15
	Winna być zapewniona możliwość zamontowania układu automatyki w agregacie
	

	16
	Agregat winien być wyposażony w szybko złącze wejściowe i wyjściowe.
	

	17
	Agregat winien być wyposażony w przycisk testu układu SZR.
	

	18
	Dostawca winien zapewnić minimum 3 letnią gwarancję na agregat prądotwórczy wraz z osprzętem
	

	19
	Dodatkowo w agregacie winna być zamontowana grzałka do podtrzymania  stanu gotowości agregatu (ogrzewanie powietrza w kolektorze ssącym, płynu w chłodnicy
	

	20
	Grzałka winna być wyposażona w wyświetlacz termostatu
	

	21
	W agregacie dodatkowo winna być zamontowana ładowarka akumulatora.
	

	22
	Ładowarka akumulatora winna być wyposażona w wizualizację jej pracy (napięcie lub prąd ładowania)
	

	23
	Winno być dołączone oprogramowanie do wizualizacji stanu pracy agregatu.


	

	
	PRACE INSTALACYJNE i ZWIĄZANE:
	

	1
	Dokonanie uzgodnień projektu posadowienia i podłączenia agregatu prądotwórczego na terenie obiektu
	

	2
	Wykonanie projektu technicznego przyłączenia agregatu do sieci energetycznej
	

	3
	Gotowość wsparcia merytorycznego przy uzyskaniu wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa w zakresie p-poż., BHP i Ochrony Środowiska oraz z dostawcą energii elektrycznej
	

	4
	Wykonanie wszelkich prac związanych z montażem agregatu, w tym wykonanie wszelkich niezbędnych prac budowlanych, elektrycznych i innych koniecznych do prawidłowego montażu, podłączenia agregatu i współpracy z istniejącym systemem energetycznym obiektu, w tym:
	

	5
	a) wykonanie nowej trasy kablowej od ZRPn/n długości ok. 10 metrów z wymianą istniejącej linii kablowej 5x35mm2 na 5x90 mm2  położonej na głębokości 50-70 cm w osłonie PCV zabezpieczonej na końcach przed dostawaniem się wody i specjalnie oznakowanej.
	

	6
	b) ułożenie trasy kablowej odbioru mocy pomiędzy agregatem, a TG budynku (klatka A) oraz wewnątrz budynku o przekroju wynikającym z projektu i długości ok. 15mb., łączącej agregat prądotwórczy z rozdzielnicą główną, (TG) wraz podłączeniem do agregatu za pomocą zacisków szynowych lub adaptera
	

	7
	c) wykonanie przyłącza agregatu do ZRPn/n oraz do TG budynku w/w linią kablową
	

	8
	d) ułożenie okablowania sterowniczego (umożliwiającego podłączenie panelu automatyki do wskazanego gniazda sieci LAN) o długości ok. 30 mb. oraz okablowania zapasowego
	

	9
	e) przygotowanie podłoża zgodnie z zaleceniami producenta agregatu i zabezpieczenie przed kradzieżą
	

	10
	f) posadowienie i podłączenie agregatu
	

	11
	g) uruchomienie i kontrola poprawności działania agregatu uprądotwórczego
	

	12
	h) wykonanie niezbędnych pomiarów eksploatacyjnych
	

	13
	Przeprowadzenie 5 prób uruchomieniowych agregatu pod pełnym obciążeniem odbiorów obiektu
	

	14
	Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie Zamawiającemu
	

	15
	Przeprowadzenie szkolenia personelu w obsłudze agregatu i automatyki systemu ASZR
	

	
	
	

	
	SERWISOWANIE:
	

	1
	Dostawca zapewnia serwis autoryzowany przez producenta agregatu lub serwisantów posiadających odpowiednie certyfikaty producenta agregatu w miejscu użytkowania u Zamawiającego lub w systemie „door to door” z czasem naprawy (tj. przywrócenia pełnej sprawności) do 24 godzin (w dni robocze). 
	


Załącznik Nr 2 do SIWZ

UMOWA Nr          /2012 RIM (projekt)

zawarta w dniu ............ 2012 r. w Piasecznie pomiędzy Powiatem Piaseczyńskim - Starostwem Powiatowym w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, NIP 123-12-68-996, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez: 

….......................................................

….......................................................

a 

firmą...............................................................zarejestrowaną w ...................................................pod nr .................. reprezentowaną przez: ............................................................................

zwaną dalej „Dostawcą”, o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zmówienia pn. „Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 90 kVA z instalacją, wymianą przyłącza (kabli i rozdzielnicy) do TG z 4x35 mm 2  na 4x90 (120) mm 2  na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie” 

Wykonanie przedmiotu umowy polega na:

- dostawie (z transportem), fabrycznie nowego, nieużywanego agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem o mocy 90 kVA ( ± 10 kVA), zwanego dalej również ”sprzętem” i jego posadowienie zgodnie z zaleceniami producenta, 

- montażu wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych zmian w istniejącej instalacji elektrycznej (z wykonaniem projektu technicznego przyłączenia agregatu do sieci) pomiędzy Zewnętrzną Rozdzielnią Przyłącza (ZRPn/n) a Tablicą Główną (TG) obiektu, usytuowaną na parterze budynku w klatce A, (rozdzielnice napięcia ZRG i TG, wymianie istniejącej linii kablowej pomiędzy ZRPn/n i TG na kable o przekroju minimum 90 mm2, wyłączniki, bezpieczniki, kanały kablowe, itp. - zgodnie z opisem w Załączniku Nr 1 do SIWZ), 

- uruchomieniu agregatu wraz z osprzętem, przeprowadzeniu prób uruchomieniowych agregatu pod pełnym
   obciążeniem odbiorów obiektu oraz wykonaniu pomiarów eksploatacyjnych, 

- wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej oraz przeszkoleniu 2 osób
   w zakresie obsługi agregatu i automatyki systemu.

Przedmiot umowy musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ i specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik Nr 1 do SIWZ oraz ze złożoną ofertą.

§ 2

Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi brutto ....................... zł (wraz z należnym podatkiem VAT)  (słownie: …...................................................................................zł), w tym:

   a) agregat wraz z osprzętem  ….............. zł

   b) roboty instalacyjne i pozostały osprzęt  …............... zł

Przed podpisaniem umowy DOSTAWCA wniósł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy 10% ceny brutto oferty, to jest kwotę …....….…..zł. 

Powyższe zabezpieczenie zostało wniesione w formie  .................……………… 

W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez DOSTAWCĘ traci on powyższe zabezpieczenie tj. kwotę wymienioną w ust 1.

70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po wykonaniu zamówienia, a pozostałe 30% zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, odpowiednio do długości okresu.

§ 3

1. Strony ustalają następującą procedurę realizacji dostawy:

1.1 miejsce dostawy: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, Piaseczno, budynek przy ul. Czajewicza 20,

1.2 dostawa sprzętu transportem własnym Dostawcy wraz z wyładunkiem sprzętu u Zamawiającego
i uruchomieniem na stanowisku jego użytkowania (sprzęt posiadał będzie dokumentację, karty gwarancyjne,  deklaracje zgodności w języku polskim i oznakowanie zgodności CE, instrukcje w języku polskim),

1.3 montaż agregatu wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych prac koniecznych do prawidłowego montażu, podłączenia agregatu i współpracy z istniejącym systemem energetycznym obiektu zgodnie z opisem w Załączniku Nr 1 do SIWZ, 

1.4 odbiór techniczny przedmiotu umowy odbędzie się w obecności przedstawicieli obydwu stron po przeprowadzeniu 5 prób uruchomieniowych agregatu pod pełnym obciążeniem i zakończony zostanie podpisaniem protokółu odbioru (w protokole muszą być wyszczególnione numery fabryczne sprzętu).

2. Zamówienie zostanie wykonane w terminie 45 dni od daty podpisania umowy.

   Osobami uprawnionymi do podpisania protokółu odbioru będą:

   - ze strony Dostawcy: ............................................................

   - ze strony Zamawiającego:  Zbigniew Pietrzak Informatyk.

§ 4

1. Podstawę zapłaty stanowiła będzie faktura VAT, wystawiona przez DOSTAWCĘ na podstawie podpisanego przez obie strony protokółu odbioru o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 1.4.

2. Zapłata nastąpi przelewem na konto DOSTAWCY w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem bezusterkowego odbioru

3. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 5

1. Na dostarczony przedmiot umowy udzielone zostają gwarancje:

- gwarancja na agregat prądotwórczy wraz z osprzętem na okres…...... miesięcy (nie mniej niż 36 miesięcy)

- gwarancja na akumulator rozruchowy agregatu prądotwórczego na okres 36 miesięcy 

- gwarancja na pozostały osprzęt i roboty instalacyjne na okres 36 miesięcy 

2. Okres rękojmi dla przedmiotu umowy (bez robót instalacyjnych) zostaje przedłużony do …... miesięcy (nie mniej niż długość okresu gwarancji na agregat). Okres rękojmi dla robót instalacyjnych oraz na akumulator rozruchowy  zostaje przedłużony do 36  miesięcy

3. Okres gwarancyjny i rękojmi liczony jest od daty podpisania protokółu odbioru, o którym mowa  w § 3 
     ust. 1 pkt 1.4 

4. W ramach udzielonej gwarancji DOSTAWCA zobowiązuje się:

4.1 W przypadku wystąpienia awarii sprzętu do dokonania bezpłatnej naprawy gwarancyjnej (w tym części, transport, dojazd i inne związane z naprawą koszty) przez serwis autoryzowany przez producenta sprzętu lub serwisantów posiadających odpowiednie certyfikaty producenta, w miejscu użytkowania u Zamawiającego lub w systemie „door to door” w terminie …... godzin (nie dłużej niż do 24 godz.) w dni robocze, począwszy od chwili zgłoszenia faksem lub e-mailem 

4.2 W przypadku nie dotrzymania terminu dokonania naprawy (o którym mowa w ust. 4 lit. a), DOSTAWCA zobowiązuje się do natychmiastowego dostarczenia i uruchomienia sprzętu zamiennego o parametrach i okresie gwarancji nie gorszych niż sprzęt naprawiany, w przeciwnym przypadku DOSTAWCA zobowiązuje się do zapłaty ZAMAWIAJĄCEMU kary umownej w wysokości 2 % wartości sprzętu określonej w § 2 pkt 1 za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia - kara ta zostanie potrącona w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określonej w § 2 ust. 2,

4.3 W przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii sprzętu uniemożliwiającej normalne użytkowanie sprzętu w okresie gwarancji, do zamiany sprzętu na nowy (w razie wystąpienia trzeciej awarii), o parametrach i okresie gwarancji nie gorszych niż sprzęt wymieniany. 

4.4 Wykonywania bezpłatnie przeglądów okresowych (bez kosztów zużytych w tym celu materiałów i części).

5. W przypadku nie wywiązywania się DOSTAWCY z obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i/lub rękojmi,  ZAMAWIAJĄCY może powierzyć wykonanie tych obowiązków innej firmie lub osobie na koszt DOSTAWCY, potrącając poniesione koszty w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonej w § 2 pkt 2. 

§ 6

1. W przypadku odstąpienia DOSTAWCY od umowy, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.

2. W przypadku odstąpienia ZAMAWIAJĄCEGO od umowy, DOSTAWCY przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, przy czym nie dotyczy to przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 6.

3. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, DOSTAWCA zobowiązuje się do zapłaty ZAMAWIAJĄCEMU kary umownej w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. Kara ta zostanie potrącona z zapłaty o której mowa w § 4 ust. 1.

4. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu umowy przekroczy 7 dni ZAMAWIAJĄCY może od umowy odstąpić, bez wyznaczenia terminu dodatkowego do wykonania dostawy i bez odrębnego uprzedzenia, zachowując prawo do kary umownej określonej w ust.1, przy czym nie stosuje się kary o której mowa w ust. 2. W takim

przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w ust. 1. Uprawnienie do odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w § 3 ust. 2 umowy. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie.

§ 7

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Wszelkie postanowienia oraz zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:

a) wynagrodzenia Wykonawcy – jeżeli zmiana wynagrodzenia będzie korzystna dla Zamawiającego,

b) terminu realizacji zamówienia - jeżeli zmiana terminu realizacji zamówienia będzie korzystna dla Zamawiającego lub konieczność zmiany terminu wynika ze zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć przy zawieraniu umowy.

3. Spory na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. DOSTAWCA ma obowiązek niezwłocznego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

§ 8

Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, 1 egzemplarz Dostawca.


ZAMAWIAJĄCY ....................................... 

DOSTAWCA ............................................

Załącznik nr 3 do SIWZ  

Formularz oferty

OFERTA 

Do:

Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie

 


                                             05-500 Piaseczno,  ul. Chyliczkowska 14

Nazwa Wykonawcy(-ów)................................................................................................................ 

(oraz dane wspólników - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika)

Adres Wykonawcy(-ów) (wraz z kodem) ........................................................................... 

........................................................................................................................................................

numer tel. (kierunkowy) ............. tel. ...................................,  nr faksu ......................................... 

adres poczty elektronicznej (e-mail)  ………………………………………….......………………….…

NIP ................................................................................................................................................. 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ..................................................................... 

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy):  (............) .................................................................................. 

W nawiązaniu do ogłoszenia o postępowaniu na: 

„Dostawę agregatu prądotwórczego”

oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę ryczałtową brutto: ................... zł  (wraz z  należnym podatkiem VAT) słownie brutto: …..................................................................... złotych 

w tym: 

cena brutto agregatu wraz z osprzętem: ….......... zł

cena brutto prac instalacyjno - montażowych wraz ze szkoleniem ….......... zł

Udzielimy następujących gwarancji na przedmiot zamówienia:

- gwarancja na agregat prądotwórczy na okres…...... miesięcy (nie mniej niż 36 miesięcy)

- gwarancja na akumulator rozruchowy agregatu prądotwórczego na okres 36 miesięcy 

- gwarancja na pozostały osprzęt i roboty instalacyjne na okres 36 miesięcy 

Wykonamy naprawy gwarancyjne w terminie …... godzin (nie dłuższym niż do 24 godz.) od chwili zgłoszenia.

W cenie zawarto wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również nie ujęte w specyfikacji, a niezbędne do wykonania zamówienia.

Zamówienie wykonamy w terminie 45 dni od daty podpisania umowy.

Podpiszemy umowę na warunkach podanych w załączonym projekcie, w tym przedłużymy okres rękojmi na agregat  do …... miesięcy (nie mniej niż długość okresu gwarancji na agregat prądotwórczy) oraz dla robót instalacyjnych i na akumulator rozruchowy  przedłużony do 36  miesięcy

  ......................................., dn. .............................. 

                                                                                                              ................................................................... 

                                                                                                             (upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy) 

Załącznik nr 4 do SIWZ

                                                                                         ..................................., dn. …....................

…...................................................

…...................................................

               (WYKONAWCA)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam w imieniu wykonawcy, że: Spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które brzmią: 

Art. 22

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

                                                                                                  ….................................................................

                                                                                                          podpis i pieczęć upoważnionych

                                                                                                                    przedstawicieli firmy 

Załącznik nr 5 do SIWZ

                                                                                                                          ..................................., dn. …....................

…...................................................

               (WYKONAWCA)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, iż na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp nie podlegamy wykluczeniu z postępowania 

o zamówienie publiczne.

Art. 24

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeśli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeśli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

                                                                                                  ….................................................................

                                                                                                          podpis i pieczęć upoważnionych

                                                                                                                                przedstawicieli firmy 

Załącznik nr  6 do SIWZ

                                                                                                                       …...............................................

.........................................

….....................................

(pieczątka wykonawcy)

Oświadczenie

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam(y), 
iż w stosunku do naszej firmy (do nas) nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości.




                                                              …...................................

                                                                                              pieczęć i podpis upoważnionych

                                                                                                       przedstawicieli firmy

Załącznik nr  7 do SIWZ




                                                          ....................................., dn.  …...............

…................. …..........................

….............................................

               Wykonawca

WYKAZ DOSTAW

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie

	Lp.
	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	Wartość zamówienia

(brutto)
	Termin

realizacji

(data)
	Miejsce wykonania i

nazwa zamawiającego

	
	
	
	
	


W załączeniu kopie dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie.

                                                                                                    …...................................

                                                                                              pieczęć i podpis upoważnionych

                                                                                                       przedstawicieli firmy

Załącznik nr 8 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …................................ . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEKLAROWANE OSOBY 

(kierownik serwisu, pracownik serwisu technicznego*) 

	Lp.Imię

i nazwisko
	Doświadczenie

zawodowe

(w latach)
	Wykształcenie,

Specjalność zawodowa

oraz rodzaj i numer

uprawnień*
	Zakres wykonywanych

czynności
	Informacja o podstawie

do dysponowania tą

osobą przez Wykonawcę

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


*jeśli dotyczy

Oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (dotyczy serwisu technicznego), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz że osoby te posiadają certyfikat ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) na świadczenie usług serwisowych i posiadają autoryzacje producenta (-ów) agregatu..

                                                                                              …...............................................

                                                                                                           pieczęć i podpis 

                                                                                                     upoważnionych przedstawicieli firmy

SIWZ na zakup Agregatu prądotwórczego dla Wydziału Geodezji i Katastru w Piasecznie
 str. 19/19

