Część II

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA NA TEREN BAZY W WILCZEJ GÓRZE                      

OLEJU NAPĘDOWEGO       
1. Szacowana wielkość zamówienia

- olej napędowy w ilości  – 36 000 m3 spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy DzU. Nr 216 poz 1825 z 2005r. (Polska Norma PN-EN 590)  

2. Dostawy paliwa będą odbywać się na teren bazy sprzętowo – transportowej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 1, gmina Lesznowola 05-506, gdzie znajduje się  zbiornik na paliwo w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 28-12-2012r.
3. Zamówienia będą składane telefonicznie na 48 godzin przed planowaną dostawą między godziną 700 a 1500 od poniedziałku do piątku i potwierdzane faxem (jeśli zaistnieje taka konieczność).

4. Wielkość minimalnego zamówienia szacujemy na 5 000 litrów  paliwa.

5. Paliwo od dostawcy przyjmowane będą w m3  w temperaturze rzeczywistej, w cenach obowiązujących w dniu dostawy ( cena na fakturze obowiązuje z dnia dostawy po udokumentowaniu zmian cen rynkowych PKN ORLEN), cena netto za 1 m3( przy czym ceny te powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku ).

6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania wraz z każdorazową dostawą świadectwa jakości paliwa, pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy i uznanie tego faktu jako niezrealizowanie dostawy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych paliw pod względem spełniania wymagań zawartych w dokumentach określonych w punkcie 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia.
8. Pobór próbek paliwa do badania będzie się odbywał w obecności przedstawiciela Wykonawcy (kierowcy) bezpośrednio z cysterny do legalizowanych, plombowanych pojemników na próbki paliwa.
9. Analiza próbek będzie wykonywana przez akredytowane laboratorium.

10. Wyznacznikiem wielkości dostarczonego paliwa będzie obliczenie stosunku wagi netto paliwa do gęstości określonej w świadectwie jakości
(masa netto paliwa : gęstość np. 10 000kg : 0,8373 = 11 943litrów). 
