[image: image1.jpg]


 

                                                                                                 Piaseczno, dnia 29 czerwca 2011r.

                             ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ                             

Dotyczy: Przetarg – Wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłączenie ich do sieci miejskiej przy Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie, ul. Mirkowska 39

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania przetargowego, poprzez złożenie stosownych zapytań.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dysponuje projektem wykonawczym odcinka kanalizacji sanitarnej? Jeżeli tak to prosimy o jego udostępnienie.


Ad nr 1. Zamawiający nie dysponuje projektem wykonawczym kanalizacji sanitarnej.

Pytanie nr 2. Na rysunku „Projekt zagospodarowania terenu, przykanalik sanitarny” przed przepompownią S0 o rzędnych 87,17 – 83,19 widnieje dopisek o zaślepieniu kanalizacji sanitarnej. Czy w związku z tym nie będzie zachodziła konieczność włączenia do projektowanej przepompowni zgodnie z profilem podłużnym kanalizacji sanitarnej.


Ad nr 2. Przykanalik należy zakończyć przed ogrodzeniem na terenie szkoły – zaślepić gdyż przepompownia ścieków S0 będzie realizowana w późniejszym terminie.

Pytanie nr 3. Czy przepompownia ścieków S0 o rzędnych 87,17-83,19 została wykonana?


Ad nr 3. Przepompownia S0 nie została dotychczas wykonana.

Pytanie nr 4. Załączona dokumentacja geotechniczna zawiera wyniki badań w ul. Mirkowskiej. Czy dokonano badań geologicznych w linii budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej?


Ad nr 4.Badania w ulicy Mirkowskiej uznano za wystarczające.

Pytanie nr 5. Prosimy o wskazanie lokalizacji czyszczenia zbiorników zamkniętych ujętych w pozycji poz. 30 przedmiaru Szkoła_Kanalizacja_Przedmiar. Czy ww. zbiorniki znajdują się na terenie Zespołu Szkół?


Ad nr 5. Czyszczeniu i zasypaniu i likwidacji miała ulec istniejąca przepompownia ścieków, która w chwili obecnej będzie funkcjonować do czasu wybudowania przepompowni S0.

Pytanie nr 6. Czy w związku z mechanicznym czyszczeniem zbiorników zamkniętych będzie zachodziła konieczność wywozu nieczystości i ich utylizacji, bądź przepompowywania na czas prowadzenia robót?


Ad nr 6. Istniejąca przepompownia nie ulega likwidacji, a jedynie w innym miejscu będzie włączony przykanalik.

Starostwo Powiatowe w Piasecznie





05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14


tel. (22) 757 20 51, 757 20 60, 737 11 57, fax 737 11 58


www.piaseczno.pl, starostwo@piaseczno.pl









