WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA

UNIPROJEKT

02-750 Warszawa, ul. Patkowskiego 6/20
Pracownia Prażmów  tel./fax. 48 664 70 94, tel.kom.0 501 507 352

e-mail:wppuniprojekt@poczta.onet.pl










Egz.5
Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Umowa : nr 46/RIM II/2010 z dn. 20.07.2010 r.

Projekt budowlano-wykonawczy  kanalizacji   deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z terenu wokół budynku szkoły na terenie 
Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie 
ul.Mirkowska 39,  dz.nr ew.7/2 obr.02-01

obiekt, adres

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
05-500 Piaseczno

ul.Chyliczkowska 14
inwestor

        Projektowała:   mgr inż. Elżbieta Godleś
                                                                         nr upr:  MAZ/0031/ZOOS/04
sierpień  2010 r.

 SPIS ZAWARTOŚCI

I. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

2. Podstawa opracowania

3. Charakterystyka obiektu

4. Przykanalik zbiorczy deszczowy
4.1 Przykanaliki deszczowe
5. Skrócone wytyczne realizacji

6. Uwagi

II. Załączniki

1. Opinia ZUD

2. Mapa ZUD

3. Pismo UMiG Konstancin Jeziorna z dn.17.02.2010r
4. Uzgodnienie UMiG Konstancin-Jeziorna  zdn.1.06.2010r

5. Dokumentacja geotechniczna(część)
III. Rysunki

1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500.

2. Profil podłużny przykanalika deszczowego
3. Studnia rewizyjna D1,2m
4. Wpust deszczowy
5. Wypełnienie wykopu
OPIS TECHNICZNY

Projektu budowlano-wykonawczy  kanalizacji deszczowej odprowadzającej          wody deszczowe z terenu wokół budynku szkoły na terenie
Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie ul.Mirkowska 39, dz.nr ew.7/2 obr.02-01

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej w drodze wjazdowej  Zespołu Szkół  przy ul.Mirkowskiej 39 i odprowadzenie wód deszczowych do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej  w ulicy Mirkowskiej realizowanej przez Gminę Konstancin Jeziorna i Starostwo Powiatowe w Piasecznie. 
2. Podstawa opracowania
-    Umowa nr 46/RIM II/2010
-    Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500

· Pismo UMiG Konstancin-Jeziorna 

· Obowiązujące normy i przepisy

· Wizja lokalna w terenie
3. Charakterystyka obiektu

Odwodnienie drogi wjazdowej na terenie Zespołu Szkół  zaprojektowano do projektowanej przepompowni wód deszczowej zlokalizowanej na terenie dz. nr ew.12/2 obr. 02-01 przy ogrodzeniu szkoły.
Projektowana przepompownię wód deszczowych przetłoczy je  do istniejącej  kanalizacji deszczowej w ul.Jaworowskiego .
4. Przykanalik zbiorczy deszczowy
Na terenie szkoły  zaprojektowano przykanalik deszczowy zbiorczy z rur PVC kl.S Dz 315x9,2mm, 

Na kanale  zaprojektowano typowe studzienki żelbetowe D1,20 m przykryte włazami żeliwnymi typu ciężkiego kl. D400.

Przejście rury przez ścianę studzienki żelbetowej wykonać przy pomocy przejścia szczelnego .

Projektowane przykanaliki włączone będą do kanału w studzienkach rewizyjnych żelbetowych  D1,20 m. (rys.3 )

W studni D9 zaprojektowano klapę zwrotną D300 (np.firmy UGOS) uniemożliwiajacą cofanie wód opadowych z przepompowni na teren szkoły.

4.1  Przykanaliki  deszczowe  
Zaprojektowano  wpusty deszczowe uliczne typowe z osadnikiem (WU-II-A) 

Są to wpusty z pierścieniem odciążającym przeznaczone do ogólnego stosowania z wpustem żeliwnym kl.D400. (rys. )

Przykanaliki deszczowe od wpustów do przykanalika zbiorczego zaprojektowano z rur kanałowych PVC Dz 200x5,9 mm .
5. Skrócone wytyczne realizacji inwestycji 
Realizację budowy przykanalików deszczowych  należy prowadzić w oparciu o projekt oraz uwagi  i zalecenia ZUD nr 116/2010 z dn.15.03.2010r (ZUD wspólny z kanałem ulicznym)
· MSG Sp.z o.o.
     W miejscach skrzyżowań z siecią gazową wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem 

MSG sp. z o.o
· W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacji prace ziemne wykonać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem OKREG CENTRALNO-WSCHODNI NETIA SA. Tel.352 27 68

· T-1
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacji prace ziemne wykonać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem TP Region Centralny Technicznej Obsługi Klienta ul.Brzeska 24 w Warszawie .
· W obszarze opracowania nie występuja tereny będące przedmiotem ochrony konserwatorskiej ze względu na ich archeologiczne zasoby

5.1  Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736;1999 i PN-B-06050.
Wykopy należy wykonywać mechanicznie z wyjątkiem pasów, gdzie znajduje się uzbrojenie podziemne. W tych przypadkach przewiduje się wykopy ręczne. Przewidziano wykopy pionowe wąskoprzestrzenne, szalowane poziomo belkami drewnianymi lub wypraskami stalowymi. 

W zasięgu koron drzew prace należy wykonywać ręcznie, bez naruszenia korzeni.

W miejscach skrzyżowań z kablem teletechnicznym oraz w miejscach zbliżeń do słupów teletechnicznych roboty należy wykonywać ręcznie.

Roboty ziemne, w miejscach skrzyżowań z kablami NN należy wykonywać ręcznie, kabel wyłączyć spod napięcia i w miejscu skrzyżowania zabezpieczyć rurą ochronną. Przy słupach zachować odległość min. 1 m od podziemnych części słupów oraz zapewnić w czasie wykonywania wykopów dojazd do stanowisk słupowych.

5.2 Układanie rur i zasypka 
Zarówno rury PVC należy układać zgodnie z instrukcjami producentów i normą PN-S-02205:1998.

Na dnie wykopu należy przygotować podsypkę z piasku o wysokości warstwy h = 10 cm, której zagęszczenie musi osiągnąć wskaźnik Is≥0,97

Obsybkę rur i zasypkę wykopu wykonać z piasku zagęszczanego 20 cm warstwami - wskaźnik 

IS≥0,97.
Rury PVC należy obsypać piaskiem do wysokości 40 cm powyżej przewodu, a następnie wykonać zasypkę piaskiem zagęszczając warstwami 20 cm uzyskując wskaźnik Is≥0,97
Górna warstwa do 50cm musi uzyskać zagęszczenie Is=1,0.

Odpowiednio realizowane prace ziemne mają szczególne znaczenie dla prawidłowego ułożenia, wytrzymałości i trwałości rur.

5.3 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym    przewodami 

Istniejące przewody gazowe, wodociągowe ,kanały sanitarne  oraz kable energetyczne i telefoniczne krzyżujące się z wykopem należy zabezpieczyć przez założenie ich w korytka z desek i podwieszenie nad wykopem.

Skrzyżowanie z kablami energetycznymi wykonać zgodnie z PN -E – 05125.
5.4 Zabezpieczenie przejść dla pieszych i dojazdu do posesji 
W miejscach wjazdu do szkoły  roboty ziemne należy prowadzić w porozumieniu z Dyrektorem szkoły  lub prace prowadzić tak, aby zapewnić dojazd i dojście do szkoły- metodą tunelową podkopem lub układając kładkę.

6. Uwagi
Dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punku widzenia celu, któremu ma służyć

Prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 COBRRTI INSTAL.
Budowę przewodów podziemnych można  rozpocząć po uprzednim sprawdzeniu rzędnych.







1
1

