CZĘŚĆ II
 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA NA TEREN BAZY W WILCZEJ GÓRZE                      

OLEJU OPAŁOWEGO       
1. Szacowana wielkość zamówienia

- olej   opałowy   w   ilości    – 41 m3 spełniający wymogi Polskiej              Normy PN-C-96024
2. Dostawa paliwa będzie odbywać się na teren bazy sprzętowo – transportowej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 1, gmina Lesznowola 05-506, gdzie znajduje się  zbiornik na paliwo, w terminie do 14-10-2011r.
3. Zamówienie będzie składane telefonicznie na 48 godzin przed planowaną dostawą między godziną 700 a 1500 od poniedziałku do piątku i potwierdzane faxem (jeśli zaistnieje taka konieczność).

4. Wielkość minimalnego zamówienia szacujemy na 14 000 litrów  paliwa.

5. Paliwo od dostawcy przyjmowane będzie w m3  w temperaturze rzeczywistej, w cenach obowiązujących w dniu dostawy ( cena na fakturze obowiązuje z dnia dostawy po udokumentowaniu zmian cen rynkowych PKN ORLEN), cena netto za 1 m3( przy czym ceny te powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku ).

6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania wraz z dostawą świadectwa jakości paliwa, pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy i uznanie tego faktu jako niezrealizowanie dostawy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych paliw pod względem spełniania wymagań zawartych w dokumentach określonych w punkcie 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia.
8. Pobór próbek paliwa do badania będzie się odbywał w obecności przedstawiciela Wykonawcy (kierowcy) bezpośrednio z cysterny do legalizowanych, plombowanych pojemników na próbki paliwa.
9. Analiza próbek będzie wykonywana przez akredytowane laboratorium.

10. Wyznacznikiem wielkości dostarczonego paliwa będzie obliczenie stosunku wagi netto paliwa do gęstości określonej w świadectwie jakości
(masa netto paliwa : gęstość np. 10 000kg : 0,8373 = 11 943litrów).
