[image: image1.jpg]


 

                                                                                                        Piaseczno, dnia 07.10.2011r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Remont podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10 ”

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania przetargowego, poprzez złożenie stosownych zapytań.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie:

Prośba o określenie ilości warstw folii oraz jej grubości:

SIWZ zawiera informację o położeniu trzech warstw folii o grubości 0,2 mm.

Projekt remontu podłogi zawiera informacje o trzech warstwach folii (str. 5) oraz o dwóch warstwach (str. 6) o grubości 0,2 mm oraz na str. 7 – jedna warstwa gr. 0,3 mm, dwie warstwy gr. 0,2 mm

Przedmiar robót poz. Nr 7 zakłada wykonanie jednej warstwy folii o gr. 0,3 mm

Odp.

Należy wykonać 3 warstwy folii o gr. 0,2 mm.

Na stronie 6 przedstawiono układ warstw podłogi sportowej od wylewki betonowej po nawierzchnię sportową (nie obejmuje styropianu i folii na istniejącym podłożu).

Starostwo Powiatowe w Piasecznie





05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14


tel. (22) 757 20 51, 757 20 60, 737 11 57, fax 737 11 58


www.piaseczno.pl, starostwo@piaseczno.pl









