Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia publicznego na dostawę Systemu Zasilania Gwarantowanego dla Wydziału Geodezji i Katastru w Piasecznie, przy ulicy Czajewicza 20

Zamawiający: Powiat Piaseczyński - Starostwo Powiatowe w Piasecznie,


            05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, NIP 123-08-27-347

§ 1

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm), zwanej w dalszej treści „ustawą”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

§ 2

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa z transportem i montażem (wraz z wykonaniem niezbędnych zmian w istniejącej instalacji elektrycznej i demontażem istniejącego zasilacza) Systemu Zasilania Gwarantowanego o mocy 40 kVA w siedzibie Wydziału Geodezji i Katastru w Piasecznie, przy ulicy Czajewicza 20 o parametrach minimalnych i konfiguracji (lub równoważnych) podanych w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, 

Dostarczony Systemu Zasilania Gwarantowanego (zwany dalej również: „Systemem” lub „SZG”)  musi być wykonany w strukturze modułowej. Musi umożliwiać (w przyszłości)  w ramach tej samej konstrukcyjnie zakończonej obudowy (bez zmiany wymiarów zewnętrznych) jego rozbudowę do mocy 120kVA bez konieczności wymiany podstawowego kontrolera SZG. Przez rozbudowę należy rozumieć dołączenie kolejnych  modułów bez konieczności odłączania UPS i przechodzenia na zewnętrzny bypass serwisowy - odłączenie/podłączenie kolejnego modułu musi odbywać się w trybie „pełnego Hot-Plug & Play”.

Wymagana jest praca systemu w układzie 2N+1 (z redundancją zasilania). 

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu instalacji,

Dostawa obejmuje transport, montaż i wykonanie niezbędnych zmian w istniejącej instalacji elektrycznej (w tym demontaż istniejącego zasilacza bezprzerwowego o mocy 10 kVA wraz z bateriami), montaż docelowego Systemu Zasilania Gwarantowanego o mocy 40 kVA (wraz z bateriami) oraz dokonanie niezbędnych zmian w istniejącej instalacji elektrycznej (rozdzielnice napięcia, tablice, kable, wyłączniki, bezpieczniki, kanały kablowe i tablice przyłączeniowe szaf serwerowych, itp.) 

System Zasilania Gwarantowanego musi obejmować takie wyposażenie, jak: wyłącznik przeciwpożarowy, interfejs zdalnego monitoringu SNMP, detektor środowiskowy temperatury i wilgotności. 

Oferowane urządzenie do bezprzerwowego zasilania urządzeń komputerowych musi być fabrycznie nowe. Data produkcji urządzenia nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed terminem złożenia oferty. SZG musi być wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004
System musi obejmować takie wyposażenie, jak: wyłącznik p/ppoż, interfejs SNMP, detektor środowiskowy temperatury i wilgotności. 

Specyfikację wymaganych parametrów SZG stanowi Załącznik Nr 1 

Oferowany system musi posiadać parametry nie gorsze niż wyszczególnione w Załączniku Nr 1.

Zamawiający zweryfikuje oferowany SZG poprzez analizę specyfikacji jego oferowanych parametrów ze specyfikacją wymaganych parametrów przez Zamawiającego, stanowiącą Załącznik Nr 1.

2. System musi posiadać wszelkie niezbędne do normalnego funkcjonowania instrukcje 
   i certyfikaty, deklaracje zgodności CE (lub TUV) i oznakowanie zgodności CE (lub TUV).

   Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 31.15.40.00-0.

3. Wymagany termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

6. Termin związania ofertą 30 dni. 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy.

§3

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze lub przy użyciu nośnika pisma nie pozwalającego na usunięcie zapisu bez pozostawienia śladów i złożona na kolejno ponumerowanych stronach,

2. każda strona oferty musi być parafowana przez osobę (lub osoby) upoważnioną do podpisywania oferty,

3. każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę (lub osoby) upoważnioną do podpisywania oferty,

4. wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena

5. oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu (koperta zewnętrzna) z napisem:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno 
Oferta na dostawę Systemu Zasilania Gwarantowanego
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 2011.09.22    GODZ. 10:15.

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem wykonawcy, wraz z numerem telefonu i faksu.  

 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

§4

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
     zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

a) Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj. dostawy Systemu Zasilania Gwarantowanego o wartości minimum 
50 000 zł (brutto) każde z zamówień, posiada autoryzacje producenta oferowanego systemu SZG  oraz posiada certyfikaty zgodności z ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 na świadczenie usług sprzedaży, montażu i serwisowania - dokumenty potwierdzające spełnianie warunku należy załączyć do oferty

b) Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje serwisem technicznym, który posiada certyfikaty zgodności z ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 na świadczenie usług montażu i serwisowania oraz posiada autoryzacje producenta oferowanego systemu SZG na świadczenie usług montażu i serwisowania – dokumenty potwierdzające spełnianie warunku należy załączyć do oferty

c) Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednimi osobami, w szczególności osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usług serwisu gwarancyjnego, które posiadają certyfikat zgodności z ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadają kwalifikacje serwisowe potwierdzone przez producenta oferowanego systemu SZG - dokumenty potwierdzające spełnianie warunku należy załączyć do oferty

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły:

 „spełnia / nie spełnia” na podstawie dostarczonych w ofercie oświadczeń i/lub dokumentów. 

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w ofercie, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, w tym dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji (SIWZ), 

2. opis oferowanego przedmiotu zamówienia  - wymagane podanie nazw producenta(-ów), modelu, typu oraz parametrów dla każdego z oferowanych elementów zamówienia na poziomie szczegółowości co najmniej takim jak w załączniku nr 1 do SIWZ - specyfikacja parametrów technicznych oferowanego zasilacza, musi być potwierdzona kartą katalogową producenta zasilacza 

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków – art.22 ustawy  - załącznik nr 4.

4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – art. 24 ustawy – załącznik nr 5.

5.  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – załącznik nr 6.

 W przypadku podmiotów występujących wspólnie, wymienione w pkt.4) i 5) dokumenty powinny być złożone osobno przez każdego ze wspólników.

6. Wykaz wykonanych w okresie 3 lat dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencji) – wymagane jest wykazanie co najmniej 3 zamówień, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj. dostaw Systemu Zasilania Gwarantowanego  o wartości minimum 50 000 zł (brutto) każde z zamówień.,

7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług serwisu gwarancyjnego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz oświadczeniem, że posiadają certyfikat zgodności z ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadają kwalifikacje serwisowe potwierdzone przez producenta oferowanego systemu SZG (załącznik nr 7 ) 

8. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z kwotą ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000 zł

9. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – należy załączyć do oferty w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. 

10. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego Wykonawca dołącza do oferty dokumenty potwierdzające, że: SZG został wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, deklaracje zgodności CE lub TUV w języku polskim (tłumaczenie na polski), dokumenty potwierdzające, że serwis będzie realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

b) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

Za aktualny dokument należy rozumieć dokument przedstawiający stan faktyczny i prawny na dzień składania ofert. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie oferenta.

§5

Kryteria oceny i wyboru ofert: 

najniższa cena brutto - waga kryterium 70%, 

długość okresu naprawy  - waga kryterium 20%, 

długość okresu gwarancji SZG (zasilacz i baterie) - waga kryterium 10%

Ocena każdej nieodrzuconej oferty zostanie wyrażona w punktach wg poniższego wzoru. 
Jako oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najwyższą sumą punktów.

W = Ci + TPi + Gi (zasilacz) + Gi (bat.) 

gdzie:

 a) Ci = (Cmin / Cocen)  x 70%  x  100


             Ci – punkty uzyskane przez daną ofertę za kryterium „cena brutto” 

 
Cmin – cena najniższej oferty

   
Cocen – cena ocenianej oferty

b) TPi = (TPmin / TPocen)  x  20%  x  100

     TPi – punkty uzyskane przez daną ofertę za kryterium  „czas przywrócenia pełnej 
              sprawności”

    TPmin – czas przywrócenia pełnej sprawności wg oferty z najkrótszym czasem (godziny)
   TPocen – czas przywrócenia pełnej sprawności wg ocenianej oferty [godziny]

    (Uwaga: gdy wartość TPocen = 0, tj. gdy oferowany czas przywrócenia pełnej sprawności jest równy wymaganemu maksimum, wówczas oceniana oferta w tym kryterium otrzymuje 0 punktów)

c) Gi (zasilacz) = (Gocen / Gmax) x 5% x 100

    Gi – punkty uzyskane przez daną ofertę za kryterium „okres trwania gwarancji dla 
            zasilacza” 

    Gmax  - najdłuższy czas gwarancji podany w złożonych ofertach (punktowany jest okres 
                nie dłuższy niż 60 miesiecy)

               Gocen – okres trwania gwarancji podany przez Wykonawcę (Uwaga: gdy wartość
                              Gocen = 0, tj. gdy okres trwania gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę 
                             jest równy wymaganemu minimum, wówczas oceniana oferta w tym kryterium 
                              otrzymuje 0 punktów)

d) Gi (bat) = (Gocen / Gmax) x 5% x 100

    Gi – punkty uzyskane przez daną ofertę za kryterium „okres trwania gwarancji dla baterii” 

    Gmax  - najdłuższy czas gwarancji podany w złożonych ofertach (punktowany jest okres 
                 nie dłuższy  niż 120 miesiecy)

    Gocen – okres trwania gwarancji podany przez Wykonawcę 
        (Uwaga: gdy wartość Gocen = 0,  tj. gdy okres trwania gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę jest równy wymaganemu minimum, wówczas oceniana oferta w tym kryterium otrzymuje 0 punktów)

Punktacja obliczana będzie  z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

§6

1. Sposób obliczania ceny:

Wykonawca określi cenę na wykonanie zamówienia uwzględniając wymogi SIWZ i warunki wykonania zamówienia. W cenie zamówienia  zawarte powinno być szkolenie 2 osób.

Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

Cena ryczałtowa w formularzu ofertowym postrzegana jest jako cena stała i niezmienna w rozumieniu art. 628 §1 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 z późn. zm).

2. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia powinien wskazać jaką część  przedmiotu zamówienia powierzy podwykonawcom.

3. Wymagania dotyczące oferty, składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy także spółek cywilnych):

Wykonawcy występujący wspólnie, ustanawiają na piśmie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy (zgodnie z art. 141 Prawa zamówień publicznych, wykonawcy, występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy).

Formularz ofertowy i dokumenty dotyczące składanej oferty powinny być podpisane przez pełnomocnika wspólnie występujących wykonawców.

Dokumenty wymienione w § 4 ust. 3 pkt 4, 5, 11 musi złożyć każdy podmiot występujący wspólnie. 

Kopie dokumentów dotyczących poszczególnych wykonawców potwierdza „za zgodność z oryginałem” pełnomocnik wspólnie występujących wykonawców.

§7

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 2.000 zł 
    (słownie: dwa tysiące złotych)

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

   - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 

   - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

     z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

   - gwarancjach bankowych, 

   - gwarancjach ubezpieczeniowych, 

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
     9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w pokoju 131.

4. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert - za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się na rachunku Zamawiającego. 

5. Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcy wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie równej 10% wartości oferty brutto, pod rygorem nie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu , poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust.3 pkt. 4 lit b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy Starostwa nr 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 w banku PKO BP.

8. Wszelkie inne, niż pieniężna i wniesiona w pełnej wartości, formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy muszą być zgłoszone i uzgodnione z zamawiającym na co najmniej 3 dni przed terminem podpisania umowy pod rygorem nie wyrażenia zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie niepieniężnej.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy w wysokości 70% w okresie 30 dni od daty podpisania protokółu odbioru, a pozostałe 30% po wygaśnięciu okresu rękojmi (odpowiednio dla każdego z zadań i okresu rękojmi) zgodnie z postanowieniami umowy.

§8

Miejsce oraz termin złożenia ofert:  

1. Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, 

   ul. Chyliczkowska 14, w kancelarii (hol na parterze) nie później niż do dnia 22.09.2011 r. do godz. 10:00.

2. Zamawiający może przed terminem składania ofert zmodyfikować SIWZ.

§9

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, 
    ul. Chyliczkowska 14, pokój nr 112, w dniu 22.09.2011 o godz. 10:15.

2. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy i adresy wykonawców, terminy wykonania napraw, okresy gwarancji oraz ceny złożonych przez nich ofert.

3. W toku oceniania ofert zamawiający może zażądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert.

4. Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie regulacjami ustawy.

5. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu złożenia oferty.

§ 10

I. Wybór najkorzystniejszej oferty:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria  wyboru i uzyska największą liczbę punktów.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w punkcie 2 podpunkt 1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

II. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności:

1. Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

2. W przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.

§11

1. Osoba upoważniona do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

     - Zbigniew Pietrzak Wydział Geodezji i Katastru tel. (022) 7355823; 7355824.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

3. Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy dostarczenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5. Wybrany wykonawca ma obowiązek skontaktować się w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty i uzgodnić sposób wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i termin podpisania umowy. 

§12

.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej zostały unormowane w  Dziale VI ustawy, art. 179 - 198g.

2. W przypadku przedmiotowego postępowania Wykonawcy przysługuje prawo do:.

   1) odwołania wyłącznie wobec czynności Zamawiającego:

        a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

        b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

        c. odrzucenia oferty odwołującego;

   2) skargi do sądu.

§13

Zasady udostępniania dokumentów:

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie według poniższych zasad:

-zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

-zamawiający wyznaczy termin oraz miejsce udostępnienia dokumentów

-zamawiający wyznaczy członka komisji w którego obecności zostaną udostępnione dokumenty

-zamawiający udostępni odpłatne kopiowanie dokumentów

-udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie jego godzin urzędowania 

§14

Integralną część SIWZ stanowią: załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna sprzętu; załącznik nr 2 – projekt umowy; załącznik nr 3 – formularz ofertowy; załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy; załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania z art. 24 ustawy, załącznik nr 6 –oświadczenie osób fizycznych, załącznik nr 7 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, załącznik nr 8 - wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 4 do SIWZ

                                                                                      ................................, dn. …................2011 r

…...................................................

               (WYKONAWCA)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam w imieniu wykonawcy, że: Spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które brzmią: 

Art. 22

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
    prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
     zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

                                                                                                  ….................................................................

                                                                                                          podpis i pieczęć upoważnionych

                                                                                                                    przedstawicieli firmy 

Załącznik nr 5 do SIWZ

                                                                                        ..................................., dn. …....................2011 r

…...................................................

               (WYKONAWCA)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam(y), iż na podstawie art. 24 ust.1 i 2 uPzp nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne.

Art. 24.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeśli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeśli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.


                                                                                                  ….................................................................


                                                                                                          podpis i pieczęć upoważnionych


                                                                                                                    przedstawicieli firmy 

Załącznik nr 6 do SIWZ

                                                                                                 …........................dn. …........... 2011 r.

….....................................

(pieczątka wykonawcy)

                                                                Oświadczenie

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam(y), iż w stosunku do naszej firmy (do nas) nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości.

                                                                                              …................................................

                                                                                              pieczęć i podpis upoważnionych

                                                                                                       przedstawicieli firmy

Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …................................ . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEKLAROWANE OSOBY 

(np. kierownik robót, pracownik serwisu technicznego*) 

	Lp
	Imię

i nazwisko
	Doświadczenie

zawodowe

(w latach)
	Wykształcenie,

Specjalność zawodowa

oraz rodzaj i numer

uprawnień*
	Zakres wykonywanych

czynności
	Informacja o podstawie

do dysponowania tą

osobą przez Wykonawcę

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*jeśli dotyczy

Oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (dotyczy serwisu technicznego), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz że osoby te posiadają certyfikat zgodności z ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadają kwalifikacje serwisowe potwierdzone przez producenta oferowanego systemu SZG.
                                                                                              …...............................................

                                                                                                           pieczęć i podpis 

                                                                                                       upoważnionych przedstawicieli firmy

Załącznik nr 8 do SIWZ                                                                                                                                                

                                                                         ..........................................., dn....................................

….............................................

               Wykonawca

 Wykaz wykonanych w okresie 3 lat dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu (-ów) potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

	Lp.
	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

wykonany zakres dostawy,

rodzaj sprzętu
	Wartość

zamówienia

(brutto)
	Termin

realizacji

od do
	Miejsce wykonania

Nazwa Zamawiającego

	
	
	
	
	


W załączeniu kopie dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

                                                                                 …...................................

                                                                                              pieczęć i podpis upoważnionych

                                                                                                       przedstawicieli firmy
12

