Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki 9                                                                                                     fax. (022) 756-24-80                    05-500 Piaseczno    




                                              tel. (022) 756-24-82

KDM.343.BF 122  / 3250/ 2011                                                                    Piaseczno, 2011-11-02
Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę drogi 2811W (ul. Graniczna) w miejscowości Baniocha, gm. Góra Kalwaria (od drogi krajowej nr 79 do istniejącej nawierzchni asfaltowej zgodnie z dokumentacją wykonawczą.) ”
Sprawa numer: 23/KDM/2011

                                                           Pytania do SIWZ

Do Zamawiającego w dniu 28.10.2011r. wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 Upzp , przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami  bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1:

W Specyfikacji Technicznej D.04.07.01 dla warstwy wyrównawczej przewidziano kategorię ruchu KR 3-6 natomiast w Specyfikacji Technicznej D.05.03.05/01  orazD.05.03.05/02 dla warstwy wiążącej i ścieralnej kategorię ruchu KR 1-2. Jaka jest kategoria ruchu przewidziana dla warstw bitumicznych przy budowie drogi 2811W (ul. Graniczna) w miejscowości Baniocha gm. Góra Kalwaria? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.
Odpowiedź:

Zamawiający załącza właściwą Specyfikacje Techniczną D.04.08.01.
Pytanie 2:

Czy wykonawca musi zainstalować na swój koszt urządzenia wagowe wymienione w  Specyfikacji Technicznej D.00.00.00.” Warunki Ogólne” budowy drogi 2811W (ul. Graniczna) w miejscowości Baniocha, gm. Góra Kalwaria w pkt. 7.4? Jeśli tak ile sztuk?
Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od tego wymagania  z pkt 7.4. Specyfikacja Techniczna D.00.00.00.
Pytanie 3:

W Specyfikacji Technicznej D.04.07.01 brak jest uziarnienia oraz rodzaju asfaltu dla warstwy wyrównawczej z masy mineralno-bitumicznej podano za to błędne uziarnienie oraz rodzaj asfaltu dla warstwy podbudowy, również kategoria ruchu nie jest taka sama jak dla warstwy wiążącej i ścieralnej. Prosimy o udostępnienie właściwej Specyfikacji Technicznej.
Odpowiedź:

Odpowiedź ja w pytaniu 1.

Pytanie 4:

Jakie uziarnienie należy przyjąć dla warstwy wyrównawczej w związku z budową drogi 2811W (ul. Graniczna) w miejscowości Baniocha gm. Góra Kalwaria? Czy  ma to być BA0/20 mm (35/50)? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

Odpowiedź:

Odpowiedź ja w pytaniu 1.

Pytanie 5:

W dokumentacji zamieszczonej przez Zamawiającego brak jest rysunków dotyczących budowy przepustu. Prosimy o zamieszczenie brakujących rysunków.
Odpowiedź:

Zamawiający załącza 2 rysunki dotyczące przebudowy przepustu. 
Pytanie 6:

Poz. 3 przedmiaru dotyczy „rozbiórki i ułożenia przepustu z rur żelbetonowych fi 60 cm”. czy wykonawca ma wycenić w ww. pozycji rozebranie starego przepustu żelbetonowego wraz z robotami ziemnymi oraz ułożenie nowego przepustu żelbetonowego fi 60 cm na ławie fundamentowej wraz z wykonaniem ścianek czołowych oraz zasypkami? Prosimy o udostępnienie odpowiednich rysunków. 
Odpowiedź:

Zamawiający  potwierdza, że istniejący przepust należy rozebrać i wybudować na nowo, zgodnie z załączonymi rysunkami. W wycenie należy ująć wszystkie opisane powyżej roboty.
