[image: image1.jpg]



                                                                                                        Piaseczno, 2010-02-16  

Dotyczy:postępowania przetargowego na „Wykonanie drogi pożarowej na klatce schodowej i klap oddymiających dla poddasza budynku internatu Zespołu Szkół RCKU, ul. Chyliczkowska 20  w Piasecznie”.

	           Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania przetargowego, poprzez złożenie stosownych zapytań.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.


Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza użycie drzwi aluminiowych przeciwpożarowych posiadających wszelkie niezbędne atesty i aprobaty, przeznaczonych również do pracy w warunkach intensywnej eksploatacji – budynek użyteczności publicznej. Zapytanie dotyczy wyłącznie pozycji: D2, D3, D4 oraz D5.

Odpowiedź:

Zamiana drzwi metalowych na aluminiowe o odporności EI 30 jest dopuszczalna.

Pytanie nr 2

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie na stronie dotyczącej przetargu schematu klapy dymowej – rys. A8.

Odpowiedź:

Rysunek w załączeniu.

Starostwo Powiatowe w Piasecznie





05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14


tel. (22) 757 20 51, 757 20 60, 737 11 57, fax 737 11 58


www.piaseczno.pl, starostwo@piaseczno.pl








