Część III
Program funkcjonalno-użytkowy
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z dostawami niezbędnymi do ich wykonania dla hali magazynowej”

1. Adres obiektu budowlanego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

Wilcza Góra

Ul.Żwirowa 1

Gmina Lesznowola, 05-506 Piaseczno
Powiat Piaseczyński
2. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oznaczone według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV:

45000000-7;

45200000-9;

45213220-1;

74222100-2;

3. Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki 9 
05-500 Piaseczno

4. Program funkcjonalno- użytkowy opracował: Antoni Kobus

5. Spis programu funkcjonalno – użytkowego

1)  opis ogólny przedmiotu zamówienia;

2)  opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia;

3) część informacyjna.

Program funkcjonalno-użytkowy
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Budynek hali
Budynek hali o wymiarach 18x16 m o dopuszczalnej minimalnej wewnętrznej wysokości 5,6 m, powierzchni zabudowy - 288 m2, kubatura - ok. 1613 m3, dach dwuspadowy o kącie nachylenia 10 – 22°. Ściany dłuższe (18 m) przystosowane do przejęcia obciążenia od magazynowanej mieszanki piaskowo-solnej, wykonane do wysokości 2 m z betonu zbrojonego odpornego na działanie soli. Powyżej wysokości 2 m ściany z blachy trapezowej lekko ocynkowanej, malowane z zewnątrz farbą antykorozyjną, wewnątrz zabezpieczone farbą odporną na działanie soli np.: zestawem farb epoksydowo – poliamidowych. Ściany krótsze (16 m) do szerokości bram wjazdowych z betonu zbrojonego odpornego na działanie soli, powyżej z blachy trapezowej. W ścianach dwie bramy wjazdowe. W jednej z bram zamontowane drzwi. Dach i ściany nie izolowane.
Konstrukcja hali

Fundamenty ustroju nośnego, prefabrykowane stropy betonowe lub inne. Konstrukcję główną stanowić będą ramy tworzące szkielet hali, rozpiętość ramy w licach zewnętrznych konstrukcji nie mniej niż 15 m.
Dźwigar dachowy dwuspadowy, pokryty blachą profilowaną trapezową, zabezpieczony od wewnątrz farbą odporną na działanie soli np.: zestawem farb epoksydowo-poliamidowych. Pochylenie dachu 10 - 22°.

Posadzka wylewana wraz ze ścianami betonowymi przystosowana do magazynowania mieszanki piaskowo-solnej (odporna na działanie soli).

W ścianach szczytowych (16 m) dwie bramy wjazdowe (jedna brama na jedną ścianę), bez naświetli, nie izolowane, zabezpieczone od wewnątrz np.: zestawem farb epoksydowo-poliamidowych. Bramy przewidziane do przejazdu maszyn i sprzętu. Minimalne wymiary bramy: szerokość - 4,5 m, wysokość - 5 m. W obiekcie należy zaprojektować wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną, całość obróbek blacharskich, orynnowanie, rury spustowe (odprowadzenie wody na tereny zielone).

1.2. Oświetlenie elektryczne – ogólne wg obowiązujących norm.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Budynek hali przeznaczony do magazynowania mieszanki piaskowo-solnej.
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówieńia:
2.1. Zakres opracowania:

Zakres opracowania dokumentacyjnego winien obejmować:

· opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac budowlano-konstrukcyjnych,

Zakres dokumentacji projektowej opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu użytkowego

· projekt architektoniczno-konstruktorski – 5 egz.,

· projekt wykonawczy – 5 egz.,
· specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz.,
· informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - 2 egz.

2.2. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlanych i wskaźników ekonomicznych:

· do wykonania zadania należy użyć materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających wymagane deklaracje zgodności i atesty,

· gwarancja na wykonawstwo robót powinna wynosić minimum 3 lata.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych:

· zgodnie z załączonymi wymaganiami ogólnymi STWiOR.

3. Część informacyjna.
3.1. Całość należy wykonać zgodnie z:

· ustawą Prawo Budowlane,

· obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ,

3.2. Uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia:

· uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej,
· uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, wraz z potwierdzeniem co najmniej 2 – letniej praktyki zawodowej na budowie (potwierdzona przynależność do właściwej izby inżynierów budownictwa),
3.3. Zakres oferty powinien obejmować:

·  kompletny projekt z obliczeniami,

· Dostawę i montaż konstrukcji hali wraz z niezbędnymi akcesoriami (drzwi, bramy, rynny, rury spustowe itd.),

· wykonanie/montaż obiektów na placu budowy,

· nadzór wykonawczy w osobie kierownika budowy.

3.4. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

3.5.    Wypis, wyrys z miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania,

3.6.    Mapa prawna do celów projektowych.
PAGE  
1

