Góra Kalwaria dn. 7.05.2010 r.

DPS/ZP/G-3421/6/ ………/2010








Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 EURO i poniżej progów unijnych na Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach DPS: pawilon nr 1 wraz z filią, kompleks budynków warsztatu mechanicznego, izby przyjęć oraz dawnej rehabilitacji, pawilon nr 3, budynek mieszkalny nr 14, kaplica wraz z przylegającymi budynkami, budynek administracji, budynek mieszkalny ul. Wyszyńskiego, budynek kuchni, budynek magazynu głównego, budynek portierni, budynek garaży, budynek biblioteki
W nawiązaniu do otrzymanego zapytania od Wykonawcy:

1. Proszę o podanie przeznaczenia obiektu, w którym będzie wykonywana wymiana stolarki. Czy jest to budynek mieszkalny? Informacja ta jest niezbędna w celu odpowiedniego zakwalifikowania podatku VAT.
2. Proszę o wskazanie, które okna (wg wykazu) mają być wykonane w systemie drzwi balkonowych otwieranych na zewnątrz z niskim progiem. Czy chodzi jedynie o stolarkę w pawilonie nr 7 i łączniku tj. 1200x2270-2 szt., 1200x2200-4 szt., 1240x2200-4 szt.
3. Czy wszystkie okna mają być wykonane w systemie jednoramowym z szybą zespoloną?
4. Proszę o podanie ilości nawietrzaków.
5. Z uwagi na rozbieżność między zapisami SIWZ (4-m-ce) a wzorem umowy (3 m-ce) proszę o podanie właściwego czasu wykonania zamówienia.
6. Proszę o potwierdzenie, czy widoczne na rysunkach okna nieotwierane mają być wykonane jako zaszklone witryny ze szprosami czy z funkcją R+Ru
Odpowiedź brzmi:

Ad. 1.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dotyczy budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie DPS
Ad. 2.
Drzwi balkonowe otwierane 1300x2240 szt. 1 znajdują się jedynie w Pawilonie nr 7 wraz z łącznikami (kaplica wraz z przylegającymi budynkami). Ze względu na przeznaczenie budynków wszystkie drzwi zarówno balonowe jak i zewnętrzne powinny  wyposażone być  niski próg.
Ad.  3. 
Zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki okiennej w systemie jednoramowym z szybą zespoloną z wyjątkiem stolarki okiennej montowanej w budynku pawilonu nr 7 wraz z łącznikami (kaplica wraz z przylegającymi budynkami) tj. okien 1000x1950  7 szt. i 1700x1200 2 szt., które muszą być wykonane jako okna skrzynkowe.
Ad.  4. 
Nawietrzaki w ilości 19 szt. zostaną zamontowane w oknach piwnicznych.
Ad. 5.
Zamawiający określił 4-miesieczny termin realizacji zamówienia. 
Ad. 6. 
Okna uwzględnione jako nieotwierane należy wykonać jako okna rozwierane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Zaparafowaną odpowiedź na zapytanie od wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć wraz z ofertą na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach DPS: pawilon nr 1 wraz z filią, kompleks budynków warsztatu mechanicznego, izby przyjęć oraz dawnej rehabilitacji, pawilon nr 3, budynek mieszkalny nr 14, kaplica wraz z przylegającymi budynkami, budynek administracji, budynek mieszkalny ul. Wyszyńskiego, budynek kuchni, budynek magazynu głównego, budynek portierni, budynek garaży, budynek biblioteki
