Góra Kalwaria dn. 7.05.2010 r.

DPS/ZP/G-3421/6/ ………/2010

Do wszystkich Wykonawców

MODYFIKACJA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Numer sprawy: DPS/ZP/G-3421/6/2010. 

Nazwa zadania: 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach DPS: pawilon nr 1 wraz z filią, kompleks budynków warsztatu mechanicznego, izby przyjęć oraz dawnej rehabilitacji, pawilon nr 3, budynek mieszkalny nr 14, kaplica wraz z przylegającymi budynkami, budynek administracji, budynek mieszkalny ul. Wyszyńskiego, budynek kuchni, budynek magazynu głównego, budynek portierni, budynek garaży, budynek biblioteki
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii wprowadza modyfikację SIWZ w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 3 będących integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W załączniku nr 2 „Formularz  cenowy” wprowadza się następujące zmiany:

1. W pozycji nr 65 okno drewniane o wymiarach  1700 x 2900 szt. 2 zastępuje się oknem drewnianym o wymiarach 2000 x 2400 szt.1
2. W pozycji nr 66 okno drewniane o wymiarach 800 x 1240 3 szt. zastępuje się oknem o wymiarach 500x1500 1szt.

3. W pozycji nr 71 zwiększono ilość sztuk okien drewnianych o wymiarach 530x1160 z 1 szt. na 3 szt.

4. Dodano pozycję nr 75/1 drzwi drewniane zewnętrzne1600x2800  2 szt.

5. Dodano pozycję nr 71/1 okno drewniane 2000x4200   3 szt.

6. Dodano pozycję nr 71/2 okno drewniane o wymiarach 2000x2400 4 szt.

7. W pozycji nr 81 wprowadza się zmianę polegającą na zastąpieniu słowa „nieotwierane” słowem „z okienkiem podawczym”.

W załączniku nr 3 „Opis stolarki okiennej i drzwiowej” wprowadza się następujące zmiany:

Pawilon nr 7 + łączniki

1. Drzwi balkonowe o wymiarach 1300 x 2240 szt. 1 otwierane z funkcją R+Ru

[image: image1.png]



1300x2240   1 szt.
Kuchnia
1. Okno o wymiarach 1700 x 2900 szt. 2 zastępuje się oknem o wymiarach 2000 x 2400 sz.1 otwieranym z funkcją R+Ru

[image: image2.png]ﬁ
=\




2000x2400    1 szt.

2. Przy oknie o wymiarach 1240x800 szt. 3 uwzględniono sposób otwierania

[image: image3.png]



1240x800    3 szt.

3. Okno o wymiarach 800 x 1240 3 szt. zastąpiono oknem o wymiarach 500x1500 1szt.


[image: image4.png]



500x1500 1szt

4. Uwzględniono sposób otwierania okna o wymiarach 1750x1860    2 szt.


[image: image5.png]



1750x1860   2 szt.

5. Uwzględniono sposób otwierania okna o wymiarach Ø 80   1 szt


[image: image6.png]



Ø 80   1 szt

6. Zwiększono ilość sztuk okien o wymiarach 530x1160 z 1 szt. na 3 szt.

7. Dodano pozycję zawierającą rysunek drzwi o wymiarach 1600x2800  2 szt.

[image: image7.png]



1600x2800   2 szt.

8. Dodano pozycję zawierającą rysunek okien o wymiarach 2000x4200   3 szt.

[image: image8.png]W




2000x4200   3 szt. (okno wyposażone u dołu w zamykacz)

9. Dodano pozycję zawierającą rysunek okien o wymiarach 2000x2400   4 szt.

[image: image9.png]VAR




2200x2400    4 szt.
Pawilon nr 1 + Filia + Kompleks budynków
1. Uwzględniono sposób otwierania okna o wymiarach 800x1000    1 szt.
[image: image10.png]b




2. Uwzględniono sposób otwierania okna o wymiarach 2650x2000   1 szt.


[image: image11.png]



2650x2000   1 szt.
Portiernia

1. Uwzględniono sposób otwierania okna podawczego o wymiarach 1320  x 1150  1 szt.
[image: image12.png]



1320  x 1150  1 szt.
Biblioteka
1. Uwzględniono sposób otwierania okna o wymiarach Ø 80   1 szt.

[image: image13.png]



Ø 80   1 szt.

Budynek ul. Wyszyńskiego
1. Uwzględniono sposób otwierania okna o wymiarach Ø 80   1 szt.


[image: image14.png]



Ø 80   1 szt
Zaparafowaną modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć wraz z ofertą na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach DPS: pawilon nr 1 wraz z filią, kompleks budynków warsztatu mechanicznego, izby przyjęć oraz dawnej rehabilitacji, pawilon nr 3, budynek mieszkalny nr 14, kaplica wraz z przylegającymi budynkami, budynek administracji, budynek mieszkalny ul. Wyszyńskiego, budynek kuchni, budynek magazynu głównego, budynek portierni, budynek garaży, budynek biblioteki
PAGE  
4

_1334663135

_1334664303

_1334726939

_1334729396

_1334663367

_1334663762

_1334663015

