Załącznik nr 1 do SIWZ

Szafa RACK 42U z wyposażeniem – 1 szt.

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Obudowa
	Wysokość minimum 199 cm, głębokość minimum 107cm, szerokość minimum 60 cm. Drzwi przednie i tylne perforowane, zdejmowane, zamykane na klucz. Boczne ściany dzielone, zdejmowane. Szafa powinna mieć możliwość łączenia z innymi szafami tego samego modelu. Szafa powinna być wyposażona w elementy stabilizujące.

	Funkcjonalność
	Szafa powinna umożliwiać montaż urządzeń zgodnie ze standardem CEA-310E. Pionowe belki nośne szafy powinny pozwalać na przesuwanie ich w ramach obudowy. 

	PDU
	Minimum dwie listwy zasilające pozwalające na redundantne podłączenie zasilaczy serewerów i biblioteki taśmowej

	Monitor LCD + klawiatura +  KVM
	Monitor wysuwany o wysokości 1U, minimum 17”, tego samego producenta co szafa, oznaczony jego logo, klawiatura z touchpadem.

Przełącznik KVM 8 portowy, z możliwością podłączenia serwerów zarówno z interfejsem USB jak i PS2, OSD, wyszukiwanie podłączonych serwerów, możliwość nadawania nazw podłączonym serwerom, komplet kabli do podłączenia nw. serwerów wyposażonych w interfejs USB

	Warunki gwarancji
	Trzy lata gwarancji od momentu podpisania umowy z czasem naprawy w ciągu 2 dni (roboczych) od chwili zgłoszenia (określenie „dni robocze” rozumiane jest jako dni pracy zamawiającego)

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim

	Certyfikaty
	Szafa musi być wyprodukowana zgodnie z normą ISO 9001. 


Serwer typ A – 2 sztuki

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Obudowa
	Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli.

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, dwu lub czterordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym

	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

	Procesor
	Dwa procesory czterordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.53GHz, pamięć cache L3 8MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. 

W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	RAM
	16GB DDR3 RDIMM 1333MHz, płyta główna powinna obsługiwać do 192GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 18 slotów przeznaczonych dla pamięci.

	System
	Windows Server 2008 R2, Standard Edition, Includes 5 CALS, English, 64 Bit 1 S

Windows Server 2003 Media, wersja angielska, Standard Edition, zawiera wersje SP2 i

R2, zawiera 5 licencji dostępu klienta

	Zabezpieczenia pamięci RAM
	SBEC, Memory Mirror.

	Gniazda PCI
	Minimum 2 x PCI-E x8 i 2 x PCI-E x4; Możliwość instalacji wymiennie modułu udostępniającego 3 złącza PCI-E drugiej generacji w tym 1 x PCI-E x16 i 2 x PCI-Ex4

	Interfejsy sieciowe
	Minimum 4 porty typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej z możliwością obsługi stosu TCP/IP – TOE, wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością obsługi iSCSI.

	Napęd optyczny
	Wewnętrzny napęd DVD-ROM

	Dyski twarde 
	Możliwość instalacji dysków SATA, SAS lub SSD. Zainstalowane 4 dyski 300GB typu HotPlug SAS 6Gb 15krpm 3,5“ skonfigurowane w RAID5, możliwość instalacji dodatkowych 2 dysków twardych.

	Kontroler RAID 
	Minimum 512MB pamięci cache z podtrzymaniem bateryjnym. Obsługujący RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

	Porty
	5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 4 x RJ-45, VGA, 1 port szeregowy

	Video
	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. 

	Elementy redundantne HotPlug
	Min. Zasilacze, wentylatory

	Zasilacze
	Redundantne, Hot-Plug o minimum 870W każdy.

	Napęd optyczny
	Wewnętrzny DVD+/-RW

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB.

	Diagnostyka
	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.

	Karta Zarządzania
	Możliwość instalacji karty zarządzająca niezależnej od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadającej dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiającej:

· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

· zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, )

· szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury

· wsparcie dla IPv6

· wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer

· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer

· integracja z Active Directory

· możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie

· wsparcie dla dynamic DNS

· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

· możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232

	Zasilacz UPS
	Minimum 1000W w obudowie maksymalnie 2U wyposażony we wszystkie elementy umożliwiające instalacje w zaoferowanej szafie RACK

	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001. 

Deklaracja CE.

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla MS Windows Server 2008 w wersji x86 i x64.



	Warunki gwarancji
	Trzy lata gwarancji z czasem naprawy do ośmiu godzin (roboczych) od zgłoszenia (określenie „godziny robocze” rozumiane jest jako godziny pracy zamawiającego)

Serwis techniczny, którym dysponuje dostawca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat.

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.


Serwer typ B – 3 sztuki

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Obudowa
	Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli.

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, dwu lub czterordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym

	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

	Procesor
	Dwa procesory czterordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.53GHz, pamięć cache L3 8MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. 

W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	RAM
	16GB DDR3 RDIMM 1333MHz, płyta główna powinna obsługiwać do 192GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 18 slotów przeznaczonych dla pamięci.

	System
	Windows Server 2008 R2, Standard Edition, Includes 5 CALS, English, 64 Bit 1 S

Windows Server 2003 Media, wersja angielska, Standard Edition, zawiera wersje SP2 i

R2, zawiera 5 licencji dostępu klienta

	Zabezpieczenia pamięci RAM
	SBEC, Memory Mirror.

	Gniazda PCI
	Minimum 2 x PCI-E x8 i 2 x PCI-E x4; Możliwość instalacji wymiennie modułu udostępniającego 3 złącza PCI-E drugiej generacji w tym 1 x PCI-E x16 i 2 x PCI-Ex4

	Interfejsy sieciowe
	Minimum 4 porty typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej z możliwością obsługi stosu TCP/IP – TOE, wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością obsługi iSCSI.

	Napęd optyczny
	Wewnętrzny napęd DVD-ROM

	Dyski twarde 
	Możliwość instalacji dysków SATA, SAS lub SSD. Zainstalowane 3 dyski 300GB typu HotPlug SAS 6Gb 15krpm 3,5“ skonfigurowane w RAID5, możliwość instalacji dodatkowych 3 dysków twardych.

	Kontroler RAID 
	Minimum 512MB pamięci cache z podtrzymaniem bateryjnym. Obsługujący RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

	Porty
	5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 4 x RJ-45, VGA, 1 port szeregowy

	Video
	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. 

	Elementy redundantne HotPlug
	Min. Zasilacze, wentylatory

	Zasilacze
	Redundantne, Hot-Plug o minimum 870W każdy.

	Napęd optyczny
	Wewnętrzny DVD+/-RW

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB.

	Diagnostyka
	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.

	Karta Zarządzania
	Możliwość instalacji karty zarządzająca niezależnej od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadającej dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiającej:

· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

· zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, )

· szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury

· wsparcie dla IPv6

· wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer

· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer

· integracja z Active Directory

· możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie

· wsparcie dla dynamic DNS

· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

· możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232

	Zasilacz UPS
	Minimum 1000W w obudowie maksymalnie 2U wyposażony we wszystkie elementy umożliwiające instalacje w zaoferowanej szafie RACK

	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001. 

Deklaracja CE.

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla MS Windows Server 2008 w wersji x86 i x64.



	Warunki gwarancji
	Trzy lata gwarancji z czasem naprawy do ośmiu godzin (roboczych) od zgłoszenia. 

Serwis techniczny, którym dysponuje dostawca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat.

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.


Biblioteka taśmowa – 1 szt.

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Napęd
	1x LTO4 SAS

	Intefrejs
	SAS, wymagany kabel zewnętrzny SAS - 4m

	Liczba slotów
	16

	Kontroler
	Kontroler SAS do instalacji w jednym z ww. serwerów umożliwiający poprawną współpracę z zaoferowaną biblioteką taśmową

	Funkcjonalność
	Zarządzanie przez sieć Ethernet, zainstalowany czytnik kodów kreskowych, wraz z biblioteką dostarczone 40 kaset LTO4 i jedna taśma czyszcząca, wsparcie dla nośników WORM.

Wymagane dostarczenie (w cenie oferty) 4 dodatkowych magazynków umożliwiających szybką wymianę całości kaset.

	Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych
	Symantec Backup Exec 2010 Server Suite wraz z 3 letnim wsparciem oraz 4 agentów dla system Windows Server

	Warunki gwarancji dla autoloadera
	Trzy lata gwarancji od momentu podpisania umowy, czas naprawy w ciągu czterech godzin (roboczych) od chwili zgłoszenia.

W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych).

W cenie produktu zawarte powinno być szkolenie techniczne on-line


Przełącznik sieciowy – 2 sztuki

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Ilość portów
	24 porty 10/100/1000 Gigabit Ethernet, 4x sloty SFP

	Wymiar
	19 cali – do montażu w szafie rakowej, wysokość max 1 U

	Inne
	· Forwarding Rate 35,61Mpps

· Switching fabric 48Gbps

· QoS - IEEE 802.1p, 8 kolejek na port, warstwa 2/3, priorytetyzacja ruchu definiowana dla konkretnych portów

· Wspacie dla VLAN, wsparcie dla GVRP

· Obsługa routingu: statyczny, RIP, OSPF również w wersji 3

· Obsługa Virtual Redundant Routing Protocol (VRRP)

· Obsługa IPv6

	Obsługiwane standardy
	· 802.1x

· 802.1Q VLAN 

· 802.1p

· 802.3ad, LACP

· IEEE 802.1s

	Zarządzanie, zabezpieczenia
	Połączenie szyfrowane: SSL/SSH, autentykacja dostępu w oparciu o Radius oraz na podstawie MAC adresu, listy dostępu; RMON, CLI, SNMP v3

	Warunki gwarancji dla switcha
	Trzy lata gwarancji z czasem naprawy w ciągu 2 dni (roboczych) od chwili zgłoszenia.

W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych).

	Serwis pogwarancyjny
	Zamawiający wymaga możliwości rozszerzenia serwisu o dwa kolejne lata 

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej i drukowanej w języku polskim lub angielskim


5

