Piaseczno 18.08.2010 r.

Dotyczy: zapytań zgłoszonych do dnia 18.08.2010r., dotyczących przetargu nieograniczonego na .„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sali gimnastycznej i sal dydaktycznych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie, ul. Szpitalna 12.”

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania przetargowego, poprzez złożenie stosownych zapytań.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

PYTANIA

Pytanie nr 1  Czy Inwestor posiada badania geotechniczne czy należy wykonać.

Pytanie nr 2  Czy Inwestor posiada archiwalną dokumentację techniczną istniejących obiektów.

Pytanie nr 3  Czy należy wykonać przyłacza.

Pytanie nr 4  Czy  należy wykonać Projekt zagospodarowania terenu – proszę o podanie zakresu.

Pytanie nr 5  Czy należy przewidzieć przebudowę kotłowni czy węzła cieplnego.

Pytanie nr 6  Czy Inwestor posiada warunki dostawy mediów – zwiększenie.

WYJAŚNIENIA

Odpowiedzi na pytania;

Ad. 1  Inwestor nie posiada badań geotechnicznych. 

Ad. 2  Inwestor posiada archiwalną dokumentację techniczną istniejących obiektów.

Ad. 3  Należy zinwentaryzować obecne przyłącza i ewentualnie zaprojektować nowe.

Ad. 4  Należy wykonać projekt zagospodarowania terenu w zakresie zgodnym z obowiązującymi
          przepisami prawa budowlanego.

Ad. 5  Istniejący kocioł grzewczy posiada zapas mocy w wysokości 120 kW.

Ad. 6  Inwestor nie posiada warunków dotyczących zwiększenia dostawy mediów.

