Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.:

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali gimnastycznej i sal dydaktycznych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie, ul. Szpitalna 12.

Sala gimnastyczna o wymiarach 15x27 m,  tj. ok. 400 m², wysokość do 10 m., oddzielona korytarzem od części zaplecza, w którym znajdować się będą zespoły przebieralni i natrysków. Budynek parterowy, połączony z budynkiem szkoły.

Zaplecze sali gimnastycznej: 

- pomieszczenia sanitarno-szatniowe z podziałem na żeńskie i męskie, 

- oraz pomieszczenia magazynowe.

Sale dydaktyczne – pracownie kształcenia zawodowego o profilu gastronomicznym. 

Budynek parterowy o wysokości pomieszczeń 3-3,3 m., w którym powinny się znaleźć: 

- pracownia technologiczna z zapleczem ok. 85 m²,

- 2 sale do przedmiotów zawodowych ok. 85 m²,

- pomieszczenie z węzłem sanitarnym ok. 20 m²,

skomunikowany z istniejącym budynkiem szkoły.

Pracownie powinny składać się z sali ćwiczeń i zaplecza magazynowo-socjalnego. W sali ćwiczeń należy zapewnić stanowisko pracy nauczyciela i odpowiednią liczbę stanowisk pracy dla uczniów, wyposażenie tych pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów. Wszystkie pracownie powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa ppoż. zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Powinny odpowiadać wymogom budowlanym oraz zapewnić dobrą organizację i higienę pracy.

Projektowany obiekt musi być przystosowany do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne. Kolorystyka projektowanego obiektu musi nawiązywać do istniejącego budynku szkoły, a wszelkie odstępstwa należy konsultować z dyrekcją szkoły.

