II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA NA TEREN BAZY W WILCZEJ GÓRZE                      

OLEJU OPAŁOWEGO      
1. Szacowana wielkość zamówienia

- olej   opałowy   w   ilości    – 80  m3 spełniający wymogi Polskiej Normy PN-C-96024
2. Dostawy obu rodzajów paliw będą odbywać się na teren bazy sprzętowo – transportowej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 1                               gmina Lesznowola 05-506, gdzie znajdują się dwa zbiorniki na paliwa.
3. Zamówienia będą składane telefonicznie na 48 godzin przed planowaną dostawą między godziną 700 a 1500 od poniedziałku do piątku i potwierdzane faxem.

4. Wielkość minimalnego zamówienia szacujemy na 3 000 litrów każdego rodzaju paliwa.

5. Paliwa od dostawcy przyjmowane będą w m3  w temperaturze rzeczywistej, w cenach obowiązujących w dniu dostawy ( cena na fakturze obowiązuje z dnia dostawy po udokumentowaniu zmian cen rynkowych PKN ORLEN), cena netto za 1 m3( przy czym ceny te powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku ).

6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania wraz z każdorazową dostawą świadectwa jakości paliwa, pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy i uznanie tego faktu jako niezrealizowanie dostawy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych paliw pod względem spełniania wymagań zawartych w dokumentach określonych w punkcie 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia
