DPS/ZP/G-3421/16/............./2010



Góra Kalwaria dn.29.09.2010r.








Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: zapytań zgłoszonych dnia 27.09.2010r., do  przetargu nieograniczonego na
              dostawę mebli na wyposażenie  pomieszczeń mieszkańców Domu Pomocy
             Społecznej w Górze Kalwarii. Nr sprawy: DPS/ZP/G-3421/16/2010

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawcy zwrócili się zapytaniami  dotyczącymi zał. nr 1 w/w postępowania przetargowego.
Zamawiający  zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

zapytania i odpowiedzi:
1. Z jakich materiałów mają być wykonane meble, czy to ma być płyta meblowa, foliowana czy HPL?
· meble mają być wykonane z płyty wiórowej laminowanej wykończone boki PCV
2. Proszę o podanie grubości płyt z jakich mają być wykonane poszczególne pozycje
· 18 mm laminowana PCV 

3. Proszę o podanie zdjęć lub rysunków mebli (szczególnie do  poz. 3, 4, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 26) z podziałem szaf i szafek (ilość wpływa na cenę)
· w szafie 3 drzwiowej na jednej części bieliźniarka ok. 60 cm + 5 półek a na pozostałej częśći drążek z półką na górze. Na fronty drzwi zamiast uchwytu profil aluminiowy, prowadnica metalowa

· w szafie 2 drzwiowej połowa bieliźniarka połowa drążek z prowadnicą metalową na frontach drzwi zamiast uchwytu profil aluminiowy

· poz.12,13 rysunki poniżej, 
· poz.17, 18 rysunki poniżej
· poz. 20 - głębokość 35 cm, 2 półki

· poz.21, 22,23 rysunki poniżej

· poz. 26
	

	

	
	


4. Poz 1. Czy łóżko ma być wykonane z litego drewna czy z płyty (jeśli tak to jaka płyta i jakiej grubości)? Czy ma posiadać wysuwaną szufladę, czy wysokość od podłogi może wynosić 35 cm i czy materac ma być sprężynowy?
· łóżka mają być wykonane z litego wyselekcjonowanego drewna , bez pojemnika na pościel , wysokość 45 cm od podłogi , zagłówek i część przy nogach wysoka ok. 75cm, materac 20-22 cm. sprężynowy z drutu 2,2 w pokrowcu na suwak z dodatkową nakładką nieprzemakalną. 

5. Proszę o uzupełnienie wymiarów w:

- poz. 10 - wysokość i szerokość, 
· 120 dł., szer.60,wys,55 cm.

- poz. 12, 13  - wysokość, głębokość, oraz rysunki, gdyż ilość półek i szuflad zasadniczo   decyduje o cenie
· wysokość szafek dolnych 86 cm, z blatem i 2 półkami , wysokość szafek górnych 72 cm i 2 półki., szafki 40 z szufladami
[image: image1.png]= = = = | =
— = — = | =] =

=

=

‘ 600 3om

800 rum +—400mm—t 800 wum.





- poz. 14 - wysokość i szerokość stołu
· wysokość 75 cm, szer.80 cm,

- poz. 17 – głębokość
· głębokość 55 cm.
[image: image2.png]



- poz. 18 - głębokość, wysokość biurka oraz wymiary i podział kontenerów
· wysokość 75, szer.75, dł.120, kontenery po obu stronach,
[image: image3.png]



- poz. 19 - wysokość, czy na jednej metalowej nodze?
· ok.55 cm, na czterech nogach lekko wygiętych

- poz. 20 - głębokość, ilość półek
· głębokość 35 cm, 2 półki

- poz. 21,22,23 - głębokość oraz rysunki

· głębokość 45 z 2 półkami 

[image: image4.png]



zapytania i odpowiedzi:

1  Materac do łóżka ma być wykonany z pianki czy na sprężynach.?
· sprężyna z drutu 2,2 w pokrowcu na suwak z nakładką nieprzemakalną


2 Szafeczka przyłóżkowa,  które z podanych wymiarów są szer gł. i wysokością?
· wys,75 szer.40 gł.


3 Szafa ma być pusta w środku czy są przewidziane jakieś półki
· w szafie 3 drzwiowej na jednej części bieliźniarka ok. 60 cm + 5 półek a na pozostałej częśći drążek z półką na górze. Na fronty drzwi zamiast uchwytu profil aluminiowy, prowadnica metalowa

· w szafie 2 drzwiowej połowa bieliźniarka połowa drążek z prowadnicą metalową na frontach drzwi zamiast uchwytu profil aluminiowy


7 krzesła drewniane czy mają mieć jakieś obicie
· krzesła drewniana drewno selekcjonowane


9 kanapa ilu osobowa, jaka duża?
· kanapa 3 -os ok. 190 cm

14-15 czy można wykonać regały z płyty wiórowej laminowanej?
· wiórowa laminowana 


17 szafy puste czy z półkami
· szafy z drążkiem i półką na górze z dwoma szufladkami na dole.

zapytania i odpowiedzi:
Ad.1Czy łóżko może być wykonane z płyty melaminowanej w kolorze drewnopodobnym, a jeżeli z drewna naturalnego to jakiego rodzaju ?

· łóżka mają być wykonane z litego wyselekcjonowanego drewna,

Ad. 3i 4 Czy szafy z frontami przesuwnymi mają mieć wewnątrz półki (ilość) czy drążki na wieszaki?

· w szafie 3 drzwiowej na jednej części bieliźniarka ok. 60 cm + 5 półek a na pozostałej częśći drążek z półką na górze. Na fronty drzwi zamiast uchwytu profil aluminiowy, prowadnica metalowa

· w szafie 2 drzwiowej połowa bieliźniarka połowa drążek z prowadnicą metalową na frontach drzwi zamiast uchwytu profil aluminiowy

Ad. 10 Jaką głębokość i wysokość ma mieć ława 120cm?

· szer.60,wys,55 cm.

Ad. 12 i 13  Czy zamawiający ma na myśli zabudowę kuchenną (czyli szafki wiszące i stojące z blatem) na ścianie dł.250cm?
Czy określenie MDF klon i czereśnia dotyczy materiału z jakiego mają być wykonane fronty szafek kuchennych?

· długość regału 260 cm, wysokość szafek dolnych 86 cm, z blatem i 2 półkami , wysokość szafek górnych 72 cm i 2 półki., szafki 40 z szufladami, określenie MDF dotyczy materiału z którego maja być wykonane fronty
Ad. 14 Jaką głębokość ma mieć stół 140cm i czy może być na metalowych nogach?

· wysokość 75 cm, szer.80 cm,

Ad.17 Jaką głębokość mają mieć szafy do szatni?

· głębokość 55 cm.

Ad.18 Jaką głębokość ma mieć biurko 120 i czy kontenery (brak wymiarów) mają mieć szuflady czy front otwierany z półką?

· wysokość 75, szer.75, dł.120, gł. 50, kontenery po obu stronach, po trzy szuflady
Ad. 20 Jaką głębokość ma mieć szafka na buty ?

·  głębokość 35 cm

Niniejszy dokument zaparafowany przez Wykonawcę stanowić będzie integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie wiążący przy składaniu ofert.
PAGE  
5

