Załącznik Nr 1 

SPECYFIKACJA 

na wykonanie systemu sygnalizacji  pożaru w pawilonie nr 1,3 i 14
I. System p.poż. w pawilonie nr 14 składa się z następujących elementów:
1. Czujka jonizacyjna dymu
 DIO 4046




15  szt.
2. Czujka temperatury TUN 4046



  

1  szt.
3. Gniazdo czujek G 40






16  szt.
4. Ręczny ostrzegacz  pożarowy  4001


  

2  szt.
5. Sygnalizator akustyczny wewnętrzny


  

1  szt.
6. Materiały instalacyjne




  

1  kpl
7. Wykonanie projektu powykonawczego z uzgodnieniami rzeczoznawcy p.poż. – 1 kpl

8. Uruchomienie programowanie i montaż.

   

1 kpl

Do pawilonu nr 14 należy doprowadzić okablowanie dla pętli dozorowej z budynku portierni.
Na podstawie niniejszego załącznika oraz dokonanego obmiaru należy sporządzić kosztorys uproszczony, który będzie integralną częścią oferty.
Gwarancja: 36 miesięcy. Przez pierwszy rok gwarancji przeglądy serwisowe wykonane będą nieodpłatnie.

II. System p.poż. w pawilonie nr 1 + filia składa się z następujących elementów:
1. Demontaż starej instalacji wraz z utylizacją czujek ppoż.     
1  kpl

1. Czujka jonizacyjna dymu
 DIO 4046



84  szt.
2. Czujka temperatury TUN 4046



 
1  szt.
3. Element kontrolno-sterujący EKS z obudową DIO 4046      
2 szt.
4. Gniazdo czujek G 40






85  szt.
5. Ręczny ostrzegacz  pożarowy  4001


 
 
6  szt.
6. Sygnalizator akustyczny wewnętrzny


  
3  szt.
7. Materiały instalacyjne




  
1  kpl
8. Wykonanie projektu powykonawczego z uzgodnieniami rzeczoznawcy p.poż. – 1 kpl

9. Uruchomienie programowanie i montaż.

   

1 kpl

Do pawilonu nr 1 + filia 1B prowadzą dwie linie tzw. pętle po jednej na kondygnację budynku oraz jednej linii sygnałowej (sygnalizacji syrenek).
Na podstawie niniejszego załącznika oraz dokonanego obmiaru należy sporządzić kosztorys uproszczony, który będzie integralną częścią oferty.

Gwarancja: 36 miesięcy. Przez pierwszy rok gwarancji przeglądy serwisowe wykonane będą nieodpłatnie.
III. System p.poż. w pawilonie nr 3 składa się z następujących elementów:
1. Demontaż starej instalacji wraz z utylizacją czujek ppoż.     
1  kpl

2. Czujka jonizacyjna dymu
 DIO 4046



68  szt.
3. Czujka temperatury TUN 4046



  
1  szt.
4. Element kontrolno-sterujący EKS z obudową DIO 4046       
2 szt.
5. Gniazdo czujek G 40






69  szt.
6. Ręczny ostrzegacz  pożarowy  4001


 
  
6  szt.
7. Sygnalizator akustyczny wewnętrzny


  
2  szt.
8. Materiały instalacyjne




  
1  kpl
9. Wykonanie projektu powykonawczego z uzgodnieniami rzeczoznawcy p.poż. – 1 kpl

10. Uruchomienie programowanie i montaż.

   

1 kpl

Do pawilonu nr 3 prowadzą dwie linie tzw. pętle po jednej na kondygnację budynku oraz jednej linii sygnałowej (sygnalizacji syrenek).
Na podstawie niniejszego załącznika oraz dokonanego obmiaru należy sporządzić kosztorys uproszczony, który będzie integralną częścią oferty.

Gwarancja: 36 miesięcy. Przez pierwszy rok gwarancji przeglądy serwisowe wykonane będą nieodpłatnie.

PAGE  
2

