Załącznik nr 2 do SIWZ - 

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

	Lp
	Warunki zamawiającego 

	1
	Agregat pompowy  -  szt. 1 



	1.1
	Agregat pompowy dużej wydajności na przyczepie powinien być zbudowany i wyposażony zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym .

Agregat pompowy oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie

gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

	1.2
	Parametry charakterystyczne agregatu  pompowego dużej wydajności:

● silnik spalinowy wysokoprężny z własnym zbiornikiem paliwa na min. 5 godz. pracy

● całkowita masa agregatu wraz z przyczepą do 2000 kg
● pompa o wydajności  minimum 4000 l/min  

●  wysokość podnoszenia: minimum  10 m 

● manometryczna wysokość ssania: minimum 4 m

	1.3
	Przyczepa z homologacją przystosowana do przewozu agregatu pompowego, zapewniająca stabilność położenia oraz wyposażona w:

● dyszel o regulowanej wysokości przystosowany do haka holowniczego typ 40 wg PN z możliwością przystosowania do zaczepu kulowego

● szerokość max. 2,3 m

● regulowane koło pomocnicze z przodu ułatwiające manewrowanie

● hamulec najazdowy

● koło zapasowe,

●2 kliny pod koła,

● instalacja elektryczna przyczepki 24V 

● klucz do kół

● oznakowanie zgodnie z przepisami

● komplet dokumentów dla Wydziału Komunikacji do zarejestrowania przyczepy

	1.4
	Wyposażenie zestawu pompowego:

● kolektor ssawny

● linia ssawna w min. 2 odcinkach o łącznej długości  10 m.

● kosz ssawny z szybkozłączem

● kolektor tłoczny z możliwością podłączenia węży tłocznych (min. 2 szt.) Ø 110 Storz

● układ odpowietrzający,

● zawory umożliwiające łatwe odwodnienie korpusu pompy, kolektora ssawnego i tłocznego

● pompa próżniowa umożliwiająca samozassanie przez pompę

	1.5
	Silnik wysokoprężny o mocy gwarantującej uzyskanie wymaganej wydajności, chłodzony cieczą, wyposażony w:

● kolektor wydechowy z tłumikiem,

● kolektor dolotowy powietrza,

● instalacja elektryczna z alternatorem,

● rozruch silnika akumulatorowy

	1.6
	Zabudowa:

● silnik i pompa osłonięte (żaluzjami lub plandeką)

● pompa oraz  żaluzja lub plandeka w kolorze czerwonym np. RAL 3000,

	1.7
	Wyposażenie agregatu pompowego: 

● wąż tłoczny W-110 o dł. 20 m - 10 odcinków

● wąż tłoczny W-75 o dł. 20 m - 10 odcinków

● linka asekuracyjna do linii ssawnej - 2 szt.

● pływak - 2 szt.

● redukcja 110/75 Storz - 4 szt.

● klucz do łączników - 4 szt.

● rozdzielacz 110/2x75  - 1 szt.

● zbieracz 2x75/110  - 1 szt.

● mostki przejazdowe 110  - 4 szt.

Uwaga: przyczepa musi posiadać co najmniej mocowanie dla wyposażenia w postaci kompletnego zestawu do linii ssawnej.


