Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonanie monitoringu terenu Powiatu Piaseczyńskiego

Zamawiający: Powiat Piaseczyński - Starostwo Powiatowe w Piasecznie , 



  05-500 Piaseczno,  ul. Chyliczkowska 14,  NIP: 123-08-27-347

§ 1

Zamówienie publiczne o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych euro będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą. 

§ 2

1. Przedmiotem zamówienia pn. „Wykonanie monitoringu terenu powiatu - modernizacja systemów monitoringu budynków podległych Starostwu Powiatowemu w Piasecznie” jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu i urządzeń technicznych wraz z ich montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem 6 użytkowników, w tym 2 administratorów systemu dla potrzeb Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Zarządzania Kryzysowego zwanego dalej również „CZK” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie ul. Staszica 19, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego (zwanej dalej „SIWZ”) oraz z poniższym wykazem budynków.

Wymagany termin wykonania: do 13.12.2010 r.  

2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Modernizacja systemów monitoringu budynków podległych Starostwu Powiatowemu w Piasecznie.

a) System wizualizacji i archiwizacji obrazów w CZK (Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Zarządzania Kryzysowego CZK - budynek Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie ul. Staszica 19). 

b) Modernizacja elementów monitoringu w SPO (budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14).

c) Modernizacja elementów monitoringu w KOM (budynku Wydziału Komunikacji i Transportu w Piasecznie, ul. Czajewicza 1a).

d) Modernizacja elementów monitoringu w GEO (budynku Wydziału Geodezji i Kartografii w Piasecznie, ul. Czajewicza 20).

W każdym przypadku przedmiar stanowi: lista materiałowa + koszt instalacji i konfiguracji sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty oryginalne karty katalogowe oraz opisy techniczne oferowanych urządzeń wydane przez producenta i potwierdzające spełnienie wymagań technicznych. Dopuszcza się złożenie dokumentacji technicznej oraz kart katalogowych w języku angielskim.

Szczegółowe wymagania dla poszczególnych zadań do realizacji zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Wymagania dodatkowe: 

Przedmiot zamówienia musi być zintegrowany z systemami i programami obecnie zainstalowanymi i użytkowanymi w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie sprzętu, urządzeń i materiałów równoważnych o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych oraz funkcjonalnych jak sprzęt, urządzenia i materiały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 35.12.00.00-1; 35.12.53.00-2.

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa 

    w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy.

§ 3

1. Sposób przygotowania oferty:

a) oferta powinna być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze lub przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, być złożona na kolejno ponumerowanych i zszytych stronach, a numeracja stron rozpoczynać się od numeru 1, postawionego na pierwszej stronie oferty.

b) każda strona oferty powinna być parafowania  przez osobę (osoby) upoważnioną do podpisywania oferty.

c) każda poprawka w ofercie powinna być parafowana przez osobę (osoby) upoważnioną do podpisywania oferty.

d) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w której powinna być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena. 

e) oferta powinna być złożona zamawiającemu w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu (koperta zewnętrzna) z napisem:

Oferta w przetargu na wykonanie monitoringu powiatu

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 2010.11.18  GODZ.10:15”

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem oferenta, numerami telefonu i faksu.

Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

2.Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia powinien wskazać w złożonej ofercie tę część zamówienia.

3.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a zamawiający zażąda przed zawarciem umowy dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4.W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale. 

§ 4

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
    prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, to jest wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem (tj. wykonanie lub modernizacja systemów monitoringu) i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł  każde z zamówień i posiadają dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
     zamówienia;

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunkówudziału w postępowaniu

 Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem (tj. wykonanie lub modernizacja systemów monitoringu) i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł  każde z zamówień i posiadają dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie 

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia -nie spełnia  na podstawie dostarczonych w ofercie oświadczeń i dokumentów.

§ 5

Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w ofercie, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, w tym dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1. oferta wykonawcy zawierająca ryczałtową cenę brutto (z podatkiem VAT), złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ,

2. kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, zawierający cenę i opis każdego z podstawowych elementów zamówienia (wymagane podanie nazwy producenta, modelu, typu oraz parametrów dla każdego z oferowanych elementów zamówienia na poziomie szczegółowości co najmniej takim jak opisany w SIWZ wraz z załącznikami). Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty oryginalne karty katalogowe oraz opisy techniczne oferowanych urządzeń wydane przez producenta i potwierdzające spełnienie wymagań technicznych.

3. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ustawy  - załącznik nr 4 do SIWZ.

4. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – art. 24 ustawy – zał. nr 5 do SIWZ - w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie takie musi być złożone przez każdego wykonawcę, 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 4 i  6.

5. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), odpowiadających swoim rodzajem i wartością zamówieniom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, warunek ten mogą spełniać łącznie). Zamawiający za zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością uzna tylko te zamówienia, umieszczone w wykazie które wykonane były w podobnej technologii i zakresie o wartości brutto nie mniejszej niż 150 000 zł  każde - wymagane jest wykazanie co najmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem(tj. wykonanie lub modernizacja systemów monitoringu) i wartością zamówieniu stanowiącemu przedmiot zamówienia oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie (załącznik nr 7do SIWZ),

6. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, dokumenty powyższe muszą być złożone przez każdego wykonawcę),a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – załącznik nr 6 do SIWZ

7. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – należy załączyć do oferty w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.

8. dowód wniesienia wadium,

9. parafowany druk projektu umowy,

10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

b) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Za aktualny dokument należy rozumieć dokument przedstawiający stan faktyczny i prawny na dzień składania ofert.

Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie wykonawcę.

§ 6

1. Kryterium oceny i wyboru ofert: 

   najniższa cena brutto (z podatkiem VAT)–waga kryterium 100 %

 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj.  oferty najtańszej stosując wzór :




          najniższa cena brutto z rozpatrywanych ofert

wartość punktowa ceny =  ----------------------------------------------------------------------- x 100






 cena brutto badanej oferty

Ocena punktowa liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Sposób obliczania ceny oferty:

Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia, które stanowić będą kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę zawierający pełny zakres zamówienia określony poprzez opis przedmiotu zamówienia, niezależnie od faktu czy wszystkie te elementy są ze sobą spójne. Zamawiający zastrzega, że przedmiary na roboty montażowe stanowią wyłącznie materiał pomocniczy przy opracowaniu przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego. 

W koszcie dostawy i instalacji sieci należy uwzględnić potrzebę wykonania dokumentacji powykonawczej oraz wymaganych przez zamawiającego następujących pomiarów:

 - Przepływność Ethernet dla terminali Punkt-Punkt mierzoną od węzła do portu urządzenia końcowego. Pomiar należy wykonać profesjonalnym przyrządem do pomiaru sieci pakietowych dla każdej z określonych w SIWZ usługi osobno (dla każdego VLAN) oraz długości pakietów 64B i 1500B.

W ramach zadania należy również wycenić przeprowadzenie w siedzibie zamawiającego szkolenia personelu.

Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu robót przed sporządzeniem oferty.

§ 7

1. Projekt umowy zawierający istotne postanowienia dla Zamawiającego stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej http:/bip.piaseczno.pl.

3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2), jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

§ 8

Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca pod rygorem nieważności oferty wnosi wadium w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące zł) do upływu terminu składania ofert i dołącza do oferty poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66 poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 

3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy nr 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 w banku PKO BP.

UWAGA: Zamawiający uzna termin wniesienia wadium przelewem bankowym za dotrzymany jeśli przed upływem terminu składania ofert wadium będzie zaksięgowane na koncie Zamawiającego.

4. Zamawiający zażąda od wybranego oferenta wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie równej 10% ceny brutto oferty pod rygorem nie zawarcia umowy z wybranym oferentem,

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu , poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust.3 pkt. 4 lit b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

6. Wszelkie inne niż pieniężna i wniesiona w pełnej wartości formy wniesienia należytego wykonania umowy muszą być zgłoszone i uzgodnione z zamawiającym na co najmniej 3 dni przed terminem podpisania umowy pod rygorem nie wyrażenia zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie niepieniężnej lub utraty wadium.

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy w wysokości 70% w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru bez usterek, a pozostałe 30% w terminie 15 dni po wygaśnięciu okresu gwarancji zgodnie z postanowieniami umowy.

§ 9

1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 w kancelarii (hol, parter) nie później niż do dnia 18.11.2010r. do godz. 10:00.

2. Zamawiający może przed terminem składania ofert zmodyfikować SIWZ.

3. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni licząc od terminu składania ofert.

§ 10

Miejsce i termin otwarcia ofert:

1.Oferty zostaną otwarte w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14  w pokoju nr 112, dnia 18.11.2010r. o godz. 10:30.

2.Otwarcie ofert jest jawne - Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofert, 

3.W toku oceniania ofert zamawiający może zażądać udzielenia wyjaśnień dotyczących ich  treści.

4.Wynik przetargu zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy.

5.Osoby upoważnione przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z  Wykonawcami:

  - w sprawach merytorycznych: Wiesław Murawski - Naczelnik Wydziału, tel. (022) 7566180, faks (022)
     7371158, pczk@piaseczno.pl

- w sprawach proceduralnych: Główny Specjalista d/s Zamówień Publicznych - Jan Kobak - Nowacki  tel. (022) 7566136, faks (022) 7566133

§ 11

1.Postępowanie o udzielenie  zamówienia prowadzi się w formie pisemnej. 

2. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

3.Wybrany Wykonawca ma obowiązek zgłosić się do Zamawiającego w terminie 3 dni od momentu powiadomienia o wybraniu oferty i uzgodnić sposób i termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4.W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5. Zasady udostępniania dokumentów:

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie według poniższych zasad:

-zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

-zamawiający wyznaczy termin oraz miejsce udostępnienia dokumentów,

-zamawiający wyznaczy członka komisji w którego obecności zostaną udostępnione dokumenty,

-zamawiający udostępni odpłatne kopiowanie dokumentów,

-udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego w czasie jego godzin urzędowania.

§12

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej zostały unormowane w art. 179-198 ustawy w Dziale VI.

§13

Integralną część SIWZ stanowią: 

załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia; nr 2 – projekt umowy; załącznik nr 3 – formularz ofertowy; załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22; załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o o braku podstaw do wykluczenia z art. 24; załącznik nr 6 - wzór oświadczenia osoby fizycznej; załącznik nr 7 - wykaz wykonanych dostaw.

Załącznik nr 2 do siwz

UMOWA nr           (projekt) 

W dniu           2010 r. pomiędzy Powiatem Piaseczyńskim –Starostwem Powiatowym w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, zwanym dalej Zamawiającym,  reprezentowanym przez:

…………………………………………………..

a  firmą …………………  zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą, została zawarta, zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. „Wykonanie monitoringu terenu powiatu – modernizacja systemów monitoringu budynków podległych Starostwu Powiatowemu w Piasecznie” polegający na dostawie sprzętu i urządzeń technicznych wraz z ich montażem, uruchomieniem i szkoleniem 6 użytkowników (w tym 2 administratorów) dla potrzeb Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Zarządzania Kryzysowego zwanego dalej „CZK” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, ul. Staszica 19. 

Przedmiot umowy określony jest w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ, stanowiącym załączniki do SIWZ (załącznik nr 1 do umowy) oraz w ofercie stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

Załącznikiem nr 2 do umowy, stanowiącym jej integralną część jest również opis wykonania  instalacji dla poszczególnych lokalizacji podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego przed podpisaniem niniejszej umowy.

§ 2

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) wskazanie części obiektu o powierzchni umożliwiającej prowadzenie montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia, zwanego dalej w treści umowy „robotami”

2) udostępnienie Wykonawcy terenu robót  w ciągu 2 dni po podpisaniu umowy, 

3) wyznaczenia daty odbioru końcowego po zakończonym pozytywnie 14 dniowym okresie testowym oraz przystąpienie do odbioru,

4) dokonanie zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami w § 5 ust. 2-4. 

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru, z należytą starannością, przez osoby uprawnione, zgodnie z zasadami sztuki instalatorskiej i wiedzy technicznej oraz obowiązującymi  przepisami prawa i normami;

2) oznaczenie terenu robót i konserwacja urządzeń zabezpieczających oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.;

3) używanie wyłącznie materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w branżach wchodzących w zakres przedmiotu niniejszej umowy co zostanie potwierdzone dostarczeniem niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy,

4) utrzymanie terenu robót w porządku i czystości oraz uprzątnięcie terenu robót po zakończeniu prac, 

5) ubezpieczenie na własny koszt wykonania przedmiotu umowy od wszelkiej odpowiedzialności i posiadanie aktualnej polisy OC przez cały okres realizacji zamówienia, w kwocie nie niższej niż wartość przedmiotu umowy, 

6)  usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia,

7) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

§ 4

Termin wykonania przedmiotu umowy: do 13.12.2010 r. 

§ 5

1. Za prace objęte niniejszą umową strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę ……... zł brutto (słownie: ……….zł) w tym należny podatek VAT. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy.

2. Płatność nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego protokolarnego odbioru, po zakończeniu 14 dniowego okresu testowego, wykonanego przez Wykonawcę całości przedmiotu umowy, 

3. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 3 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru (faktura nie może być wystawiona wcześniej niż w dniu protokolarnego odbioru) oraz oświadczeniem ewentualnych podwykonawców, iż Wykonawca uregulował zobowiązania z tytułu dostaw lub robót zrealizowanych przez podwykonawców w związku z przedmiotową umową. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest doręczenie faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy wraz z załączonym protokołem odbioru i wskazanymi oświadczeniami ewentualnych podwykonawców. 

4. W przypadku przerwania wykonywania zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania prace ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony umowy.

§ 6

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł 10 % ceny brutto oferty to jest kwotę ….. zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Powyższa kwota została wniesiona w formie  …..........

2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę traci on powyższe zabezpieczenie tj. kwotę wymienioną w pkt  1.

3. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni po ostatecznym bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy, a pozostałe 30% zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

§ 7

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 3 lat, licząc od daty odbioru, o której mowa w § 2 pkt 3.

2. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na okres 3 lat, licząc od daty odbioru o której mowa w § 2 pkt 4. W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wad i usterek.

3. W ramach udzielonej gwarancji na dostarczony, zamontowany i uruchomiony sprzęt oraz urządzenia techniczne zwane dalej „sprzętem”, Wykonawca zobowiązuje się:

 3.1 - w przypadku wystąpienia awarii sprzętu do dokonania bezpłatnej naprawy przez serwis autoryzowany przez producenta sprzętu w miejscu użytkowania u Zamawiającego (lub w systemie door to door) w następujących terminach:

 a) dla sprzętu informatycznego, sprzętu aktywnego sieci, sprzętu łączności oraz sprzętu zamontowanego w pomieszczeniu serwerowni: zlokalizowanie uszkodzenia i rozpoczęcie naprawy do 4 godzin, od chwili zgłoszenia faksem lub e-mailem, ukończenie naprawy do 12 godzin począwszy od chwili zgłoszenia,

 b) dla pozostałego sprzętu: zlokalizowanie uszkodzenia i rozpoczęcie naprawy do 8 godzin (liczonych w godzinach pracy tj. od godz. 8 do godz. 16 od poniedziałku do piątku) od chwili zgłoszenia faksem lub e-mailem, ukończenie naprawy do 2 dni roboczych począwszy od momentu rozpoczęcia naprawy

    3.2 -w przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii sprzętu w okresie gwarancji (tj. przy wystąpieniu trzeciej awarii) do zamiany sprzętu na sprzęt fabrycznie nowy (wraz z jego uruchomieniem), o parametrach i okresie gwarancji nie gorszych niż sprzęt wymieniany,

  3.3 -w przypadku nie dotrzymania terminu dokonania naprawy o którym mowa w ust. 3.1 lit. a i lit. b Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 3% wartości sprzętu nie naprawionego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - kara ta zostanie potrącona w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określonej w § 6 ust. 1,

 3.4-do bezpłatnego dostarczania i uruchamiania nowych wersji oprogramowania specjalistycznego, dostarczania bieżących poprawek do oprogramowania (tzw.”patch”), aktualizacji oprogramowania specjalistycznego wynikających ze zmiany przepisów dotyczących przedmiotu umowy

4. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i/lub rękojmi, Zamawiający może powierzyć wykonanie tych obowiązków innej firmie lub osobie na koszt Wykonawcy, potrącając poniesione koszty w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonej w § 6 pkt  1. 

5. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 8

1. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia zaopatrzy w energię elektryczną miejsce montażu, stosownie do potrzeb oraz będzie ponosił koszty zużycia energii w okresie realizacji prac. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować miejsce montażu, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania.

3. Od chwili udostępnienia miejsca montażu do momentu odbioru końcowego przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z prowadzonymi pracami na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 9

1. Komisyjny końcowy odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 pkt. 3 zorganizowany będzie przez Zamawiającego niezwłocznie po zakończonym pozytywnie 14 dniowym okresie testowym, po uprzednim przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, atestów, certyfikatów i innych wymaganych dokumentów i przeprowadzeniu szkoleń. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać w szczególności wszystkie dokumenty dotyczące prac z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji przedmiotu umowy, wyniki wykonanych badań, pomiarów i prób (załączyć sprawozdania).

2. Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany przez Zamawiającego po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem 14 dniowego testu systemu. System zostanie uznany za zgodny ze specyfikacją (SIWZ) jeśli spełnione zostaną wszystkie określone tam warunki, zostanie przedłożona dokumentacja powykonawcza oraz dodatkowo w okresie testu (14  dni) system nie będzie wykazywał błędów w przesyłanym obrazie, system nie ulegnie awarii lub praca systemu nie ulegnie samoczynnemu wstrzymaniu (tzw. „zawieszaniu” programowemu). Dopuszcza się jedynie możliwość wystąpienia awarii powstałej wskutek eksploatacji systemu niezgodnej z wiedza przekazaną przez Wykonawcę w trakcie szkolenia lub wskutek działań czynników zewnętrznych.

3.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, zachowując prawo do kary umownej o której mowa w § 10 ust. 1,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i mają charakter istotny lub jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu  umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy, przy czym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w takim przypadku, niezależnie od kar umownych wynikających z opóźnienia w wykonaniu robót, karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w § 5 ust.1.

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i mają charakter nieistotny oraz umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający dokona obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w  § 5 ust 1. stosownie do charakteru wad i ich znaczenia dla Zamawiającego. Koszty ewentualnej ekspertyzy rzeczoznawcy w tym zakresie zobowiązuje się ponieść Wykonawca.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót.

4. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 6 ust 4  niniejszej umowy.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust 1.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego (z wyłączeniem przypadku określonego w art. 145 ust. 1 ustawy) w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust 1.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót.

4.  Kara wymieniona w ust. 3 zostanie potrącona z wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust 1.

5. Jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 7 dni Zamawiający może od umowy odstąpić bez wyznaczenia terminu dodatkowego do wykonania robót i bez odrębnego uprzedzenia, zachowując prawo do kary umownej określonej w ust.1, przy czym nie stosuje się kary o której mowa w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w ust. 1. Uprawnienie do odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w § 4 umowy (termin końcowy prawa odstąpienia od umowy na skutek opóźnienia w wykonaniu robót). 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeżeli szkoda przekracza wartości określone w zastrzeżonej karze umownej.

§ 11

1. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową lub usuwał nieterminowo usterki Zamawiający może wezwać go do zmiany wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić i/lub powierzyć poprawienie albo dalsze wykonanie robót innej firmie lub osobie na koszt Wykonawcy, według poziomu cen na dzień zlecania zastępczego wykonania robót. Zamawiający może też żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust 1. Kwoty należności za zastępcze wykonanie robót lub obniżenia wynagrodzenia zostaną potrącone z wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 lub z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonej w § 6 ust. 1.

2.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.Zamawiający dopuszcza zmiany umowy, w szczególności w zakresie:

 a) wynagrodzenia Wykonawcy – jeżeli zmiana wynagrodzenia będzie korzystna dla         Zamawiającego,

   b) terminu realizacji zamówienia - jeżeli zmiana terminu realizacji zamówienia będzie korzystna dla Zamawiającego lub konieczność zmiany terminu wynika ze zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć przy zawieraniu umowy,

c) nazwy zadania, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

§ 12

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz w sprawach procesowych Kodeksu Postępowania Cywilnego.

2.Właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

3.Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4.O ile postanowienia Umowy nie przewidują inaczej, wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, w tym oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony w związku z Umową powinny być przekazywane pocztą kurierską lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczają możliwość przekazywania sobie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakże powołanie się przez którąkolwiek ze Stron na fakt doręczenia w taki sposób pisma drugiej Stronie będzie skuteczne pod warunkiem otrzymania zwrotnego poświadczenia odbioru podpisanego przez osobę umocowaną do reprezentowania Strony.

5.Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

 Adresy do doręczeń: 


Wykonawcy: 

……………….....….




tel/fax …………………..….




email: ………………………


Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 




    05-500 Piaseczno,  ul. Chyliczkowska 14




   tel. (022) 756 6124; 7566131; 756 6136; 756 6128,




   faks (022) 7371158; 7566133,




   email: inw@piaseczno.pl
6.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

7. Integralną część umowy stanowią: 

  załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia; załącznik nr 2 -  oferta wraz z kosztorysem
    ofertowym.

   ZAMAWIAJĄCY:







WYKONAWCA:

Załącznik nr 3 do SIWZ

Formularz ofertowy

OFERTA

Do:

Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie

 


                                  05-500 Piaseczno,  ul. Chyliczkowska 14

Nazwa Wykonawcy ........................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy (wraz z kodem) .................................................................................................. 

numer tel. (kierunkowy) ........ .. tel. ..........................................., fax ................................................ 

adres poczty elektronicznej (e-mail)  …………………………………………………………….…

REGON ............................................................................................................................................. 

NIP .................................................................................................................................................... 

Nr rachunku bankowego na który będą regulowane należności : 

............................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ........................................................................ 

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (..............) .................................................................................. 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

„Wykonanie monitoringu terenu powiatu - modernizacja systemów monitoringu budynków podległych Starostwu Powiatowemu w Piasecznie

Oferujemy wykonanie Zamówienia za  cenę ryczałtową brutto:  ….................. zł 

słownie brutto: .................................................................................................................. złotych, 

W cenie zawarto wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, jak również nie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ, a niezbędne do wykonania zadania.

Zamówienie wykonamy w terminie: do 13.12.2010 r. 

Udzielimy gwarancji na przedmiot Zamówienia na okres 3 lat i podpiszemy umowę na warunkach podanych w załączonym projekcie.


Jednocześnie oświadczam(-y), że wszystkie elementy i urządzenia znajdujące się w ofercie spełniają wszelkie wymagania i parametry techniczne zgodnie z zaleceniami Zamawiającego (załącznik nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia).

.....................................,dn.........................                         
................................................................








 (upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy) 

11

