  
Piaseczno, 8 listopada 2023 r.
DECYZJA NR 1498 / 2023
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36, w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), czytaj dalej ustawy – Prawo budowlane oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.             Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), czytaj dalej k.p.a.,
po rozpatrzeniu:    wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 19 września 2023 r.,

zatwierdzam 
projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany
oraz udzielam pozwolenia na budowę 
dla:   HE4 ENTERPRISES 1 Sp. z o.o.

          ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa

obejmujące:  budowa nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 oraz częściowa rozbiórka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia w ramach realizacji zadania: przebudowa istniejącego gazociągu w/c DN300 przy ul. Alternatywy w m. Łazy,

adres zamierzenia budowlanego: działka nr ew. 46/41, obręb 0014 PGR i Radiostacja Łazy,
                                                         jednostka ew. 141803_2 Lesznowola,
identyfikator działki: 141803_2.0014.46/41,

kategorie obiektów:    XXVI, 

projektanci:
mgr inż. Michał Popko posiadający uprawnienia budowlane nr ew. WKP/0137/PWOS/14 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. WKP/IS/0334/14 – branża sanitarna,

mgr inż. Martyna Frąszczak posiadająca uprawnienia budowlane nr ew. MAZ/0534/PWBS/18 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. MAZ/IS/0353/19 – branża sanitarna,

Informuję, że ustawa – Prawo budowlane, zobowiązuje inwestora przed rozpoczęciem robót budowlanych: 

· zgodnie z art. 41 ust. 4, zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

· zgodnie z art. 42: 

1) zapewnić sporządzenie projektu technicznego, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3b, 

2) ustanowić kierownika budowy, 

3) ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego, w wypadku, gdy taki obowiązek wynika          z niniejszej decyzji, 

4) przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany,

· zgodnie z art. 47g  wystąpić do organu architektoniczno-budowlanego o wydanie dziennika budowy, przy czym zgodnie z art.  47b:

1. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę albo zgłoszenia.

2. Dla obiektów liniowych dziennik budowy można prowadzić odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.

Zgodnie z art.  47c:

1. Dziennik budowy prowadzi się w postaci:

1) papierowej, z uwzględnieniem art. 47v, albo

2) elektronicznej.(…)

3. Dziennik budowy w postaci elektronicznej prowadzi się w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy, zwanym dalej "systemem EDB".

Zgodnie z art. 47g ust. 3:

Wystąpienie o wydanie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje w systemie EDB.

Zgodnie z art.  47f:

1. Inwestor zapewnia dołączenie do dziennika budowy kopii uprawnień budowlanych osób pełniących funkcje:

1) kierownika budowy;

2) kierownika robót;

3) inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) projektanta sprawującego nadzór autorski - w przypadku, o którym mowa w art. 44 pkt 3.

2. Wymogu dołączenia kopii uprawnień budowlanych nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.

Zgodnie z art. 36. ustawy – Prawo budowlane, 
1) określam szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

· zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
· zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, które pełnią funkcje kierownika budowy               i inspektora nadzoru inwestorskiego. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji,

· zgodnie z art. 45 a – ustawy Prawo budowlane, przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany:
1) zabezpieczyć teren budowy (…),

2) potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany - projektu technicznego (…),

3) umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu:

a) tablicę informacyjną oraz

b) ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia                          - w przypadku budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników                      lub przewidywany zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni,

· zgodnie z art. 46 ustawy – Prawo budowlane, kierownik budowy (…), jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenie dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów,
· zgodnie z art.  47d ustawy - Prawo budowlane „Za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z przepisami ustawy odpowiada kierownik budowy.”,

· roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zbliżeń budowanego obiektu                     z podziemnym uzbrojeniem terenu należy wykonywać ręcznie i ze szczególną ostrożnością pod nadzorem inspektorów właściwych służb. 

Roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją budowy, z zachowaniem warunków nałożonych przez uzyskane opinie, uzgodnienia i pozwolenia oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia, oraz ochronę środowiska, w szczególności mając na uwadze:

- decyzję Wójta Gminy Lesznowola nr 105/2023 z dnia 27 lipca 2023 r. znak RSR.6220.5.2023.WD.11 ustalającej uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oraz częściowej rozbiórce gazociągu w/c DN300 w ramach realizacji zadania pn. przebudowa gazociągu w/c DN300 przy ul. Alternatywy w m. Łazy, gm. Lesznowola, dz. nr ew. 46/41, obręb PGR i Radiostacja Łazy, która określiła następujące warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:
1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym wycinką drzew, rozbiórka istniejących obiektów należy dokonać kontroli pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być przeprowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.

2. Zaplecze budowy zorganizować na terenie przekształconym antropogenicznie (optymalnie na terenie utwardzonym), zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych. Zakazuje się składowania urobku, kruszyw, materiałów budowlanych i odpadów pod koronami drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji.

3. W trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji oraz występujących w sąsiedztwie terenu inwestycji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Zabezpieczenie drzew należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym dendrologicznym.
4. Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków (od początku września do końca lutego) lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym po uzyskaniu wcześniejszej opinii o braku lęgów.
5. Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych.
6. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt.
7. Podczas realizowanych prac, w przypadku konieczności prowadzenia ich w okresie od początku marca do końca października, należy zastosować tymczasowe ogrodzenia herpetologiczne, ogrodzenia należy zastosować w miejscach wskazanych przez nadzór herpetologiczny.
8. Podczas budowy należy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia.
9. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn oraz ewentualne miejsca uzupełniania paliwa i olejów należy wyznaczyć na uszczelnionym terenie, zabezpieczonym przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód.

10. Teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw.
11. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji.
12. Na etapie realizacji prac niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzić do gruntu, w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na gruncie.
13. W przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych (np. przy pomocy igłofiltrów), ograniczyć czas odwodnienia wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej, wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli będzie ono wymagane.
14. Roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszających stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne.
15. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią.
16. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wodę dostarczyć beczkowozami lub pobrać z sieci wodociągowej.
17. Wody zużyte do płukania sieci gazowej odprowadzić do beczkowozu, a następnie przekazać na oczyszczalnie ścieków.
18. Na etapie realizacji ścieki socjalno-bytowe odprowadzić do przenośnych toalet (np. TOI-TOI), zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty (nie dopuścić do ich przepełnienia).
19. Na etapie realizacji wyznaczyć miejsce tymczasowego magazynowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych zabezpieczyć przed negatywnym wpływem na środowisko, przed wpływem warunków atmosferycznych oraz dostępem osób postronnych. Odpady magazynować w pojemnikach odpornych działanie składników tych odpadów, odpady ciekłe magazynować dodatkowo w pojemnikach szczelnych, wyposażonych w szczelne zamknięcia, a następnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
20. Na etapie realizacji inwestycji należy zabezpieczyć przed pyleniem składowane na placu budowy materiały sypkie.
21. Podczas prowadzenia prac podjąć działania ograniczające pylenie wtórne wynikające z ruchu pojazdów i maszyn budowlanych poprzez zraszanie wodą placów i dróg manewrowych w okresach bezdeszczowych.

22. W trakcie realizacji inwestycji należy ograniczyć prędkości przejazdów w obrębie placu budowy.
23. Projekt przebudowy gazociągu należy uzgodnić z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.

· zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, określam, że w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Obowiązek właściwego zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego, w tym gleby próchnicznej oraz istniejących drzew i krzewów, spoczywa na wykonawcy robót. Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą, którą rozumie się jako: zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych. 
Ponadto przypominam, że zgodnie z art. 75 ust. 2 ww. ustawy: „Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej inwestycji.”

Przystępując do robót budowlanych należy pamiętać o przepisach chroniących prawa zwierząt, a w szczególności rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, które w § 6 ust. 1 zakazuje m.in. „niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku migracji lub żerowania.” 

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ nie stwierdził konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej których nie wskazano w decyzji środowiskowej.

2) określam szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:

· Inwestor jest obowiązany zapewnić objęcie kierownictwa budowy lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane                w odpowiedniej specjalności i spełniającą wymóg art. 12 ust. 7 – ustawy Prawo budowlane, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane,

· na podstawie § 2 ust. 1 pkt 13 lit. b) rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r., w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. nr 138, poz. 1554), nakładam na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót w zakresie ustalonym w projekcie budowlanym, zatwierdzonym niniejsza decyzją, posiadającego uprawnienia budowlane w odpowiedniej  specjalności, zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 4 w powiązaniu z art. 19 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; 

· zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane, przy prowadzeniu robót budowlanych,                           do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.

3) informuję o obowiązkach i warunkach, wynikających:

· z art. 54 ustawy – Prawo budowlane, który stanowi, że:  
„1.  Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagana jest decyzja            o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru                budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.
2.  Organ nadzoru budowlanego może z urzędu przed upływem terminu, o którym mowa               w ust. 1, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie                    zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1,                     oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia użytkowania obiektu, o którym mowa w ust. 1.” 
· lub wynikające z art.  55 ustawy – Prawo budowlane, który stanowi, że: 
„1.  Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję                o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

1) na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii:

a) V, IX-XVI,

b) XVII - z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni                   samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,
c) XVIII - z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary                  i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,
d) XX,

e) XXII - z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,

f) XXIV - z wyjątkiem stawów rybnych,

g) XXVII - z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych,

h) XXVIII-XXX

- o których mowa w załączniku do ustawy,

2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4,

3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może obejmować:

1) obiekt budowlany lub jego część,

2) niektóre z obiektów budowlanych objętych jedną decyzją o pozwoleniu na budowę                   lub zgłoszeniem budowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2.

1b.Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być wydana, jeżeli oddawane do użytkowania obiekty budowlane lub ich części mogą samodzielnie funkcjonować zgodnie                                 z przeznaczeniem.

2.  Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić                      z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.”

Ponadto przypominam, o konieczności zachowania warunków wynikających                 z innych przepisów, w tym m.in.:

1) „roboty budowlane można rozpocząć jedynie na  podstawie decyzji o pozwoleniu                     na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31”, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane,

2) decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym ta stanie się ostateczną, lub budowa zostanie przerwana     na okres dłuższy niż 3 lata, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane,

3) w razie konieczności inwestor jest zobowiązany uzyskać, zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy                z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) „Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości (…)”, które „wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków                - wojewódzki konserwator zabytków.”,

4) jeżeli do wykonania robót budowlanych zgodnie z niniejszą decyzją jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu oraz ew. najemcy lub użytkownika, na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu;

5) po zakończeniu budowy doprowadzić do należytego stanu i porządku teren nieruchomości, a w razie korzystania w trakcie budowy, także drogę, ulicę, sąsiednią nieruchomość, budynek lub lokal;

6) odpowiedzialność cywilno-prawna w związku z ewentualnymi szkodami wyrządzonymi w trakcie wykonywanych robót budowlanych oraz z tytułu odpowiedzialności za wejście na teren działek sąsiednich spoczywa w całości na inwestorze;

7) zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego dla niniejszej inwestycji nie zwalnia projektantów oraz projektantów sprawdzających z odpowiedzialności cywilnej i zawodowej za zgodność inwestycji z przepisami;

8) organ przypomina o obowiązku gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami, w tym ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.);

9)    zgodnie z art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o   
 środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
 oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1094) organ nie nakłada dodatkowych warunków kompensacji przyrodniczej, tylko przypomina o warunkach  realizacji           przedsięwzięcia wynikających z decyzji  Wójta Gminy Lesznowola nr 105/2023 z dnia 27 lipca 2023 r. znak RSR.6220.5.2023.WD.11 o środowiskowych uwarunkowaniach.
Otrzymanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nie zwalnia uczestników procesu budowlanego od obowiązków wynikających z innych przepisów.
UZASADNIENIE
Dnia 19 września 2023 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 oraz częściową rozbiórkę istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia w ramach realizacji zadania: przebudowa istniejącego gazociągu w/c DN300 przy ul. Alternatywy w m. Łazy.

Na wstępie organ dokonał sprawdzenia kompletności wniosku pod względem formalnoprawnym. Inwestor do wniosku o pozwolenie na budowę dołączył:
1) trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu                    architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami                     i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
3) oświadczenie projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, tj. w zakresie instalacji sanitarnych, dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
4) pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową, 
5) decyzję środowiskową.
Wobec tego, że inwestor nie złożył do Starosty Piaseczyńskiego wniosku o ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ dokonał na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oceny, czy we wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym dokonano zbadania zgodności dokumentacji i nie stwierdzono niezgodności zapisów decyzji środowiskowej z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Po zbadaniu materiału dowodowego organ uznał, że nie zachodzi konieczność ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. 
Wypełniając zapis art. 95 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tutejszy organ wskazuje poniżej wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, oraz  w jaki sposób zostały one uwzględnione w projekcie budowlanym w zakresie warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych organ przypomniał o konieczności dostosowania się do uwag i zaleceń zawartych w decyzji środowiskowej nr 105/2023 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 27 lipca 2023 r., znak RSR.6220.5.2023.WD.11, tj.:

a) Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym wycinką drzew, rozbiórka istniejących obiektów należy dokonać kontroli pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być przeprowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.

· ODPOWIEDZIALNY ZA SPEŁNIENIE WARUNKU: Wykonawca Robót 

· SPOSÓB SPEŁNIENIA WARUNKU:

· Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z odhumusowaniem terenu oraz wycinką drzew i krzewów należy przeprowadzić kontrolę przyrodniczą pod kątem występowania siedlisk chronionych gatunków płazów, gadów, ptaków oraz ssaków.
· W przypadku zlokalizowania w terenie ww. siedlisk należy uzyskać zgodę 
w formie decyzji derogacyjnej na odstępstwo od zakazów w stosunku do dziko żyjących zwierząt objętych ochroną. Same prace należy realizować zgodnie z zapisami ww. decyzji. Organami właściwymi do wydania zezwolenia w tym zakresie są Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (odnośnie zakazów wymienionych w art. 56 ust. 1  Ustawy o ochronie przyrody) lub Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (odnośnie zakazów wymienionych w art. 56 ust. 2 ww. ustawy).
b) Zaplecze budowy zorganizować na terenie przekształconym antropogenicznie (optymalnie na terenie utwardzonym), zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych. Zakazuje się składowania urobku, kruszyw, materiałów budowlanych 
i odpadów pod koronami drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji.

· ODPOWIEDZIALNY ZA SPEŁNIENIE WARUNKU: Wykonawca Robót 

· SPOSÓB SPEŁNIENIA WARUNKU:

· Zaplecze budowy zlokalizować w miejscu wymagających najmniejszej ingerencji w istniejący teren, bez konieczność usuwania drzew lub krzewów

· Zaplecze budowy należy wyposażyć  w przenośne urządzenia sanitarne (wc) ze szczelnymi zbiornikami.

· Zbiorniki na nieczystości powinny być systematycznie opróżniane przez specjalistyczne firmy.

· Plac budowy należy wyposażyć w sorbenty do użycia w razie awaryjnych wycieków substancji.

· Odkład urobku, kruszyw oraz miejsca składowania materiałów należy zlokalizować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie Wykonawczym, poza rzutem koron drzew;

c) W trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji oraz występujących w sąsiedztwie terenu inwestycji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Zabezpieczenie drzew należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym dendrologicznym:

· ODPOWIEDZIALNY ZA SPEŁNIENIE WARUNKU: Wykonawca Robót 

· SPOSÓB SPEŁNIENIA WARUNKU:

· Prace należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym (dendrologicznym), zgodnie z wytycznymi nadzoru przyrodniczego;

d) Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków (od początku września do końca lutego) lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym po uzyskaniu wcześniejszej opinii o braku lęgów:

· ODPOWIEDZIALNY ZA SPEŁNIENIE WARUNKU: Wykonawca Robót 

· SPOSÓB SPEŁNIENIA WARUNKU:

· Prace należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym (ornitologicznym), zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak RSR.6220.5.2023.WD.11 nr 105/2023 z dnia 27.07.2023 r.
e) Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych:

· ODPOWIEDZIALNY ZA SPEŁNIENIE WARUNKU: Wykonawca Robót 

· SPOSÓB SPEŁNIENIA WARUNKU:

· Przed rozpoczęciem prac oraz na etapie ich realizacji należy dokonywać regularnej kontroli na obecność zwierząt w celu ograniczenia ich śmiertelności;

· Zwierzęta znalezione w obszarze realizacji robót budowlanych należy przenieść na teren nieobjęty pracami, stanowiący ich naturalne środowisko;

f) Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt, a w przypadku konieczności prowadzenia prac w okresie od początku marca do końca października, należy stosować tymczasowe ogrodzenia herpetologiczne, ogrodzenia należy stosować w miejscach wskazanych przez nadzór herpetologiczny:

· ODPOWIEDZIALNY ZA SPEŁNIENIE WARUNKU: Wykonawca Robót 

· SPOSÓB SPEŁNIENIA WARUNKU:

· W przypadku prowadzenia prac w okresie od początku marca do końca października, w celu ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na płazy 
i inne małe zwierzęta, należy zastosować płotki herpetologiczne. Część nadziemną płotków, o wysokości nie mniejszej niż 50 cm, należy wykonać 
z folii polimerowej, część podziemną należy wkopać w grunt na głębokość min. 15 min. Rozstaw słupków montażowych powinien wynosić ok. 2-3 m.

· Płotki herpetologiczne należy zlokalizować w miejscach wskazanych przez nadzór przyrodniczy (herpetologiczny)

· Czas pozostawienia wykopów otwartych należy ograniczyć do niezbędnego minimum, a przed ich zasypaniem należy skontrolować wykopy pod kątem ewentualnego występowania w nich zwierząt.

g) Podczas budowy należy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia:

· ODPOWIEDZIALNY ZA SPEŁNIENIE WARUNKU: Wykonawca Robót 

· SPOSÓB SPEŁNIENIA WARUNKU:

· Maszyny i sprzęt wykorzystywany do robót ziemnych powinny być sprawne i posiadać aktualne przeglądy techniczne oraz wynikające z odrębnych przepisów dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do pracy.

· W przypadku zaistnienia sytuacji, gdzie może dojść do zanieczyszczenia gruntu lub wody sprzęt będzie kierowany bezpośrednio do bazy naprawczej, a skażone miejsca zostanie zneutralizowane substancją absorbującą.

· W przypadku ewentualnego wycieku należy niezwłocznie usunąć zanieczyszczenia i przekazać zużyte środki po neutralizacji uprawnionym odbiorcom;

h) Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn oraz ewentualne miejsca uzupełniania paliwa i olejów należy wyznaczyć na uszczelnionym terenie, zabezpieczonym przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód:

· ODPOWIEDZIALNY ZA SPEŁNIENIE WARUNKU: Wykonawca Robót 

· SPOSÓB SPEŁNIENIA WARUNKU:

· Maszyny i pojazdy obsługujące inwestycję należy tankować na stacjach, 
w przypadku konieczności tankowania na placu budowy należy wykorzystać maty sorpcyjne w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego.

· Plac budowy należy wyposażyć w sorbenty do użycia w razie awaryjnych wycieków substancji.

· Do prac na terenie budowy należy stosować maszyny oraz sprzęt sprawny technicznie.

· W przypadku zaistnienia sytuacji, gdzie może dojść do zanieczyszczenia gruntu lub wody sprzęt będzie kierowany bezpośrednio do bazy naprawczej, a skażone miejsca zostanie zneutralizowane substancją absorbującą.

i) Teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw:

· ODPOWIEDZIALNY ZA SPEŁNIENIE WARUNKU: Wykonawca Robót 

· SPOSÓB SPEŁNIENIA WARUNKU:

· Zgodnie z informacją zawartą w pkt h powyżej.

j) W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania 
w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji :

· ODPOWIEDZIALNY ZA SPEŁNIENIE WARUNKU: Wykonawca Robót 

· SPOSÓB SPEŁNIENIA WARUNKU:

· Zgodnie z informacją zawartą w pkt h powyżej.

· Fakt przekazania zanieczyszczonego gruntu podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji należy potwierdzić stosownym dokumentem.

k) Na etapie realizacji prac niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzić do gruntu, w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na gruncie:

· ODPOWIEDZIALNY ZA SPEŁNIENIE WARUNKU: Wykonawca Robót 

· SPOSÓB SPEŁNIENIA WARUNKU:

· Lokalizacja zaplecza budowy powinna uwzględniać możliwość odprowadzenia wód opadowych i roztopowych bez wpływu na tereny sąsiadujące z obszarem realizacji inwestycji. Z uwagi na niewielki zakres przedsięwzięcia i zoptymalizowaną wielkość zaplecza budowy nie przewiduje się ryzyka zmiany stanu wody na gruncie.

l) W przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych (np. przy pomocy igłofiltrów), ograniczyć czas odwodnienia wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej, wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli będzie ono wymagane:

· ODPOWIEDZIALNY ZA SPEŁNIENIE WARUNKU: Wykonawca Robót 

· SPOSÓB SPEŁNIENIA WARUNKU:

· Konieczność wykonania odwodnienia terenu zależna będzie od warunków wodnych panujących w momencie prowadzenia robót.

· Z uwagi na warunki gruntowe w rejonie prowadzenia prac (głównie grunty piaszczyste), w przypadku konieczności miejscowego odwodnienia wykopów zaleca się wykorzystanie igłofiltrów w obsypce piaskowej.

· Wodę z odwodnienia wykopów należy odprowadzić do beczkowozu,
a następnie wywieźć do oczyszczalni ścieków lub rozdeszczować
na terenie działki objętej przedmiotowym zadaniem.

Z uwagi ewentualny krótkotrwały czas odwodnienia wykopów nie przewiduje się bezpośredniego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. Sytuacja związana będzie z okresową zmianą stosunków wodnych występujących na terenie działki objętej przedmiotowym zadaniem (lokalne obniżenie poziomu wód gruntowych) i ustanie po zakończeniu realizacji prac. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i okresowe.

m) Roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszających stosunków gruntowo – wodnych, 
a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne:

· ODPOWIEDZIALNY ZA SPEŁNIENIE WARUNKU: Wykonawca Robót 

· SPOSÓB SPEŁNIENIA WARUNKU:

· Zgodnie z informacją zawartą w pkt l powyżej.

n) Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią:

· ODPOWIEDZIALNY ZA SPEŁNIENIE WARUNKU: Wykonawca Robót 

· SPOSÓB SPEŁNIENIA WARUNKU:

· Na terenie obszaru realizacji zadania nie występują cieki wodne oraz terenu zagrożenia powodzią.

· Miejsca składowania humusu oraz urobku zostały wskazane w Projekcie Wykonawczym.

o) Na etapie realizacji przedsięwzięcia wodę dostarczyć beczkowozami lub pobrać z sieci wodociągowej:

· ODPOWIEDZIALNY ZA SPEŁNIENIE WARUNKU: Wykonawca Robót 

· SPOSÓB SPEŁNIENIA WARUNKU:

· Przed rozpoczęciem robót Wykonawca wystąpi do administratora sieci wodociągowej celem wskazania miejsca poboru wody (hydrant) i dokona stosownych uzgodnień. W przypadku braku możliwości poboru wody bezpośrednio z sieci wodociągowej należy dostarczyć ją na teren budowy beczkowozem. 

p) Wody zużyte do płukania sieci gazowej odprowadzić do beczkowozu, a następnie przekazać na oczyszczalnie ścieków:

· ODPOWIEDZIALNY ZA SPEŁNIENIE WARUNKU: Wykonawca Robót 

· SPOSÓB SPEŁNIENIA WARUNKU:

· Należy postępować zgodnie z wytycznymi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak RSR.6220.5.2023.WD.11 nr 105/2023 z dnia 27.07.2023 r.
q) Na etapie realizacji ścieki socjalno-bytowe odprowadzić do przenośnych toalet (np. TOI-TOI), zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty (nie dopuścić do ich przepełnienia):

· ODPOWIEDZIALNY ZA SPEŁNIENIE WARUNKU: Wykonawca Robót 

· SPOSÓB SPEŁNIENIA WARUNKU:

· Należy postępować zgodnie z wytycznymi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak RSR.6220.5.2023.WD.11 nr 105/2023 z dnia 27.07.2023 r.
r) Na etapie realizacji wyznaczyć miejsce tymczasowego magazynowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych zabezpieczyć przed negatywnym wpływem na środowisko, przed wpływem warunków atmosferycznych oraz dostępem osób postronnych. Odpady magazynować w pojemnikach odpornych działanie składników tych odpadów, odpady ciekłe magazynować dodatkowo 
w pojemnikach szczelnych, wyposażonych w szczelne zamknięcia, a następnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami:

· ODPOWIEDZIALNY ZA SPEŁNIENIE WARUNKU: Wykonawca Robót 

· SPOSÓB SPEŁNIENIA WARUNKU:

· Należy postępować zgodnie z wytycznymi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak RSR.6220.5.2023.WD.11 nr 105/2023 z dnia 27.07.2023 r.
s) Na etapie realizacji inwestycji należy zabezpieczyć przed pyleniem składowane na placu budowy materiały sypkie:

· ODPOWIEDZIALNY ZA SPEŁNIENIE WARUNKU: Wykonawca Robót 

· SPOSÓB SPEŁNIENIA WARUNKU:

· Materiały sypkie należy składować jedynie w wyznaczonych miejscach na terenie placu budowy, miejsca te należy zraszać wodą w dni bezdeszczowe w celu uniknięcia pylenia.

t) Podczas prowadzenia prac podjąć działania ograniczające pylenie wtórne wynikające 
z ruchu pojazdów i maszyn budowlanych poprzez zraszanie wodą placów i dróg manewrowych w okresach bezdeszczowych. Należy również ograniczyć prędkość pojazdów w obrębie placu budowy;

· ODPOWIEDZIALNY ZA SPEŁNIENIE WARUNKU: Wykonawca Robót 

· SPOSÓB SPEŁNIENIA WARUNKU:

· Należy postępować zgodnie z wytycznymi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak RSR.6220.5.2023.WD.11 nr 105/2023 z dnia 27.07.2023 r.
Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomość nr ew.: 46/41 w obrębie ew. 0014 PGR i Radiostacja Łazy w jednostce ewidencyjnej Lesznowola, zatem organ dnia 23 października 2023 r. zgodnie z art. 61 § 4  k.p.a. zawiadomił pełnomocnika inwestora oraz właściciela ww. nieruchomości.
Wobec stwierdzenia kompletności wniosku pod względem formalnym dokonano sprawdzenia wniosku pod względem materialnoprawnym, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy                – Prawo budowlane, tj.:
1. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z:
a) ustaleniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Lesznowoli nr 785/LXIIII/2002 z dnia 4 października 2002 r., gdzie dla terenu inwestycji przewidziano tereny wytwórczości, przemysłu, składów, przetwórstwa rolniczego, usług w tym usług komunikacyjnych i obsługi rolnictwa oraz drogę dojazdową (W103UPST oraz 16 KDG-D), a także wymaganiami ochrony środowiska,

b) wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji                    o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy              z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;
2. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
3. kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenie:
c) kopii zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, dotyczącego projektanta                         i projektanta sprawdzającego,
       3a.  dołączenie:
a) wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,

b) oświadczeń, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10,

4. posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych na podstawie:

a) kopii dokumentów, o których mowa w art. 34 ust. 3d pkt 1 - w przypadku uprawnień niewpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,

b) danych w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane 
– w przypadku uprawnień wpisanych do tego rejestru;

4a. przynależność projektanta i projektanta sprawdzającego do właściwej izby samorządu zawodowego na podstawie:

a) zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 - w przypadku osób niewpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,

b) danych w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane 
– w przypadku osób wpisanych do tego rejestru.

W związku z dostarczeniem przez inwestora wszelkich niezbędnych dokumentów                    i spełnieniem wymogów ustawowych, w tym również nałożonych przez załączone                        do projektu decyzje, opinie, i uzgodnienia, zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy Prawo budowlane stanowiącym, iż w razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, orzeczono, jak w sentencji.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego,                                                 za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję (Starosta Piaseczyński,                            ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa                      do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja                          staje się ostateczna i prawomocna.
	[image: image1.wmf]
	opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Z up. Starosty Piaseczyńskiego

inż. Henryka Siekierska

Główny Specjalista Wydziału

Architektoniczno-Budowlanego




Wydruk stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z art. 393 k.p.a. Został on wytworzony za pomocą systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

Zgodnie  z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. nr 187, poz.1330) potwierdzam, że zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.), że podmiot wniósł opłatę skarbową za wydanie decyzji w wysokości 141 zł.

Załącznik:  zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany
Otrzymują (strony postępowania):
1. Pani Martyna Frąszczak – pełnomocnik inwestora                                 (+ egz. załącznika)
2. Pan Lech Olszakowski                                                                                            (decyzja)

3. Gmina Lesznowola                                                                                                 (decyzja)

ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
4. aa                                                                                                              (+ egz. załącznika)
Do wiadomości:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piasecznie
ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno                            (dec. ostateczna + egz. załącznika)
2. Wójt Gminy Lesznowola
       ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
3. Wójt Gminy Lesznowola                                                                            (dec. ostateczna)

       ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola



Starosta  Piaseczyński


ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno


tel.(22) 756-62-54, fax. (22) 756-61-90   





Nr rej. ARB.6740.1060.2023.PK

















ARB.6740.1060.2023.PK

Strona 14/14

