Załącznik nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem częściowego remontu muru ogrodzeniowego wokół terenu stanowiącego siedzibę Zamawiającego w Górze Kalwarii przy ul. Szpitalnej 1 polegającego na odbudowie rozebranego fragmentu muru o długości około 38 metrów wraz z narożnikiem na odcinku północno – wschodnim, 
na którego miejscu powstało tymczasowe ogrodzenie z płyt betonowych (przedmiot zamówienia znajduje się w obszarze odcinka zaznaczonego w  dokumentacji projektowej jako H8-I3).
2. Zakres prac obejmuje:
1) zagospodarowanie placu budowy – roboty przygotowawcze,
2) rozebranie ogrodzenia tymczasowego z płyt betonowych i złożenie ich na magazynie Zamawiającego,

3) roboty ziemne, rozebranie i wykucie starych ław,

4) wyprofilowanie wykopu pod nowe ławy,

5) wylanie ławy pod mur z betonu B20 z zazbrojeniem standardowo - fundamentowym,

6) murowanie fundamentu z bloczka betonowego do powierzchni gruntu,

7) odtworzenie muru z cegły rozbiórkowej o wym. 27 cm x 13 cm x 7 cm,

8) w przypadku niewystarczającej ilości cegły rozbiórkowej, zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem nowej cegły o takich samych wymiarach i parametrach jak cegła oryginalna,
9) zakup i montaż czapek betonowych na zamówienie,

10) wykonanie impregnacji hydrofobowej muru,

11)  uporządkowanie terenu budowy.
3. Podstawowy okres rękojmi wynosi 5 lat na prace oferowane przez Wykonawcę 
i liczy się od daty końcowego i bezusterkowego odbioru Zamówienia. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usuwać wszelkie wady przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
W przypadku zwłoki przekraczającej 45 dni kalendarzowych Zamawiający uprawniony jest zlecić usunięcie wady osobie trzeciej, a Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty z tego tytułu.
4. Uwagi realizacyjne:

a) Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie 
z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

b) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia oraz wymogami SWZ.

c) Użyte materiały i urządzenia (oprócz cegły rozbiórkowej) powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewnić sprawność eksploatacyjną. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji materiały budowlane przed ich wbudowaniem.
d) Realizacja prac będzie odbywała się na czynnym obiekcie. Zamawiający dopuszcza możliwość pracy w weekendy i w trybie pracy zmianowej. Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi do akceptacji Zamawiającemu harmonogram robót. Przygotowany przez Wykonawcę harmonogram robót nie może uniemożliwiać prowadzenia przez placówkę statutowej działalności.
e) Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji zamówienia, do prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający służbom ratowniczym, porządkowym i bezpieczeństwa publicznego dostęp do budynków położonych przy ulicy.
f) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 

g) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o przyczynie przerwania robót (awaria sprzętu, niekorzystne warunki atmosferyczne). 
W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót termin zakończenia może zostać wydłużony o czas ich trwania.
5. Warunki finansowe rozliczeń:

a). Zamawiający nie dopuszcza możliwości fakturowania etapowego, rozliczenie nastąpi na podstawie jednej faktury po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości.
b). Podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót końcowy.
c). Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury (rachunku),
d). Umowa zostanie zawarta na cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załączniku nr 1 
do SWZ, a kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowić będzie wartość zobowiązania.
6. Kody CPV: 
a) Podstawowy: 45000000-7 Roboty budowlane
b) Dodatkowy: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
Uwaga: 
1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

2. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić 
w cenie oferty.[image: image1.png]



2/2

